## Спецификация_Техническая часть
Спецификация (Техническая часть)
|  | Название закупки | Электротехническая продукция для собственных нужд
Внимание!!! Обязательно прочитайте инструкцию по заполнению в конце таблицы. |  | Лот | 424.24.00043
|  | Год ГКПЗ | 2024
Номер альтернативного предложения
Заказчик | № позиции |  |  | Ед. изм. | Страна происхождения товара (план) | Общее количество, требуемое | Аналог участника |  | Наименование изготовителя (предложение участника) | Уровень локализации | Страна происхождения товара (предложение участника) | Общее количество, предлагаемое
|  | Наименование позиции | Технические характеристики |  |  |  | Наименование позиции | ГОСТ, ОСТ, ТУ, чертеж
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
АО Томскэнергосбыт | 1 | DIN-рейка перфорированная (1000мм.), EKF PROxima | Материал: оцинкованная сталь | шт | Российская Федерация | 2 |  |  |  | 0 |  | 2
АО Томскэнергосбыт | 2 | Автоматический выключатель, ВА47-100 3P х-ка C 100А 10кА, IEK | Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) | шт | Китай | 3 |  |  |  | 0 |  | 3
АО Томскэнергосбыт | 3 | Автоматический выключатель, ВА47-100 3P х-ка C 80А 10кА, IEK | Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) | шт | Китай | 3 |  |  |  | 0 |  | 3
АО Томскэнергосбыт | 4 | Автоматический выключатель, ВА47-29 1P х-ка C 16А 4,5кА, IEK | Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) | шт | Китай | 80 |  |  |  | 0 |  | 80
АО Томскэнергосбыт | 5 | Автоматический выключатель, ВА47-29 1P х-ка C 25А 4,5кА, IEK | Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) | шт | Китай | 80 |  |  |  | 0 |  | 80
АО Томскэнергосбыт | 6 | Автоматический выключатель, ВА47-29 1P х-ка C 32А 4,5кА, IEK | Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) | шт | Китай | 3 |  |  |  | 0 |  | 3
АО Томскэнергосбыт | 7 | Автоматический выключатель, ВА47-29 1P х-ка C 40А 4,5кА, IEK | Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) | шт | Китай | 3 |  |  |  | 0 |  | 3
АО Томскэнергосбыт | 8 | Автоматический выключатель, ВА47-29 2P х-ка C 25А 4,5кА, IEK | Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) | шт | Китай | 80 |  |  |  | 0 |  | 80
АО Томскэнергосбыт | 9 | Автоматический выключатель, ВА47-29 2P х-ка C 32А 4,5кА, IEK | Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) | шт | Китай | 5 |  |  |  | 0 |  | 5
АО Томскэнергосбыт | 10 | Автоматический выключатель, ВА47-29 2P х-ка C 40А 4,5кА, IEK | Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) | шт | Китай | 3 |  |  |  | 0 |  | 3
АО Томскэнергосбыт | 11 | Автоматический выключатель, ВА47-29 2P х-ка C 63А 4,5кА, IEK | Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) | шт | Китай | 3 |  |  |  | 0 |  | 3
АО Томскэнергосбыт | 12 | Автоматический выключатель, ВА47-29 3P х-ка C 25А 4,5кА, KARAT IEK | Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) | шт | Китай | 3 |  |  |  | 0 |  | 3
АО Томскэнергосбыт | 13 | Автоматический выключатель, ВА47-29 3P х-ка C 32А 4,5кА, IEK | Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) | шт | Китай | 3 |  |  |  | 0 |  | 3
АО Томскэнергосбыт | 14 | Автоматический выключатель, ВА47-29 3P х-ка C 40А 4,5кА, IEK | Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) | шт | Китай | 3 |  |  |  | 0 |  | 3
АО Томскэнергосбыт | 15 | Автоматический выключатель, ВА47-29 3P х-ка C 63А 4,5кА, IEK | Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) | шт | Китай | 3 |  |  |  | 0 |  | 3
АО Томскэнергосбыт | 16 | Бирка квадратная для кабеля У-134, ЗЭТАРУС | Размер: 55х55х1,2 Назначение: Для силовых кабелей напряжением до 1000 В Материал: Пластикат | шт | Российская Федерация | 20 |  |  |  | 0 |  | 20
АО Томскэнергосбыт | 17 | Бирка круглая для кабеля, У-135, ЗЭТАРУС | Материал: пластик Диаметр, мм: 55 Назначение: Для силовых кабелей напряжением свыше 1000 В Материал: Пластикат | шт | Российская Федерация | 20 |  |  |  | 0 |  | 20
АО Томскэнергосбыт | 18 | Блок аварийного питания, БАП40-1,0 универсальный для LED IP20, IEK | Питаемое устройство: Драйвер Тип аккумулятора: Аккумулятор NiCd (никель-кадмиевый) Номин напряжение аккумуляторной батареи: 12В Время переключения в аварийн режим: 5с Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: ЭПРА | шт | Китай | 1 |  |  |  | 0 |  | 1
АО Томскэнергосбыт | 19 | Выключатель 2-клавишный GSL000151, сх.5, 10АХ, механизм, белый | СОЕДИНЕНИЯ – КЛЕММЫ - винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель; винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель | шт | Российская Федерация | 2 |  |  |  | 0 |  | 2
АО Томскэнергосбыт | 20 | Выключатель 3-клавишный GSL000131, 10АХ, механизм, белый | СОЕДИНЕНИЯ – КЛЕММЫ - винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель; винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель | шт | Российская Федерация | 2 |  |  |  | 0 |  | 2
АО Томскэнергосбыт | 21 | Держатель для труб CF д-16, 51016 с защелкой, пластик, серый RAL7035 ДКС | Материал: пластик | шт | Российская Федерация | 8 |  |  |  | 0 |  | 8
АО Томскэнергосбыт | 22 | Держатель для труб CF д-20, 51020 с защелкой, пластик, серый RAL7035 ДКС | Материал: пластик | шт | Российская Федерация | 250 |  |  |  | 0 |  | 250
АО Томскэнергосбыт | 23 | Держатель для труб CF д-25, 51025 с защелкой, пластик, серый RAL7035 ДКС | Материал: пластик | шт | Российская Федерация | 8 |  |  |  | 0 |  | 8
АО Томскэнергосбыт | 24 | Держатель для труб CF д-32, 51032 с защелкой, пластик, серый RAL7035 ДКС | Материал: пластик | шт | Российская Федерация | 8 |  |  |  | 0 |  | 8
АО Томскэнергосбыт | 25 | Держатель с защёлкой CF32, черный, IEK | Материал: пластик | шт | Российская Федерация | 50 |  |  |  | 0 |  | 50
АО Томскэнергосбыт | 26 | Держатель с защелкой, д.16мм, черный 51016N | Материал: пластик | шт | Российская Федерация | 7 |  |  |  | 0 |  | 7
АО Томскэнергосбыт | 27 | Держатель с защелкой, д.20мм, черный 51020N | Материал: пластик | шт | Российская Федерация | 10 |  |  |  | 0 |  | 10
АО Томскэнергосбыт | 28 | Держатель с защелкой, д.25мм, черный 51025N | Материал: пластик | шт | Российская Федерация | 10 |  |  |  | 0 |  | 10
АО Томскэнергосбыт | 29 | Дюбель универсальный 8х40, 200шт. Tchappai TECH-KREP | Назначение: Общестроительный Материал: Пластик (Полипропилен) Цвет: Синий | упак | Российская Федерация | 1 |  |  |  | 0 |  | 1
АО Томскэнергосбыт | 30 | Дюбель универсальный, 6х30, 500шт. Tchappai TECH-KREP | Назначение: Общестроительный Материал: Пластик (Полипропилен) Цвет: Синий | упак | Российская Федерация | 1 |  |  |  | 0 |  | 1
АО Томскэнергосбыт | 31 | Жгут витой 00924RL, полиэтилен, SPIRALITE P4 | Диаметр, мм:1 2 Цвет: Черный | м | Российская Федерация | 10 |  |  |  | 0 |  | 10
АО Томскэнергосбыт | 32 | Заглушка LEG 030290, 60*16, белый | материал: пластик | шт | Франция | 2 |  |  |  | 0 |  | 2
АО Томскэнергосбыт | 33 | Зажим винтовой, ЗВИ-30 ПЭ, 6-16мм2 12пар, IEK | Количество контактов: 1 Материал изделия: полистирол Напряжение,В: 200 Номинальный ток,А: 100 Допустимый длительный ток,А:30 | шт | Китай | 1 |  |  |  | 0 |  | 1
АО Томскэнергосбыт | 34 | Зажим винтовой, ЗВИ-80 ПЭ, 10-25мм2 12пар, IEK | Количество контактов: 1 Материал изделия: полистирол Напряжение,В: 200 Номинальный ток,А: 100 Допустимый длительный ток,А: 80 | шт | Китай | 50 |  |  |  | 0 |  | 50
АО Томскэнергосбыт | 35 | Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 (P 645, P2X-95, SLIW15.1), IEK | Материал: Пластик/Металл | шт | Китай | 1 |  |  |  | 0 |  | 1
АО Томскэнергосбыт | 36 | Зажим ответвительный прокалывающий ZP 645 (16-120/6-35) | Материал: Пластик/Металл | шт | Российская Федерация | 80 |  |  |  | 0 |  | 80
АО Томскэнергосбыт | 37 | Изолента 0,13х15 мм белая 20 метров MIXTAPE 3 IEK | Электрическая прочность (напряжение пробоя), В: 6000 Толщина клеевого слоя, мм: 0,02 | шт | Китай | 5 |  |  |  | 0 |  | 5
АО Томскэнергосбыт | 38 | Изолента 0,13х15 мм желтая 20 метров MIXTAPE 3 IEK | Электрическая прочность (напряжение пробоя), В: 6000 Толщина клеевого слоя, мм: 0,02 | шт | Китай | 5 |  |  |  | 0 |  | 5
АО Томскэнергосбыт | 39 | Изолента 0,13х15 мм желто-зеленая 20 метров MIXTAPE 3 IEK | Электрическая прочность (напряжение пробоя), В: 6000 Толщина клеевого слоя, мм: 0,02 | шт | Китай | 5 |  |  |  | 0 |  | 5
АО Томскэнергосбыт | 40 | Изолента 0,13х15 мм зеленая 20 метров MIXTAPE 3 IEK | Электрическая прочность (напряжение пробоя), В: 6000 Толщина клеевого слоя, мм: 0,02 | шт | Китай | 5 |  |  |  | 0 |  | 5
АО Томскэнергосбыт | 41 | Изолента 0,13х15 мм красная 20 метров MIXTAPE 3 IEK | Электрическая прочность (напряжение пробоя), В: 6000 Толщина клеевого слоя, мм: 0,02 | шт | Китай | 5 |  |  |  | 0 |  | 5
АО Томскэнергосбыт | 42 | Изолента 0,13х15 мм синяя 20 метров MIXTAPE 3 IEK | Электрическая прочность (напряжение пробоя), В: 6000 Толщина клеевого слоя, мм: 0,02 | шт | Китай | 5 |  |  |  | 0 |  | 5
АО Томскэнергосбыт | 43 | Изолента 0,13х15 мм черная 20 метров MIXTAPE 3 IEK | Электрическая прочность (напряжение пробоя), В: 6000 Толщина клеевого слоя, мм: 0,02 | шт | Китай | 5 |  |  |  | 0 |  | 5
АО Томскэнергосбыт | 44 | Кабель витая пара UTP 4PR 24AWG, CAT5e, нг(А)-HF, LSZH REXANT | Состав: 8 жил. Материал проводника: высокоочищенная бескислородная медь Изоляция проводника: полиэтилен повышенной плотности (HDPE) диаметром 0,9 мм Экранирование UTP: без экрана Внешняя изоляция: ПВХ – поливинилхлорид (PVC), толщина 0,5 мм Общий диаметр кабеля: 4,9 мм | м | Китай | 10 |  |  |  | 0 |  | 10
АО Томскэнергосбыт | 45 | Кабель силовой КГтп-ХЛ 3х 2,5, с медными жилами гибкий термоэластопласт в хладостойкой изоляции | Конструкция жилы: Многопроволочная Форма жилы: Круглая | м | Российская Федерация | 1 |  |  |  | 0 |  | 1
АО Томскэнергосбыт | 46 | Кабель силовой, ВВГ нг(А)-LS 4х1,5 ГОСТ | Материал проводника: Медь Материал внешней оболочки: Поливинилхлорид Назначение: для внутренней проводки | м | Российская Федерация | 50 |  |  |  | 0 |  | 50
АО Томскэнергосбыт | 47 | Кабель силовой, ВВГ нг(А)-LS 4х10 ГОСТ | Материал проводника: Медь Материал внешней оболочки: Поливинилхлорид Назначение: для внутренней проводки | м | Российская Федерация | 10 |  |  |  | 0 |  | 10
АО Томскэнергосбыт | 48 | Кабель силовой, ВВГ нг(А)-LS 4х16 ГОСТ | Материал проводника: Медь Материал внешней оболочки: Поливинилхлорид Назначение: для внутренней проводки | м | Российская Федерация | 10 |  |  |  | 0 |  | 10
АО Томскэнергосбыт | 49 | Кабель силовой, ВВГ нг(А)-LS 4х2,5 ГОСТ | Материал проводника: Медь Материал внешней оболочки: Поливинилхлорид Назначение: для внутренней проводки | м | Российская Федерация | 50 |  |  |  | 0 |  | 50
АО Томскэнергосбыт | 50 | Кабель силовой, ВВГ нг(А)-LS 4х4 ГОСТ | Материал проводника: Медь Материал внешней оболочки: Поливинилхлорид Назначение: для внутренней проводки | м | Российская Федерация | 50 |  |  |  | 0 |  | 50
АО Томскэнергосбыт | 51 | Кабель силовой, ВВГ нг(А)-LS 4х6 ГОСТ | Материал проводника: Медь Материал внешней оболочки: Поливинилхлорид Назначение: для внутренней проводки | м | Российская Федерация | 50 |  |  |  | 0 |  | 50
АО Томскэнергосбыт | 52 | Кабель силовой, ВВГ нг(А)-LS 5х1,5 ГОСТ | Материал проводника: Медь Материал внешней оболочки: Поливинилхлорид Назначение: для внутренней проводки | м | Российская Федерация | 10 |  |  |  | 0 |  | 10
АО Томскэнергосбыт | 53 | Кабель силовой, ВВГ нг(А)-LS 5х10 ГОСТ | Материал проводника: Медь Материал внешней оболочки: Поливинилхлорид Назначение: для внутренней проводки | м | Российская Федерация | 10 |  |  |  | 0 |  | 10
АО Томскэнергосбыт | 54 | Кабель силовой, ВВГ нг(А)-LS 5х16 ГОСТ | Материал проводника: Медь Материал внешней оболочки: Поливинилхлорид Назначение: для внутренней проводки | м | Российская Федерация | 10 |  |  |  | 0 |  | 10
АО Томскэнергосбыт | 55 | Кабель силовой, ВВГ нг(А)-LS 5х2,5 ГОСТ | Материал проводника: Медь Материал внешней оболочки: Поливинилхлорид Назначение: для внутренней проводки | м | Российская Федерация | 10 |  |  |  | 0 |  | 10
АО Томскэнергосбыт | 56 | Кабель силовой, ВВГ нг(А)-LS 5х25 ГОСТ | Материал проводника: Медь Материал внешней оболочки: Поливинилхлорид Назначение: для внутренней проводки | м | Российская Федерация | 10 |  |  |  | 0 |  | 10
АО Томскэнергосбыт | 57 | Кабель силовой, ВВГ нг(А)-LS 5х35 ГОСТ | Материал проводника: Медь Материал внешней оболочки: Поливинилхлорид Назначение: для внутренней проводки | м | Российская Федерация | 10 |  |  |  | 0 |  | 10
АО Томскэнергосбыт | 58 | Кабель силовой, ВВГ нг(А)-LS 5х4 ГОСТ | Материал проводника: Медь Материал внешней оболочки: Поливинилхлорид Назначение: для внутренней проводки | м | Российская Федерация | 10 |  |  |  | 0 |  | 10
АО Томскэнергосбыт | 59 | Кабель силовой, ВВГ нг(А)-LS 5х6 ГОСТ | Материал проводника: Медь Материал внешней оболочки: Поливинилхлорид Назначение: для внутренней проводки | м | Российская Федерация | 10 |  |  |  | 0 |  | 10
АО Томскэнергосбыт | 60 | Кабель силовой, ВВГ нг(А)-LS-П 2х1,5 ГОСТ | Материал проводника: Медь Материал внешней оболочки: Поливинилхлорид Назначение: для внутренней проводки | м | Российская Федерация | 10 |  |  |  | 0 |  | 10
АО Томскэнергосбыт | 61 | Кабель силовой, ВВГ нг(А)-LS-П 2х10 ГОСТ | Материал проводника: Медь Материал внешней оболочки: Поливинилхлорид Назначение: для внутренней проводки | м | Российская Федерация | 100 |  |  |  | 0 |  | 100
АО Томскэнергосбыт | 62 | Кабель силовой, ВВГ нг(А)-LS-П 2х2,5 ГОСТ | Материал проводника: Медь Материал внешней оболочки: Поливинилхлорид Назначение: для внутренней проводки | м | Российская Федерация | 10 |  |  |  | 0 |  | 10
АО Томскэнергосбыт | 63 | Кабель силовой, ВВГ нг(А)-LS-П 2х4 ГОСТ | Материал проводника: Медь Материал внешней оболочки: Поливинилхлорид Назначение: для внутренней проводки | м | Российская Федерация | 450 |  |  |  | 0 |  | 450
АО Томскэнергосбыт | 64 | Кабель силовой, ВВГ нг(А)-LS-П 2х6 ГОСТ | Материал проводника: Медь Материал внешней оболочки: Поливинилхлорид Назначение: для внутренней проводки | м | Российская Федерация | 450 |  |  |  | 0 |  | 450
АО Томскэнергосбыт | 65 | Кабель силовой, ВВГ нг(А)-LS-П 3х1,5 ГОСТ | Материал проводника: Медь Материал внешней оболочки: Поливинилхлорид Назначение: для внутренней проводки | м | Российская Федерация | 100 |  |  |  | 0 |  | 100
АО Томскэнергосбыт | 66 | Кабель силовой, ВВГ нг(А)-LS-П 3х10 ГОСТ | Материал проводника: Медь Материал внешней оболочки: Поливинилхлорид Назначение: для внутренней проводки | м | Румыния | 50 |  |  |  | 0 |  | 50
АО Томскэнергосбыт | 67 | Кабель силовой, ВВГ нг(А)-LS-П 3х2,5 ГОСТ | Материал проводника: Медь Материал внешней оболочки: Поливинилхлорид Назначение: для внутренней проводки | м | Российская Федерация | 100 |  |  |  | 0 |  | 100
АО Томскэнергосбыт | 68 | Кабель силовой, ВВГ нг(А)-LS-П 3х4 ГОСТ | Материал проводника: Медь Материал внешней оболочки: Поливинилхлорид Назначение: для внутренней проводки | м | Российская Федерация | 50 |  |  |  | 0 |  | 50
АО Томскэнергосбыт | 69 | Кабель силовой, ВВГ нг(А)-LS-П 3х6 ГОСТ | Материал проводника: Медь Материал внешней оболочки: Поливинилхлорид Назначение: для внутренней проводки | м | Российская Федерация | 50 |  |  |  | 0 |  | 50
АО Томскэнергосбыт | 70 | Кабель-канал "Элекор" 100х60 | Цвет: Белый марка материала ПВХ (PVC) Длина, мм 2000 | м | Российская Федерация | 2 |  |  |  | 0 |  | 2
АО Томскэнергосбыт | 71 | Кабель-канал "Элекор" 25х16 | Цвет: Белый марка материала ПВХ (PVC) Длина, мм 2000 | м | Российская Федерация | 2 |  |  |  | 0 |  | 2
АО Томскэнергосбыт | 72 | Кабель-канал "Элекор" 40х16 | Цвет: Белый марка материала ПВХ (PVC) Длина, мм 2000 | м | Российская Федерация | 2 |  |  |  | 0 |  | 2
АО Томскэнергосбыт | 73 | Клемма WAGO 222-413 соединительная для коммутационных коробок 3х0,08-4/2,5мм2 | Тип изделия: Клемма Напряжение,В: 380 Номинальный ток,А: 32 | шт | Германия | 1 |  |  |  | 0 |  | 1
АО Томскэнергосбыт | 74 | Контактор, КТИ-5265 265А 400В/АС3, IEK | Тип напряжения управления: AC (перемен.) Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов: 1 | шт | Китай | 1 |  |  |  | 0 |  | 1
АО Томскэнергосбыт | 75 | Коробка приборная (установочна для полых стен) KPL 64-50 /2LD (NA), KOPOS | Цвет: Желтый Материал: Пластик Длина: 68 мм Ширина: 138 мм Глубина: 50 мм Материал: PVC | шт | Чешская Республика | 5 |  |  |  | 0 |  | 5
АО Томскэнергосбыт | 76 | Коробка приборная (установочная для полых стен) KPL 64-50 /LD (NA), KOPOS | Цвет: Желтый Материал: Пластик Длина: 68 мм Ширина: 68 мм Глубина: 50 мм Материал: PVC | шт | Чешская Республика | 6 |  |  |  | 0 |  | 6
АО Томскэнергосбыт | 77 | Коробка приборная (установочная для полых стен) KPL 64-50/3LD (NA), KOPOS | Цвет: Желтый Материал: Пластик Длина: 68 мм Ширина: 209 мм Глубина: 50 мм Материал: PVC | шт | Чешская Республика | 5 |  |  |  | 0 |  | 5
АО Томскэнергосбыт | 78 | Коробка распаячная открытой установки , 10 гермовводов, 150х110х70 IP-55, серый, GE 41242 GREENEL | Материал: Пластик Способ монтажа: Настенно-потолочное крепление Защитное покрытие поверхности: Необработанная Крышка Непрозрачная Макс. поперечное сечение проводника 20 мм² Крепление крышки Защелкивание Номин. напряжение изоляции Ui 230 В Тип ввода в корпус Ступенчатый мембранный сальник Для трубы диаметром 25 мм Количество вводов 10 | шт | Российская Федерация | 2 |  |  |  | 0 |  | 2
АО Томскэнергосбыт | 79 | Коробка распаячная открытой установки 100х100х50 IP-55, серый, с защелкивающейся крышкой, GE 41255 GREENEL | Материал: Пластик Способ монтажа: Настенно-потолочное крепление Защитное покрытие поверхности: Необработанная Крышка: Непрозрачная Макс. поперечное сечение проводника: 20 мм² Номин. напряжение изоляции Ui 230 В Тип ввода в корпус: Ступенчатый мембранный сальник Для трубы диаметром: 25 мм Количество вводов: 6 | шт | Российская Федерация | 2 |  |  |  | 0 |  | 2
АО Томскэнергосбыт | 80 | Коробка распаячная отрытой установки, 70х70х40 IP-55, серый, с откидной крышкой, GE 41236 GREENEL | Материал Пластик Способ монтажа: Настенно-потолочное крепление Защитное покрытие поверхности: Необработанная Крышка: Непрозрачная Макс. поперечное сечение проводника: 20 мм² Крепление крышки: Защелкивание Номин. напряжение изоляции Ui 230 В Тип ввода в корпус: Ступенчатый мембранный сальник Для трубы диаметром: 25 мм Количество вводов: 6 | шт | Российская Федерация | 2 |  |  |  | 0 |  | 2
АО Томскэнергосбыт | 81 | Корпус металлический ЩУРн-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31 (395х310х165), TITAN IEK | Цвет товара: серый лл Фазность: 1ф Комплектующие: замок, панель, рейка Число рядов DIN реек: 1 шт. Место под электрический счётчик : есть Замок с ключом: есть Смотровое окошко: есть | шт | Российская Федерация | 1 |  |  |  | 0 |  | 1
АО Томскэнергосбыт | 82 | Корпус пластиковый КМПн-1/4 IP 20, белый, KREPTA 3 IEK | Способ монтажа: Поверхностный Ширина: 79 мм Высота: 133 мм Глубина: 58 мм Количество рядов: 1 Тип крышки: Закрытого типа | шт | Российская Федерация | 2 |  |  |  | 0 |  | 2
АО Томскэнергосбыт | 83 | Корпус ЩРн-п- 4 навесной пластиковый, 4 мод IP41, белый, KREPTA 3 IEK | Способ монтажа: Накладн. на поверхность Прозрачная дверь: Да Количество рядов: 1 | шт | Российская Федерация | 2 |  |  |  | 0 |  | 2
АО Томскэнергосбыт | 84 | Корпус ЩРн-п-6, навесной пластиковый, 6 мод IP41, белый, KREPTA 3 IEK | Способ монтажа: Накладн. на поверхность Прозрачная дверь: Да Количество рядов: 1 | шт | Российская Федерация | 2 |  |  |  | 0 |  | 2
АО Томскэнергосбыт | 85 | Лампа светодиодная низковольтная LED-MO-PRO 15Вт 12-48В Е27 4000К 1200лм, IN HOME | Степень защиты: IP20 Модель/исполнение: Матовая светодиодная лампа грушевидной формы | шт | Китай | 4 |  |  |  | 0 |  | 4
АО Томскэнергосбыт | 86 | Лампа светодиодная, A60 шар 15Вт 1350лм 230В 3000К E27, IEK | Тип источника света: Светодиод. источник света (LED) Эквивалент лампы накаливания: 120 Вт | шт | Китай | 5 |  |  |  | 0 |  | 5
АО Томскэнергосбыт | 87 | Лампа светодиодная, C35 свеча 7Вт 630лм 230В 4000К E14, IEK | Тип источника света: Светодиод. источник света (LED) Эквивалент лампы накаливания: 60 Вт | шт | Китай | 5 |  |  |  | 0 |  | 5
АО Томскэнергосбыт | 88 | Лампа светодиодная, MR16 софит 7Вт 630 лм 230В 4000К GU5.3, IEK | Тип источника света:Светодиод. источник света (LED) Эквивалент лампы накаливания: 60 Вт | шт | Китай | 5 |  |  |  | 0 |  | 5
АО Томскэнергосбыт | 89 | Лампа светодиодная, MR16 софит 7Вт 630 лм 230В 6500К GU5.3, IEK | Тип источника света: Светодиод. источник света (LED) Эквивалент лампы накаливания: 60 Вт | шт | Китай | 5 |  |  |  | 0 |  | 5
АО Томскэнергосбыт | 90 | Металлорукав МРПИнг d-20 мм, черный в ПВХ оболочке, ГОФРОМАТИК | Материал: Оцинкованная сталь | м | Российская Федерация | 5 |  |  |  | 0 |  | 5
АО Томскэнергосбыт | 91 | Металлорукав МРПИнг d-22 мм, черный в ПВХ оболочке, ГОФРОМАТИК | Материал: Оцинкованная сталь | м | Российская Федерация | 50 |  |  |  | 0 |  | 50
АО Томскэнергосбыт | 92 | Металлорукав МРПИнг d-25 мм, черный в ПВХ оболочке, ГОФРОМАТИК | Материал: Оцинкованная сталь | м | Российская Федерация | 10 |  |  |  | 0 |  | 10
АО Томскэнергосбыт | 93 | Металлорукав МРПИнг d-32 мм, черный в ПВХ оболочке, ГОФРОМАТИК | Материал: Оцинкованная сталь | м | Российская Федерация | 10 |  |  |  | 0 |  | 10
АО Томскэнергосбыт | 94 | Панель светодиодная универсальная LPU-01 36Вт ПРИЗМА 230В 4000K 3100Лм 180х1195х19мм IP40, IN HOME | Вид крепления: встраиваемый/накладной/подвесной Форма: прямоугольный Тип лампы: встроенные светодиоды Цоколь: встроенные светодиоды Драйвер в комплекте Материал корпуса: сталь Материал плафона: полистирол Поверхность плафона/арматуры: матовая Цвет плафона: белый | шт | Китай | 4 |  |  |  | 0 |  | 4
АО Томскэнергосбыт | 95 | Патрон карболитовый подвесной Е27 Н12П-01, IN HOME | Напряжение,В: 220 Цвет: черный Материал: Карболит Тип лампы:светодиодная/накаливания/энергосберегающая | шт | Китай | 5 |  |  |  | 0 |  | 5
АО Томскэнергосбыт | 96 | Патрон керамический подвесной Е27 Д-002, IN HOME | Напряжение,В: 220 Цвет: серый Тип лампы: светодиодная/накаливания/энергосберегающая | шт | Китай | 5 |  |  |  | 0 |  | 5
АО Томскэнергосбыт | 97 | Переключатель 1-клавишный GSL000161, сх.6, 10АХ, механизм, белый | СОЕДИНЕНИЯ – КЛЕММЫ - винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель; винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель | шт | Российская Федерация | 2 |  |  |  | 0 |  | 2
АО Томскэнергосбыт | 98 | Плавкая вставка предохранителя, ППНИ-37, габарит 2, 315А, IEK | Напряжение,В: 660 Род тока: Переменный (АС) Количество силовых полюсов: 1 | шт | Китай | 1 |  |  |  | 0 |  | 1
АО Томскэнергосбыт | 99 | Плинтус LEG 030026, 60х16, белый | Защитное покрытие поверхности Необработанная Тип крышки Съемная (отделимая) Вид/марка материала Поливинилхлорид (ПВХ) Длина,мм: 2 100 Материал Пластик Тип крепления Перфорация на основании | м | Франция | 2 |  |  |  | 0 |  | 2
АО Томскэнергосбыт | 100 | Провод ПВ3(ПуГВ)нг (А)-LS 1х 0,75 , с медными жилами в виниловой изоляции гибкий пониженной горючести | Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газозадымлением | м | Российская Федерация | 1 |  |  |  | 0 |  | 1
АО Томскэнергосбыт | 101 | Провод ПВ3(ПуГВ)нг (А)-LS 1х 1,0, с медными жилами в виниловой изоляции гибкий пониженной горючести | Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газозадымлением | м | Российская Федерация | 1 |  |  |  | 0 |  | 1
АО Томскэнергосбыт | 102 | Провод ПВ3(ПуГВ)нг (А)-LS 1х 2,5, с медными жилами в виниловой изоляции гибкий пониженной горючести | Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газозадымлением | м | Российская Федерация | 1 |  |  |  | 0 |  | 1
АО Томскэнергосбыт | 103 | Провод самонесущий, СИП-4 2х16 | Провод на напряжение 0,66 кВ Материал жилы: алюминий | м | Российская Федерация | 1 |  |  |  | 0 |  | 1
АО Томскэнергосбыт | 104 | Провод самонесущий, СИП-4 4х16 | Провод на напряжение 0,66 кВ Материал жилы: алюминий | м | Российская Федерация | 1 |  |  |  | 0 |  | 1
АО Томскэнергосбыт | 105 | Провод самонесущий, СИП-4 4х25 | Провод на напряжение 0,66 кВ Материал жилы: алюминий | м | Российская Федерация | 1 |  |  |  | 0 |  | 1
АО Томскэнергосбыт | 106 | Провод самонесущий, СИП-4 4х35 | Провод на напряжение 0,66 кВ Материал жилы: алюминий | м | Российская Федерация | 1 |  |  |  | 0 |  | 1
АО Томскэнергосбыт | 107 | Провод установочный, ПВ3(ПуГВ)нг (А)-LS 1х10 | Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газозадымлением Материал жилы: медь | м | Российская Федерация | 1 |  |  |  | 0 |  | 1
АО Томскэнергосбыт | 108 | Провод установочный, ПВ3(ПуГВ)нг (А)-LS 1х4 | Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газозадымлением Материал жилы: медь | м | Российская Федерация | 150 |  |  |  | 0 |  | 150
АО Томскэнергосбыт | 109 | Провод установочный, ПВ3(ПуГВ)нг (А)-LS 1х6 | Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газозадымлением Материал жилы: медь | м | Российская Федерация | 150 |  |  |  | 0 |  | 150
АО Томскэнергосбыт | 110 | Прожектор светодиодный СДО-7 50Вт 230В 6500К 4500лм IP65, IN HOME | Тип источника света: Светодиод. источник света (LED) Материал корпуса: Металл Цвет корпуса: Черный | шт | Китай | 5 |  |  |  | 0 |  | 5
АО Томскэнергосбыт | 111 | Рамка 1-ая РУ-1-БрБ, белый, BRITE IEK | Материал: Пластик | шт | Китай | 2 |  |  |  | 0 |  | 2
АО Томскэнергосбыт | 112 | Рамка 1-постовая GSL000101, белый | Материал: Пластик | шт | Российская Федерация | 2 |  |  |  | 0 |  | 2
АО Томскэнергосбыт | 113 | Рамка LEG 030377, 2 Мод на профиль 60х16, М45 | материал: пластик | шт | Франция | 3 |  |  |  | 0 |  | 3
АО Томскэнергосбыт | 114 | Распределительная коробка откр установки 100х100х50 IP55, серый, 35091 | Тип изделия Коробка распределительная Способ монтажа Открытый Степень защиты IP55 Материал изделия: Пластик Форма:Квадратная Количество вводов:6 Длина, мм:100 Крышка:Да | шт | Российская Федерация | 20 |  |  |  | 0 |  | 20
АО Томскэнергосбыт | 115 | Реле напряжения, РНПП-311М | Напряжение,В: 380 Номинальный ток,А: 6 Род тока: Переменный (АС) Количество фаз: 3 Тип подключения: Винтовое | шт | Российская Федерация | 1 |  |  |  | 0 |  | 1
АО Томскэнергосбыт | 116 | Розетка 2-ая РС12-3-БрБ, с заземляющим контактом без защитных шторок 16А, белый, BRITE IEK | Цвет: Белый Материал: Пластик | шт | Китай | 2 |  |  |  | 0 |  | 2
АО Томскэнергосбыт | 117 | Розетка 2-ая РС22-3-ХБ, с заземляющим контактом открытой установки 16А GLORY белый, IEK | Цвет: белый Материал: Пластик | шт | Китай | 2 |  |  |  | 0 |  | 2
АО Томскэнергосбыт | 118 | Розетка 3-ая РС23-3-ХБ, с заземляющим контактом открытой установки 16А GLORY белый, IEK | Цвет: белый Материал: Пластик | шт | Китай | 2 |  |  |  | 0 |  | 2
АО Томскэнергосбыт | 119 | Розетка 4-ая РС24-3-ХБ, с заземляющим контактом открытой установки 16А GLORY белый, IEK | Цвет: белый Материал: Пластик | шт | Китай | 2 |  |  |  | 0 |  | 2
АО Томскэнергосбыт | 120 | Розетка LEG 076551, RJ45 кат.5е UTP 1м LCS | Способ присоединения: Прокалывающая клемма Неэкранированный Исполнение Гнездо разъема Jack | шт | Франция | 3 |  |  |  | 0 |  | 3
АО Томскэнергосбыт | 121 | Розетка РС14-1-0-БрБ, с заземляющим контактом без защитных шторок 16А, белый, BRITE IEK | Цвет: Белый Материал: Пластик | шт | Китай | 2 |  |  |  | 0 |  | 2
АО Томскэнергосбыт | 122 | Розетка с заземляющим контактом РАр10-3-ОП Shuko, TDM | Цвет: белый Материал: Пластик Номин ток: 16А | шт | Китай | 1 |  |  |  | 0 |  | 1
АО Томскэнергосбыт | 123 | Саморез 3,5*35 черный с крупной резьбой | Назначение: По дереву Диаметр внешний,мм2: 3,5 Длина, мм:35 Материал: Сталь Цвет: черный | шт | Китай | 500 |  |  |  | 0 |  | 500
АО Томскэнергосбыт | 124 | Саморез сверло 4.2х16 пресшайба цинк с мелкой резьбой (1000шт) | Назначение: По дереву Материал: Сталь Защитное покрытие: Цинк | упак | Китай | 1 |  |  |  | 0 |  | 1
АО Томскэнергосбыт | 125 | Светильник ГСО-Премьер (С) Ra90 36Вт 4200лм 595*595*19мм 4000К опал (Армстронг, драйвер DKP-0653) | Номинальное напряжение: 160…265 В Способ монтажа: Встраиваемый/накладной на поверхность Тип источника света: LED Тип цоколя: встроенный светодиод Материал плафона: Пластик Материал корпуса: Металл Цвет корпуса: белый | шт | Российская Федерация | 10 |  |  |  | 0 |  | 10
АО Томскэнергосбыт | 126 | Светильник уличный светодиодный SP-Sputnik.Street.L.1.100.Ш.5К.MIT 15750лм 5000К 513х108х83мм IP67 | Мощность светильника 100Вт Тип лампы встроенные светодиоды Тип цоколя встроенные светодиоды(LED) Напряжение питания 220В Защитное стекло Защитная решетка Способ установки консольный Цвет корпуса серебро Материал корпуса анодированный алюминий Материал рассеивателя поликарбонат | шт | Российская Федерация | 1 |  |  |  | 0 |  | 1
АО Томскэнергосбыт | 127 | Сжим ответвительный, У-731М (4-10:1,5-10 мм2) IP20, TDM | Количество контактов: 2 Материал изделия: Алюминий Материал жилы: Алюминий Напряжение,В: 660 Номинальный ток,А: 63 Способ монтажа: На кабель | шт | Китай | 1 |  |  |  | 0 |  | 1
АО Томскэнергосбыт | 128 | Скоба металлическая, d: 16-17 двухлапковая, СД ГОФРОМАТИК (ЗЭТАРУС) | Материал: Сталь оцинкованная | шт | Российская Федерация | 10 |  |  |  | 0 |  | 10
АО Томскэнергосбыт | 129 | Скоба металлическая, d: 19-20 двухлапковая, СД ГОФРОМАТИК (ЗЭТАРУС) | Материал: Сталь оцинкованная | шт | Российская Федерация | 10 |  |  |  | 0 |  | 10
АО Томскэнергосбыт | 130 | Скоба металлическая, d: 25-26 двухлапковая, СД ГОФРОМАТИК (ЗЭТАРУС) | Материал: Сталь оцинкованная | шт | Российская Федерация | 10 |  |  |  | 0 |  | 10
АО Томскэнергосбыт | 131 | Скоба металлическая, d: 31-32 двухлапковая, СД ГОФРОМАТИК (ЗЭТАРУС) | Материал: Сталь оцинкованная | шт | Российская Федерация | 10 |  |  |  | 0 |  | 10
АО Томскэнергосбыт | 132 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 (кабельная скрутка) | Диаметр проводника: 4...4мм Сечение жил (суммарное): 1.0...4.5мм² Количество жил: 2 | шт | Российская Федерация | 20 |  |  |  | 0 |  | 20
АО Томскэнергосбыт | 133 | Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5ВА класс 0,5S, IEK | Напряжение, В: 660 Монтажное исполнение трансформатора тока: с шиной | шт | Китай | 3 |  |  |  | 0 |  | 3
АО Томскэнергосбыт | 134 | Трансформатор тока ТТИ-А 300/5А 5ВА класс 0,5, IEK | Напряжение, В: 660 Монтажное исполнение трансформатора тока: с шиной | шт | Китай | 3 |  |  |  | 0 |  | 3
АО Томскэнергосбыт | 135 | Труба гофрированная, легкая ПНД d-16 мм, черный с протяжкой | Тип изделия: Труба гибкая Материал изделия: Полиэтелен низкого давления | м | Российская Федерация | 2 |  |  |  | 0 |  | 2
АО Томскэнергосбыт | 136 | Труба гофрированная, легкая ПНД d-20 мм, черный с протяжкой | Тип изделия: Труба гибкая Материал изделия: Полиэтелен низкого давления | м | Российская Федерация | 2 |  |  |  | 0 |  | 2
АО Томскэнергосбыт | 137 | Труба гофрированная, легкая ПНД d-25 мм, черный с протяжкой | Тип изделия: Труба гибкая Материал изделия: Полиэтелен низкого давления | м | Российская Федерация | 2 |  |  |  | 0 |  | 2
АО Томскэнергосбыт | 138 | Труба гофрированная, легкая ПНД d-32 мм, черный с протяжкой | Тип изделия: Труба гибкая Материал изделия: Полиэтелен низкого давления | м | Российская Федерация | 2 |  |  |  | 0 |  | 2
АО Томскэнергосбыт | 139 | Труба гофрированная, легкая с протяжкой ПВХ d-16 мм (100м), ELASTA IEK | Тип изделия: Труба гибкая Цвет: Серый | упак | Российская Федерация | 2 |  |  |  | 0 |  | 2
АО Томскэнергосбыт | 140 | Труба гофрированная, легкая с протяжкой ПВХ d-20 мм (100м), ELASTA IEK | Тип изделия: Труба гибкая Цвет: Серый | упак | Российская Федерация | 2 |  |  |  | 0 |  | 2
АО Томскэнергосбыт | 141 | Труба гофрированная, легкая с протяжкой ПВХ d-25 мм (50м), ELASTA IEK | Тип изделия: Труба гибкая Цвет: Серый | упак | Российская Федерация | 2 |  |  |  | 0 |  | 2
АО Томскэнергосбыт | 142 | Труба гофрированная, легкая с протяжкой ПВХ d-32 мм (25м), ELASTA IEK | Тип изделия: Труба гибкая Цвет: Серый | упак | Российская Федерация | 2 |  |  |  | 0 |  | 2
АО Томскэнергосбыт | 143 | Трубка термоусадочная клеевая ТТК (4:1) 12/3 (КВТ) | Цвет: Черный Материал изделия: Полиолефин | м | Российская Федерация | 1.0348 |  |  |  | 0 |  | 1.0348
АО Томскэнергосбыт | 144 | Трубка термоусадочная ТУТ нг 4/2 набор: 7 цветов по 3шт 100мм, EKF | Цвет: несколько цветов Материал изделия: Полиолефин | упак | Китай | 1 |  |  |  | 0 |  | 1
АО Томскэнергосбыт | 145 | Угол плоский LEG 030293, 60*16, белый | материал: пластик | шт | Франция | 2 |  |  |  | 0 |  | 2
АО Томскэнергосбыт | 146 | Фотореле ФР 601, серый, макс. нагрузка 2200 ВА, IP44, IEK | Род тока: Переменный (АС) Напряжение,В: 220 Способ монтажа: На конструкцию | шт | Китай | 5 |  |  |  | 0 |  | 5
АО Томскэнергосбыт | 147 | Хомут для кабеля 3,6х300мм нейлон (100шт), IEK | Материал: Пластик | упак | Китай | 10 |  |  |  | 0 |  | 10
АО Томскэнергосбыт | 148 | Хомут для кабеля 4,8х500мм нейлон (100шт), IEK | Материал: Пластик | упак | Китай | 10 |  |  |  | 0 |  | 10
АО Томскэнергосбыт | 149 | Шина соединительная 1Р 63А (дл.1м) типа PIN (штырь), IEK | Материал изделия: Латунь | шт | Китай | 2 |  |  |  | 0 |  | 2
АО Томскэнергосбыт | 150 | Шина соединительная 3Р 63А (дл.1м) типа PIN (штырь), IEK | Материал изделия: Латунь | шт | Китай | 2 |  |  |  | 0 |  | 2
АО Томскэнергосбыт | 151 | Щит распределительный навесной ЩРн-п-15 "SlimBox" IP41 EKF PROxima | Способ монтажа: Накладн. на поверхность Прозрачная дверь: Да Количество рядов: 1 | шт | Российская Федерация | 2 |  |  |  | 0 |  | 2
АО Томскэнергосбыт | 152 | Ящик учетно-распределительный,ЯУР-3/12, IEK | Степень защиты - IP IP31 Тип монтажа Навесной Высота мм 580 Ширина мм 300 Материал Листовая сталь Защитное покрытие поверхности Полиэфирная порошковая краска Ввод кабеля Сбоку (поперечное) Количество счетчиков 1 Тип устанавливаемого счетчика Трехфазный | шт | Российская Федерация | 1 |  |  |  | 0 |  | 1
Прочие коммерческие условия поставки:
| № п/п |  |  | Значение
| 1 | Срок поставки (Начало)
| 2 | Срок поставки (Окончание)
| 3 | Гарантийный срок
| 4 | Адрес доставки товара [стоимость доставки включена в стоимость товара]
| 5 | Дополнительные услуги [расшифровать, какие дополнительные услуги включены в стоимость товара, например: страхование, разгрузка, шеф-монтаж, обучение и т.п.]
6
7
8
1) Внимание! Поля с синей заливкой не подлежат изменению и содержат справочную информацию по закупке заказчика, строчки спецификации нельзя корректировать, менять местами, удалять, добавлять новые.
2) Поле "Аналог участника" заполняется, только если поставщик предлагает вместо исходной позиции (указанной в поле наименование) - аналог, в таком случае в этом поле необходимо указать полное наименование предлагаемого аналога и Нормативную документацию (ГОСТ, ТУ, чертёж, ОСТ).
3) Внимание! Поля: "Наименование изготовителя (предложение участника)", "Страна происхождения товара (предложение участника)" обязательны для заполнения участником.
4) В заголовке предложения, поле "Номер альтернативного предложения", заполняется, если данное предложение является дополнительным/альтернативным (необходимо указывать его номер в числовом виде).
5) В таблице "Прочие условия поставки" приводятся основные параметры предложения Участника закупки.
6) Данные в столбцах "Страна происхождения товара (предложение участника)", "Наименование изготовителя (предложение участника)", "Общее количество, предлагаемое" должны быть полностью идентичны как в технической части, так и в коммерческой части Спецификации. В случае выявления разночтения в данных, предложение участника может быть отклонено, в связи с предоставлением заведомо ложной информации.
7) В состав заявки (предложения) должна быть приложена электронная версия Спецификации

## Countries (hidden)
Российская Федерация
Австралия
Австрия
Азербайджан
Алжир
Ангола
Андорра
Аргентина
Армения
Афганистан
Бангладеш
Барбадос
Беларусь
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Бразилия
Великобритания
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Германия
Гонконг
Греция
Грузия
Дания
Доминиканская Республика
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран (Исламская Республика)
Исландия
Испания
Италия
Казахстан
Камерун
Канада
Кения
Кипр
Китай
Княжество Монако
Корея, Республика
Куба
Кувейт
Кыргызстан
Латвия
Ливан
Ливийская Арабская Джамахирия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Македония
Малайзия
Марокко
Мексика
Молдова, Республика
Монголия
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Объединенные Арабские Эмираты
Пакистан
Польша
Португалия
Республика Ирландия
Румыния
США
Саудовская Аравия
Сербия
Сингапур
Сирийская Арабская Республика
Словакия
Словения
Таджикистан
Таиланд
Тайвань, Республика Китай
Тунис
Туркменистан
Турция
Узбекистан
Украина
Филиппины
Финляндия
Франция
Хорватия
Чешская Республика
Чили
Швейцария
Швеция
Шри-Ланка
Эквадор
Эстония
ЮАР
Япония