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Вариант 3

Типовое техническое решение по организации коммерческого учета электроэнергии в многоквартирных жилых домах-новостройках с использованием самоорганизующейся ZigBee сети и беспроводного (NB-Iot) канала связи
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[bookmark: _GoBack]Оснащенные беспроводными модулями ZigBee приборы учета электроэнергии осуществляют информационный обмен с интеллектуальной системой учета гарантирующего поставщика с использованием беспроводных модулей стандарта NB-IoT.
	Дополнительные требования:
· так как технология NB-IoT поддерживается не всеми базовыми станциями и беспроводной NB-IoT модуль привязан к конкретному оператору сотовой связи, то данное техническое решение может быть использовано только в зоне уверенного покрытия сигнала сотовой связи поддерживающей NB-IoT базовой станции соответствующего сотового оператора;
· использовать приборы учета, совместимые с программным обеспечением центра сбора данных интеллектуальной системы учета АО «Томскэнергосбыт»;
· проект организации учета требует согласования с АО «Томскэнергосбыт». 
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