| Согласовано: Начальник управления производственно хозяйственного обеспечения __________________ (С.В. Агапеев) «___»______________ 201__г. | Утверждаю: Генеральный директор _________________ (А.В. Кодин) «___»______________ 201__г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг (выполнение работ) по техническому обслуживанию кондиционеров

- Наименование услуг (номенклатура) и перечень объектов, на которых будут оказываться услуги.

Предметом закупочной процедуры является право на заключение Договора на оказание услуг (выполнение работ)  по техническому обслуживанию кондиционеров  в г. Томске и Томской обл.по адресам: г. Томск, ул. Котовского, 19, г. Томск, пр. Фрунзе, 117/8, г. Томск, пер. Нахановича, 4А,  г. Асино, ул. Ленина,10, с. Первомайское, ул. Степная,26; г. Колпашево, ул. Базарная,44, г. Колпашево, ул. Ленина,45;  г. Стрежевой, 2 мкр. д. 236;

- Общие требования:  Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию кондиционеров, систем вентиляции  в помещениях ПАО «Томскэнергосбыт».

2.1. Основание для оказания услуг:

Утвержденная годовая комплексная программа закупок на 2016 год.

2.2. Требования к срокам оказания услуг:

Срок оказания услуг (выполнения работ): с момента подписания договора  по 31.12.2016 г.

2.3. Нормативные требования к качеству услуг, их результату: При оказании услуг по техническому обслуживанию кондиционеров и систем вентиляции стороны руководствуются:  - Санитарными нормами: в соответствие с требованиями СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», для работников, осуществляющих работу сидя с незначительным физическим напряжением (категория Iа), температура воздуха в помещении в холодный период времени должна составлять 22-24  С, а в теплый период – 23-25  С. Также данными правилами установлено, что при температуре воздуха на рабочих местах выше или ниже допустимых величин, время пребывания на рабочих местах (непрерывно или суммарно за рабочую смену) должно быть ограничено.

3. Требования к оказанию услуг

3.1. 	Объем оказываемых услуг

3.1.1. Объем, перечень, адреса установки  приведены в Приложении № 1 к проекту Договора.

  - Требования к последовательности этапов оказания услуг

3.2.1.Ежеквартальное техническое обслуживание с 1 апреля 2016 года согласно графику оказания услуг (приложение № 4 к договору)

  - Требования к организации обеспечения услуг

    - Участник несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

    - Участник отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при оказании услуг (выполнении работ).

    - Участник должен обеспечить оказание услуг (выполнение работ) собственными силами без привлечения соисполнителей с соблюдением требований - СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», для работников, осуществляющих работу сидя с незначительным физическим напряжением (категория Iа), температура воздуха в помещении в холодный период времени должна составлять 22-24  С, а в теплый период – 23-25  С. Также данными правилами установлено, что при температуре воздуха на рабочих местах выше или ниже допустимых величин, время пребывания на рабочих местах (непрерывно или суммарно за рабочую смену) должно быть ограничено.

  - Требования к применяемым материалам и оборудованию.

Не требуется

  - Требования безопасности

    - Подрядчик   несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для выполнения работ.

    - Персонал  Подрядчика   до начала работ должен пройти обучение и проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума.

    - Персонал Подрядчика во время нахождения на территории Заказчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности. Право допуска к выполнению поручаемых работ, в соответствии с договором, должно быть подтверждено письмом руководителя подрядной организации.

    - Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории заказчика.

    - Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

    - В случае появления обстоятельств угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.

  - Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при оказании услуг и их завершении.

    - Подрядчик  в дату окончания оказания услуг (выполнения работ) в отчетном месяце (до 12:00 по московскому времени), обязан уведомить об этом Заказчика, передать оригиналы документов, подтверждающих факт оказания услуг (выполнения работ) (подписанные Подрядчиком  Акты сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ), счета-фактуры).

    - Оплата услуг  оплачивается Заказчиком на основании счета, путем   перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта приемки оказанных услуг. Датой оплаты по договору считается день списания денежных средств с корреспондентского счета банка обслуживающего расчетный счет  Заказчика.  Не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять в адрес Заказчика, оформленный со своей стороны акт сверки. Заказчик в течение 5 календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Подрядчику один экземпляр надлежаще оформленного акта   в соответствии с Графиком;

  - Требования к гарантийным обязательствам

    - Подрядчик несет гарантийные обязательства на выполненные в рамках  технического обслуживания кондиционеров и систем вентиляции  работы в течение 5-ти  месяцев со дня подписания Актов сдачи-приемки работ.

  - Ответственность Подрядчика.

3.8.1. За нарушение условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата оказанных услуг, заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в сроки, установленные заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости услуг.

3.8.2. Подрядчик отвечает за соответствие государственным стандартам, техническим условиям и регламентам, нормативным актам применяемых при оказании услуг.

3.8.3. Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе предоставления услуг.

  - Требования к порядку привлечения субподрядчиков.

    - Привлечение третьих лиц к выполнению услуг не допустимо.

- Требования к порядку формирования коммерческого предложения участника закупки, обоснованию цены, расчетов.

  - Оказание услуг (выполнение работ) по обслуживанию кондиционеров и системы вентиляции в городе Томске и Томской области:

    - Перечень, адреса установки  приведены в Приложении № 1 к проекту Договора.

    - Техническое обслуживание кондиционеров и систем вентиляции  включает в себя следующие услуги (работы):

Таблица №1

| № | Описание работ (услуг) | Способ выполнения. | Кол-во в квартал* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр корпуса и узлов кондиционера на предмет отсутствия механических повреждений | Систематически | 1 |
| 2 | Чистка фильтров грубой очистки внутреннего блока | Систематически | 1 |
| 3 | Чистка дренажной системы, проверка функционирования и обработка дезинфекционным средством; | Систематически | 1 |
| 4 | Чистка испарителя внутреннего блока (без демонтажа) | Систематически | 1 |
| 5 | Чистка теплообменника наружного блока (без демонтажа) | Систематически | 1 |
| 6 | Проверка работы кондиционера во всех режимах, проверка системы индикации неисправности режимов | Систематически | 1 |
| 7 | Осмотр и, при необходимости, чистка узлов печатающего устройства или термопечатающей головки | Систематически | 1 |
| 8 | Чистка электрических соединений | Систематически | 1 |
| 9 | Обработка пластикового корпуса антисептическим средством | Систематически | 1 |
| 10 | Диагностика рабочего давления в системе кондиционера | Систематически | 1 |
| 11 | Чистка теплообменника наружного блока под высоким давлением | Систематически | 1 |
| 12 | Проверка герметичности отсутствия утечек фреона | Систематически | 1 |
| 13 | Проверка и замер давления контура фреона | Систематически | 1 |
| 14 | Замер токов, входных и выходных температур | Систематически | 1 |
| 15 | Проверка и измерение температурных характеристик кондиционера | Систематически | 1 |
| 16 | Проверка соответствия норме рабочего давления хладагента в системе | Систематически | 1 |
| 17 | Проверка состояния электрических соединений между блоками, в блоках | Систематически | 1 |

    - Оказание услуг (выполнение работ) по техническому обслуживанию кондиционеров и систем вентиляции осуществляется систематически (далее ТО) ежеквартально. Способ исполнения каждого вида услуг (работ) и объем определены в перечне услуг (работ), составляющих техническое обслуживание кондиционеров и систем вентиляции  (Таблица №1 настоящего ТЗ).

    - Оказание услуг (выполнение работ) систематическим способом осуществляется поквартально. Отчетным периодом для данных услуг (работ) является квартал.

    - Участник должен приступить к оказанию услуг (выполнению работ) по Графику:

с 09:00 часов до 17.00  по томскому времени, исключая выходные и праздничные дни. Работы, связанные с выездом в Томскую область должны исполняться последовательно, в соответствии с Графиком и обязательным согласованием с Заказчиком. По согласованию с  Подрядчиком порядок их исполнения может быть изменен Заказчиком

  - Требования к систематическому техническому обслуживанию:

Систематическое техническое обслуживание включает в себя следующие услуги (работы):

    - Регламентные работы:

- Профилактический осмотр;

- Чистка оборудования от пыли и других загрязнений;

- Проверка крепежа;

- Промывка фильтров;

- Проверка оборудования по тестовым задачам.

Осуществлять регламентные работы необходимо не реже 1 раза в квартал.

    - Стоимость услуг (работ) по техническое обслуживание кондиционеров и систем вентиляции определяется как количество фактически находящегося на обслуживании в текущем квартале оборудования, умноженное на предложенную Участником цену обслуживания за единицу соответствующего оборудования. Указанная стоимость включает расходы на оформление всей необходимой документации, транспортные и иные накладные расходы.

Отчетным периодом для выставления счетов и Актов оказанных услуг (выполненных работ) за СТО является календарный квартал.

  - Порядок оказания услуг (выполнения работ)

    - Услуги (работы) по техническое обслуживание кондиционеров и систем вентиляции оказываются (выполняются) регулярным способом согласно  Графику оказания услуг (Приложение № 4 к договору).

    - Регламентные работы выполняются  Подрядчиком  ежеквартально.  По окончании работ, не позднее 1 -го числа месяца в квартале, следующего за отчетным, стороны составляют и подписывают Акт оказанных услуг (выполненных работ).

    - При выявлении неисправности оборудования Подрядчик  составляет акт осмотра-диагностики о непригодности оборудования для эксплуатации.

    - По окончании выполнения работ Подрядчик сообщает Заказчику о выполнении работ с предоставлением перечня оборудования, которое было обслужено.

    - Подрядчик несет гарантийные обязательства:

по оказанным услугам (выполненным работам) - в течение 5 (пяти) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки соответствующих услуг (работ).

.

- Требования к Участникам

  - Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации:

Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ по техническому обслуживанию кондиционеров и вентиляции. Технический персонал Участника, осуществляющий обслуживание Заказчика, должен иметь III группу допуска по электробезопасности.

  - Требования о наличии материально-технических ресурсов:

Для своевременного оказания услуг и их качеству, Подрядчик  обязан выполнять услуги с помощью собственных материально-технических ресурсов, соблюдать правила пожарной безопасности, внутреннего распорядка Заказчика, принцип конфиденциальности, максимально экономно использовать электроэнергию, воду и другие предоставляемые заказчиком ресурсы. Подрядчик отвечает за соответствие  качества материалов, применяемых при оказании услуг (работ), государственным стандартам и техническим условиям, и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством. Подрядчик  не имеет право привлекать к оказанию услуг третьих лиц.  Подрядчик  подает список сотрудников, которые будут оказывать услуги за пять рабочих дней до начала периода оказания услуг.

  - Требования к измерительным приборам и инструментам:

Не требуется

  - Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, свидетельств СРО, лицензий:

Выполнение оказанных услуг должно соответствовать нормам и техническим условиям, правилам и стандартам, установленным или рекомендованным производителями оборудования, а также требованиям безопасности, действующим на территории Российской Федерации.

  - Требования о наличие сертифицированных систем менеджмента:

Не требуется

  - Требование о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»:

Участники закупки, имеющие аккредитацию в группе «Интер РАО» в качестве поставщиков  работ по техническому обслуживанию кондиционеров  должны приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

  - Требования к опыту оказания аналогичных услуг:

Участник должен иметь подтвержденный опыт оказания услуг по техническому обслуживанию кондиционеров  не менее 5 лет (В справке об аналогичных договорах Участник должен предоставить информацию о таком опыте);

  - Требования к опыту поставки аналогичных материалов: Не требуется

  - Требования к субподрядным организациям: Не требуется

- Приложения.

  - Перечень обслуживаемого оборудования (Приложение №1 к Договору)

  - График оказания услуг  по техническому обслуживанию  кондиционеров (приложение № 4 к договору)

Ответственный исполнитель:

Руководитель направления АХО                 ________________  Аристова И.В.