Договор  № _____________

г. Томск							                             «___» _________ 20___ г.

Публичное акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» (ПАО «Томскэнергосбыт»), в лице Генерального директора Кодина Александра Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________

______________________________________________________________________________), в лице ___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующего  на основании __________________________________________________, с другой стороны, заключили  настоящий  договор о нижеследующем:

- Предмет договора и общие положения

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает  на себя обязательства оказывать в течение срока действия настоящего Договора услуги по техническому обслуживанию оборудования вентиляции и кондиционирования (далее – услуги, оборудование), эксплуатируемого Заказчиком согласно прилагаемому к настоящему договору Перечню (Приложение № 1) с указанием типа, модели и места нахождения оборудования.

  - Заказчик принимает  на себя обязательства принять результаты оказанных услуг и оплатить их.

  - К обслуживанию принимается оборудование вентиляции и кондиционирования, находящееся в эксплуатации в исправном состоянии. Техническое состояние оборудования определяется представителями Подрядчика в присутствии представителя Заказчика.

  - Объекты, на которых Подрядчик оказывает услуги, расположены по адресам:

- г. Томск, ул. Котовского, 19;

- г. Томск, пр. Фрунзе, 117/8

- г. Томск, пер. Нахановича, 4а

- г. Асино, ул. Ленина, 10;

- г. Колпашево, ул. Базарная, 44;

- г. Колпашево, ул. Ленина, 45.

- г. Стрежевой, 2мкр., д.236

- Асиновский район,  с. Первомайское, ул. Степная, 26

  - Состав услуг и расценки на техническое обслуживание оборудования  приведены в Приложении № 2 к настоящему договору.

  - Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

  - Расценки на ремонтные работы и экстренные вызовы (при необходимости) оговариваются сторонами в дополнительном соглашении к  настоящему договору.

- Цена договора и порядок расчетов

  - Цена настоящего Договора является договорной, определяется в соответствии с утвержденными Расценками (Приложение № 2) и  Калькуляцией (Приложение № 3) и составляет _______________  (________________________________________________) рублей _____ копеек,  в том числе НДС  ____% в сумме ________ (_________________________________________)рублей_________копеек. (или НДС не облагается на основании________________).

  - Оплата оказанных услуг  производится Заказчиком на основании счета, путем   перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта приемки оказанных услуг.

  - Датой оплаты по договору считается день списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего расчетный счет  Заказчика.

- Права и обязанности сторон

  - Подрядчик обязан:

    - Оказать услуги с надлежащим качеством.

    - Учитывать замечания Заказчика по работе оборудования.

    - Оказать услуги в сроки, установленные настоящим договором.

    - Не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять в адрес Заказчика, оформленный со своей стороны,  акт сверки. Заказчик в течение 5 календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Подрядчику один экземпляр надлежаще оформленного акта.

Документы, подтверждающие факт оказания услуги должны быть оформлены на имя Заказчика.

3.1.5. В случае непредставления необходимых документов Заказчик уведомляет об этом Подрядчика. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления Заказчика, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором услуги были оказаны, представить недостающие копии документов Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной в пункте 5.3. настоящего Договора. Подрядчик до 12.00 часов по московскому времени дня окончания оказания услуг направляет Заказчику посредством электронной связи по адресу электронной почты Заказчика, указанному в разделе 8 настоящего договора, копии документов, подтверждающих факт оказания услуг, а именно: акта оказанных услуг и счета-фактуры.

3.1.6. Оригиналы документов, подтверждающих факт оказания услуг, подлежат направлению в адрес Заказчика не позднее 3 (трех) календарных дней со дня окончания оказания услуг, но в любом случае до 5 (пятого) числа месяца, следующего за месяцем окончания оказанных услуг.

В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения от Заказчика копий документов, подтверждающих факт оказания услуг. В таком уведомлении Заказчик должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления от Заказчика устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить копии таких исправленных документов Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной пунктом 5.3. настоящего Договора.

3.1.7. Раскрывать Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Подрядчика по форме, предусмотренной приложением к настоящему Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику  актуализированные сведения.

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.

3.1.8. Обеспечить выполнение на объекте, на котором оказываются услуги, необходимых мероприятий по технике безопасности.

3.1.9. В течение семи дней с момента окончания оказания услуг и сдачи результата Заказчику вывезти с места оказания услуг принадлежащие ему машины, инвентарь, технику, материалы.

3.1.10.Подрядчик несет гарантийные обязательства:

по оказанным услугам (выполненным работам) - в течение 5 (пяти) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки соответствующих услуг (работ).

  - Подрядчик имеет право:

    - Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего договора.

  - Заказчик обязан:

    - Предоставить Подрядчику для оказания услуг оборудование в состоянии пригодном для оказания услуг по техническому обслуживанию.

    - Предоставить Подрядчику охраняемое помещение для складирования материалов и бытовое помещение. Указать место подключения механизмов и электроприборов.

    - Не допускать эксплуатацию кондиционеров при отрицательных температурах наружного воздуха,  если на них не установлено специализированное оборудование («зимний комплект»).

    - Заказчик обязан выполнять указания Подрядчика по правильной эксплуатации оборудования и допускать к работе только работников, прошедших инструктаж у представителя Подрядчика. Персонал Заказчика, эксплуатирующий оборудование вентиляции и кондиционирования, обязан выполнять правила эксплуатации, предписанные заводом-изготовителем. В случае нарушения данного пункта Подрядчик не несёт ответственности за возможные неисправности в работе оборудования вентиляции и кондиционирования.

    - Осмотреть и принять результат оказанных услуг, а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в письменном виде.

    - Оплатить оказанные услуги в порядке, предусмотренном в настоящем договоре.

  - Заказчик имеет право:

    - В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

- Подрядчик несет гарантийные обязательства на выполненные в рамках  технического обслуживания кондиционеров и систем вентиляции  работы в течение 5-ти  месяцев со дня подписания Актов сдачи-приемки работ.

- Срок оказания услуг. Порядок приемки результатов оказанных услуг

- 4.1. Настоящий Договор действует с момента подписания до 31 декабря 2017 г., но в любом случае до полного исполнения обязательств.

- Подрядчик обязан оказать услуги в сроки, установленные Графиком оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования вентиляции и кондиционирования (Приложение № 4 к настоящему договору).

- 4.2. После оказания всех услуг Подрядчик уведомляет об этом Заказчика. Заказчик обязан в течение трех дней с момента уведомления с участием Подрядчика осмотреть и принять результаты оказанных услуг, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменном виде.

- 4.3. Сдача результатов оказанных услуг осуществляется по акту оказанных услуг, подписываемому сторонами. Подрядчик считается выполнившим свои обязательства после передаче результата оказанных услуг Заказчику и подписания сторонами акта оказанных услуг.

- Ответственность сторон

- 5.1.За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

- 5.2.Подрядчик несет ответственность за сроки и надлежащее качество оказания услуг, при несоблюдении сроков оказания услуг Подрядчик уплачивает пеню в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки.

- 5.3.В случае задержки выполнения обязательств Подрядчиком по вине Заказчика, сроки выполнения обязательств переносятся на период задержки. За нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии пунктом 2.3. настоящего Договора Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктом 3.1.4. настоящего Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Подрядчиком обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт оказания услуг. Оказать услуги лично, своими силами при помощи своего оборудования.

- 5.4.Положения ст. 317.1 ГК РФ о начислении процентов на суммы денежных средств, подлежащие уплате в соответствии с условиями договора,   к отношениям сторон по настоящему Договору не применяются.

6. Прочие условия

- 6.1.Каждая Сторона может расторгнуть договор в одностороннем порядке, путем направления письменного уведомления, но не ранее 30 календарных дней до даты предполагаемого расторжения.

- 6.2.Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, стороны будут        стремиться разрешать путем переговоров. В случае не достижения  согласия в ходе переговоров споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Томской области.

- 6.3.Все изменения, дополнения и приложения к Договору являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными представителями и заверены печатями сторон.

- 6.4.Ни одна из сторон не вправе передать третьей стороне полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия другой стороны.

- 6.5.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7. Приложения

- 7.1. Приложение №1 – Перечень оборудования кондиционирования и вентиляции;

- 7.2. Приложение №2 – Расценки на техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха;

- 7.3. Приложение №3 – Расчет стоимости по техническому обслуживанию оборудования;

- 7.4. Приложение №4 – График оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования;

7.5. Приложение №5 – Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников,

включая бенефициаров (в том числе, конечных);

7.6. Приложение №6 – Согласие на обработку персональных данных.

8. Реквизиты сторон.

Заказчик:			                                  Подрядчик:

| ПАО «Томскэнергосбыт» Юридический и почтовый адрес: 634034, г. Томск, ул. Котовского, д. 19 Т/факс 48-47-00 / 70-52-48 ИНН / КПП 7017114680 / 701701001 ОКПО 76641397 БИК 046902758 ОГРН 1057000128184 Р/с № 40702810100000008850 в ф-ле Банка ГПБ (АО) в г. Томске К/с № 30101810800000000758 Тел. (3822) 48-47-00, 70-52-48 | _________________________________ Юридический и почтовый адрес: _________________________________ ИНН: КПП: р/с к/с БИК ОКПО ОГРН Телефон/факс: e-mail: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ______________________ А.В. Кодин | Директор _________________________/______________/ |
| М.П. | М.П. |

|  | Приложение № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к Договору №___________________ от «____» ______201__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень оборудования кондиционирования и вентиляции, принятого на обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик: ПАО "Томскэнергосбыт" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Список объектов |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Место расположения внутреннего блока | Тип внутреннего блока | Торговая марка | Модель | Кол-во, шт. | Место расположения наружного блока | Периодичность в год |  |
|  |  | Объект: г. Томск, ул. Котовского, 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 Этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Холл ( внутри зала) | Тепловая завеса | BALU | ВНС-9.000ТR | 1 | Внутри | 3 |  |
| 2 |  | Холл (тамбур) | Тепловая завеса | BALU | ВНС-12.001ТR | 1 | Внутри | 3 |  |
| 3 |  | Холл (зал-левая сторона) | Кассетный (зимний комплект) | Kentatsu | KSVR70HFAN1 | 1 | Фасад | 3 |  |
| 4 |  | Охрана | Настенный | HAER NSU | 09HRA03/42/ | 1 | Фасад | 2 |  |
| 5 |  | Каб.105 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |  |
| 6 |  | Каб.107 | Настенный | GREE | KFR-45 GW/J11 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 7 |  | Каб.107 | Кассетный | Kentatsu | KSVP105HFAN3 | 1 | Фасад | 3 |  |
| 8 |  | Каб.111 | Настенный | GREE | KFR-45 GW/J11 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 9 |  | Каб.109/2 | Настенный | Mitsubishi | GA25VB | 1 | Фасад | 2 |  |
| 10 |  | Кассовый зал (справа) | Настенный | General | ASG18RBAJ | 1 | Фасад | 3 |  |
| 11 |  | Кассовый зал (рабочие места справа) | Кассетный | Kentatsu | KSZS35HFAN1 | 2 | Фасад | 3 |  |
| 12 |  | Кассовый зал (коридор) | Кассетный (зимний комплект) | Kentatsu | KSVP105HFAN3 | 1 | Фасад | 3 |  |
| 13 |  | Касса рабочие места (рабочие места слева) | Настенный | General | ASG18RBAJ | 1 | Фасад | 3 |  |
|  |  | 2 Этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | каб.201 | Кассетный | Kentatsu | KSVR70HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 2 |  | каб.201а | Настенный | Kentatsu | KSGMA35HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 3 |  | каб. 202 | Настенный | LG | G09AHT | 1 | Фасад | 2 |  |
| 4 |  | каб.203а | Настенный | Kentatsu | KSGMA21HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 5 |  | каб.203б | Настенный | Kentatsu | KSGMA21HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 6 |  | каб. 204 | Настенный | LG | G09AHT | 1 | Фасад | 2 |  |
| 7 |  | каб. 206 | внутренний блок | LG | UU37.UED | 1 | Фасад | 2 |  |
|  |  |  | внешний блок | LG | UV36.NKDPO | 1 | Фасад | 2 |  |
| 8 |  | каб. 206 | Кассетный | Kentatsu | KSVP105HFAN3 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 9 |  | Каб. 208 | Настенный | LG | G09AHT NWEO | 1 | Фасад | 2 |  |
|  |  | 3 Этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Приемная | Настенный | HISENSE-AS | 12HR 4SVDDC1G | 1 | Фасад | 2 |  |
| 2 |  | Генеральный директор | Настенный | Daikin | FTXD50BVMA | 1 | Фасад | 3 |  |
| 3 |  | Каб.312 | Настенный | Daikin | FTK25JAV1NB | 1 | Фасад | 2 |  |
| 4 |  | Каб.322 | Настенный | Daikin | FTK20JAV1NB | 1 | Фасад | 2 |  |
| 5 |  | Каб.322 | Канальный (прямоугольный) |  |  | 1 | Кабинет | 2 |  |
| 6 |  | Каб.301 | Настенный | GREE | KFR-26 GW/A13 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 7 |  | Каб.302 | Настенный | GREE | KFR-45 GW/J11 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 8 |  | Каб.303 | Настенный | GREE | KFR-50 GW/A10 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 9 |  | Каб.303 | Кассетный | Kentatsu | KSVR105HFAN3 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 10 |  | Каб.306 | Настенный | HAIER | HSU-09HRA03/R2 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 11 |  | Каб.307 Сервер | Настенный (зимний комплект) | General |  | 1 | Фасад | 3 |  |
| 12 |  | Каб.307 Сервер | Настенный (зимний комплект) | Midea | MS - 36HR | 1 | Фасад | 3 |  |
| 13 |  | Каб.307 Сервер | Настенный (зимний комплект) | DANTEX | RK-60CHMN | 1 | Фасад | 3 |  |
| 14 |  | Каб.309 | Кассетный | Daikin | FHYC35B7V1 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 15 |  | Каб.309 | канальный (прямоугольный) |  |  | 1 | Кабинет | 2 |  |
| 16 |  | Каб. 309 | Вытяжная вентиляция |  |  | 1 | Кабинет | 2 |  |
| 17 |  | Каб.310 | Настенный | GREE | KFR-60 GW/A10 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 18 |  | Каб.311 | Настенный | GREE | KFR-45 GW/J11 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 19 |  | Каб.313 | Кассетный | Daikin | FFQ50BV1B | 1 | Фасад | 2 |  |
| 20 |  | Каб.313 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |  |
| 21 |  | Каб.314 | Настенный | GREE | KFR-26 GW/A13 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 22 |  | Каб.315 | Настенный | GREE | KFR-50 GW/A10 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 23 |  | Каб.316 | Настенный | GREE | KFR-26 GW/A13 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 24 |  | Каб.317 | Настенный | GREE | KFR-26 GW/A13 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 25 |  | Каб.319 | Настенный | GREE | KFR-70 GW/A1 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 26 |  | Каб.319 | Кассетный | Kentatsu | KSHE105HFAN3 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 27 |  | Каб.320 | Настенный | GREE | KFR-32 GW/A12 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 28 |  | Каб.321 | Настенный | GREE | KFR-26 GW/A13 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 29 |  | Каб.323 | Кассетный | Daikin | FFQ50BV1B | 1 | Фасад | 2 |  |
| 30 |  | Каб.327 | Настенный | GREE | KFR-32 GW/A12 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 31 |  | Каб.327 | Настенный | Sanyo | SAP - KR185RH | 1 | Фасад | 2 |  |
| 32 |  | Каб.327 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |  |
| 33 |  | Каб.328 Ком. отдыха | Настенный (зимний комплект) | Daikin | FTK25JAV1NB | 1 | Фасад | 3 |  |
| 34 |  | Каб.328 Ком.отдыха | Вентилятор крышный |  |  | 1 | Фасад | 2 |  |
| 35 |  | Каб.329 | Настенный | Kentatsu | KSGMA21HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 36 |  | Каб.332 | Настенный | GREE | KFR-50 GW/A10 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 37 |  | Каб.336 | Настенный | GREE | KFR-26 GW/A13 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 38 |  | Каб.336а | Настенный | GREE | KFR-26 GW/A13 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 39 |  | Каб.338 | Настенный | NSU-HAER | 09HEK103/R2 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 40 |  | Каб.340 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |  |
| 41 |  | Каб.342 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |  |
| 42 |  | Каб.344 | Настенный | General | ASG18RBAJ | 1 | Фасад | 2 |  |
| 43 |  | Каб.346 | Кассетный | General | GG4C36HRN1 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 44 |  | Каб.348 | Настенный | General | ASG18 | 1 | Фасад | 2 |  |
|  |  | 4 Этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Каб.401 | Настенный | GREE | KF-40 G/A11 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 2 |  | Каб.401 | Кассетный | Kentatsu | KSVR105HFAN3 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 3 |  | Каб.402 | Настенный | GREE | KF-45 G/A11 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 4 |  | Каб.402 | Настенный | Mitsubishi | MSC - GA20B | 1 | Фасад | 2 |  |
| 5 |  | Каб.404 | Настенный | GREE | KFR-50 G/A10 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 6 |  | Каб.405 | Настенный | GREE | KFR-50 G/A10 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 7 |  | Каб.406 | Настенный | GREE | KF-45 G/A11 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 8 |  | Каб.407 | Настенный | GREE | KF-70 G/A1 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 9 |  | Каб.409 | Настенный | GREE | KF-60 G/A1 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 10 |  | Каб.410 | Настенный | GREE | KF-25 G/A13 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 11 |  | Каб.411 | Настенный | GREE | KF-70 G/A1 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 12 |  | Каб.411 | Настенный | Kentatsu | KSGMA70HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 13 |  | Каб.412 | Настенный | Kentatsu | KSGMA21HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 14 |  | Каб.413 | Настенный | Sanyo | SAP - K185RH | 1 | Фасад | 2 |  |
| 15 |  | Каб.415 | Настенный | Sanyo | SAP - K185RH | 1 | Фасад | 2 |  |
| 16 |  | Каб.417 | Настенный | General |  | 1 | Фасад | 2 |  |
| 17 |  | Каб.418 | Настенный | TOSOT | N18H-ST/1 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 18 |  | Каб.419 | Настенный | GREE | KFR-32 GW/A12 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 19 |  | Каб.421 | Настенный | GREE | KFR-45 GW/J11 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 20 |  | Каб.423 | Настенный | GREE | KFR-45 GW/J11 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 21 |  | Каб.424 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |  |
| 22 |  | Каб.425 Сервер | Настенный (зимний комплект) | DAIKIN | FT50FVM E144B43 | 1 | Крыша | 3 |  |
| 23 |  | Каб.425 Сервер | Настенный (зимний комплект) | Mitsubishi | MSZ-GF 60FE | 1 | Крыша | 3 |  |
| 24 |  | Каб.426 | Настенный | GREE | KFR-50 GW/A10 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 25 |  | Каб.426а | Настенный | HAIER | HSU-09HRA03/R2 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 26 |  | Каб.427 | Настенный | Sanyo | SAP - KR127RHAX | 1 | Фасад | 2 |  |
| 27 |  | Каб.429 | Настенный | Sanyo | SAP - K185RH | 1 | Фасад | 2 |  |
| 28 |  | Каб.431 | Настенный | Sanyo | SAP - K185RH | 1 | Фасад | 2 |  |
| 29 |  | Каб.432 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |  |
| 30 |  | Каб.433 | Настенный | NSU-HAER | 09HEK103/R2 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 31 |  | Каб.435 | Настенный | GREE | KFR-45 G/J11 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 32 |  | Каб.435 | Кассетный | Kentatsu | KSVR70HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 33 |  | Каб.436 | Настенный | GREE | KFR-45 G/J11 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 34 |  | Каб.438 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |  |
| 35 |  | Каб.440 | Настенный | Sanyo | SAP -KR127RHAX | 1 | Фасад | 2 |  |
| 36 |  | Каб.444 | Настенный | Sanyo | SAP -KR127RHAX | 1 | Фасад | 2 |  |
| 37 |  | Каб.450 | Кассетный | Mitsubishi | FDTN208C | 1 | Фасад | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Итого: | 105 |  |  |  |
|  |  | Объект: г. Томск, пр. Фрунзе, 117/8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Диспетчерская | Настенный | NECCLIMA | NS-HAE09R4 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 2 |  | Ворота гаража | Тепловая завеса |  | КЭВ98-П412 | 1 | Гараж | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Итого: | 2 |  |  |  |
|  |  | Объект: г. Томск, пер. Нахановича,4А |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Серверная | Настенный | NECCLIMA | NS/NU-HAL 07R | 1 | Фасад | 3 |  |
| 2 |  | Учебный класс | Кассетный | Kentatsu | KSVR105HFAN3 | 1 | Фасад | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Итого: | 2 |  |  |  |
|  |  | Объект: г. Асино, ул. Ленина, 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кабинет №10 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |  |
| 2 |  | Кабинет №13 | Настенный | General | ASH9USCCW | 1 | Фасад | 2 |  |
| 3 |  | Кабинет №15 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |  |
| 4 |  | Кабинет №18 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |  |
| 5 |  | Кабинет №19 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |  |
| 6 |  | Кабинет №21 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |  |
| 7 |  | Кабинет №24 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |  |
| 8 |  | Руководители | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |  |
| 9 |  | Серверная | Настенный (зимний комплект) | General | ASH9USCCW | 1 | Фасад | 3 |  |
| 10 |  | Клиентский зал | Настенный | Midea | MSMA1A09HRN1 | 1 | Фасад | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Итого: | 10 |  |  |  |
|  |  | Объект: Асиновский район, с. Первомайское, ул. Степная, 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Клиентский зал | Кассетный | HAIER | АВ122АСЕАА | 1 | Фасад | 2 |  |
| 2 |  | Бухгалтерия | Настенный | HAIER | HSU24NEN03/R2 | 1 | Фасад | 2 |  |
| 3 |  | Касса | Настенный | HAIER | HSU09NEN103/R2 | 1 | Фасад | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Итого: | 3 |  |  |  |
|  |  | Объект: г. Колпашево, ул. Базарная, 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кабинет №10 | Настенный | Sanyo | SAP - K185RH | 1 | Фасад | 2 |  |
| 2 |  | Кабинет №21 | Настенный | Sanyo | SAP - K225RH | 1 | Фасад | 2 |  |
| 3 |  | Кабинет №22 | Настенный | Sanyo | SAP - KR97RHАХ | 1 | Фасад | 2 |  |
| 4 |  | Кабинет №25 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |  |
| 5 |  | Кабинет №26 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |  |
| 6 |  | Кабинет №27 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |  |
| 7 |  | Серверная | Настенный (зимний комплект) | HAIER | HSU-12HRA03/R2 | 1 | Фасад | 3 |  |
| 8 |  | Серверная | Настенный (зимний комплект) | General | ASH14USCCW | 1 | Фасад | 3 |  |
| 9 |  | Гараж | Настенный | TOSOT | T-12H-ST/1 | 1 | Фасад | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Итого: | 9 |  |  |  |
|  |  | Объект: г. Колпашево, ул. Ленина, 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Абонентский отдел | Настенный | Sanyo | SAP - K225RH | 1 | Фасад | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Итого: | 1 |  |  |  |
|  |  | Объект: г. Стрежевой, ул. Строителей, 2мкр., д. 236 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Серверная | Настенный (зимний комплект) | Samsung | AQ09NLN | 1 | Фасад | 3 |  |
| 2 |  | Расчётная группа | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHАХ | 1 | Фасад | 2 |  |
| 3 |  | Бухгалтерия | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHАХ | 1 | Фасад | 2 |  |
| 4 |  | Руководитель | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHАХ | 1 | Фасад | 2 |  |
| 5 |  | Кассы | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |  |
| 6 |  | Техаудит | Настенный | NSU-HAER | 09HEK103/R2 | 1 | Фасад | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Итого: | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего: | 138 |  |  |  |

Заказчик:	Подрядчик:

_________________________А.В Кодин	_____________________/_______________/

Приложение № 2

к Договору  № _____________________ от «____»________20__ г.

Расценки

на техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха с «____» ________ 201__ г.

| Основные базовые расценки на разовое ТО |  |  | цена руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТО кондиционера (сплит-системы) с настенным внутренним блоком |  |  |
| 2. | ТО кондиционера (сплит-системы) с подпотолочным внутренним блоком |  |  |
| 3. | ТО кондиционера (сплит-системы) с кассетно-потолочным внутренним блоком |  |  |
| 4. | ТО кондиционера (сплит-системы) с канальным внутренним блоком |  |  |
| 5. | ТО кондиционера ( мульти сплит-системы) с 2 настенными внутренними блоками |  |  |
| 6. | ТО кондиционера ( мульти сплит-системы) с 3 настенными внутренними блоками |  |  |
| 7. | ТО кондиционера (мульти сплит-системы) с 4 настенными внутренними блоками |  |  |
| 8. | ТО тепловой завесы |  |  |
| Основные расценки на ТО оборудования вентиляции |  |  | цена руб. без НДС |
| 1. | Демонтаж деталей из оцинкованной стали, кв.м. |  |  |
| 2. | Демонтаж теплоизоляции деталей из оцинкованной стали (URSA), кв. м. |  |  |
| 3. | Демонтаж теплоизоляции деталей из оцинкованной стали (Пенофол), кв. м. |  |  |
| 4. | Замена фильтрующей вставки (без стоимости вставки) |  |  |
| 5. | Монтаж деталей из оцинкованной стали, кв.м. |  |  |
| 6. | Монтаж деталей из оцинкованной стали (окраш), кв.м. |  |  |
| 7. | Монтаж теплоизоляции деталей из оцинкованной стали (URSA), кв. м. |  |  |
| 8. | Монтаж теплоизоляции деталей из оцинкованной стали (Пенофол), кв. м. |  |  |
| 9. | ТО автоматики управления электрокалорифером |  |  |
| 10. | ТО вентилятора канального (прямоугольного) |  |  |
| 11. | ТО вентилятора канального (круглого) |  |  |
| 12. | ТО крышного вентилятора |  |  |
| 13. | ТО вентилятора центробежного |  |  |
| 14. | ТО приточно-вытяжной установки с рекуператором (без стоимости замены и фильтрующей вставки ) |  |  |
| 15. | ТО компактной приточно-вытяжной установки (без стоимости замены и фильтрующей вставки) |  |  |
| 16. | ТО компактной приточной установки (без стоимости замены и фильтрующей вставки) |  |  |
| 17. | ТО электрокалорифера |  |  |
| 18. | Вставка фильтрующая 500*300-5 |  |  |
| 19. | ТО тепловой завесы |  |  |
| Состав работ при разовом ТО кондиционера: |  |  |  |
| 1. | Внешний осмотр корпуса и узлов кондиционера на предмет отсутствия механических повреждений. |  |  |
| 2. | Чистка воздушного фильтра внутреннего блока. |  |  |
| 3. | Чистка дренажной системы, проверка функционирования. |  |  |
| 4. | Чистка испарителя внутреннего блока (без демонтажа) |  |  |
| 5. | Чистка теплообменника наружного блока (без демонтажа) |  |  |
| 6. | Проверка работы кондиционера во всех режимах, проверка системы индикации неисправности режимов. |  |  |
| 7. | Проверка и измерение температурных характеристик кондиционера. |  |  |
| 8. | Проверка соответствия норме рабочего давления хладагента в системе. |  |  |
| 9. | Проверка состояния электрических соединений между блоками, в блоках. |  |  |
| 10. | Проверка герметичности и отсутствия утечек фреона. |  |  |
| Дополнительные базовые расценки на разовое ТО |  |  |  |
| 1. | ТО дренажной помпы |  |  |
| 2. | ТО "зимнего комплекта" |  |  |
| 3. | Дозаправка фреоном (без стоимости фреона) |  |  |
| 4. | Фреон R 22 (за кг.) |  |  |
| 5. | Фреон R 410 а (за кг.) |  |  |
| 6. | Демонтаж настенного внутреннего блока (для мойки) |  |  |
| 7. | Демонтаж кассетного/подпотолочного/колонного внутреннего блока (для мойки) |  |  |
| 8. | Демонтаж канального внутреннего блока (для мойки) |  |  |
| 9. | Монтаж настенного внутреннего блока (после мойки) |  |  |
| 10. | Монтаж кассетного/подпотолочного/колонного внутреннего блока (после мойки) |  |  |
| 11. | Монтаж канального внутреннего блока (после мойки) |  |  |
| 12. | Демонтаж наружного блока (7, 9, 12) (для мойки) |  |  |
| 13. | Демонтаж наружного блока (16, 18) (для мойки) |  |  |
| 14. | Демонтаж наружного блока (24 и свыше) (для мойки) |  |  |
| 15. | Монтаж наружного блока (7, 9, 12) (после мойки) |  |  |
| 16. | Монтаж наружного блока (16, 18) (после мойки) |  |  |
| 17. | Монтаж наружного блока (24 и свыше) (после мойки) |  |  |
| 18. | Вакуумирование системы |  |  |
| 19. | Аренда автовышки (из расчета на 1 кондиционер) |  |  |
| 20. | Использование альп. снаряжения (из расчета на 1 кондиционер) |  |  |
| 21. | Транспортные расходы (межгород, Северск/из расчёта за 1 км.) * 2 (в оба конца) |  |  |
| 22. | Командировочные расходы (межгород/за сутки на 1 человека без проживания) |  |  |
| 23. | Оплата проживания на выездных объектах |  |  |
|  | Рекомендованная периодичность проведения ТО кондиционера в год при сезоне эксплуатации май-сентябрь |  | 2 |
|  | Рекомендованная периодичность проведения ТО кондиционера в год при круглогодичной эксплуатации |  | 3 |

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Генеральный директор ПАО «Томскэнергосбыт» ______________________ А.В. Кодин | Директор _________________________/______________/ |

|  |  | Приложение № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к Договору №_______________ от «____» ___________ 201__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Калькуляция по техническому обслуживанию оборудования кондиционирования и вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заказчик: ОАО "Томскэнергосбыт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Стоимость, руб. за ед. |  |  |  |  |  |  |  | II кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  | Сумма руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объект: г. Томск, ул. Котовского, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  | ТО кондиционера (сплит-системы) с настенным внутренним блоком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  | ТО кондиционера (сплит-системы) с кассетно-потолочным внутренним блоком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  | ТО вентилятора крышного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  | ТО вентилятора канального (прямоугольного) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  | ТО "зимнего комплекта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  | Тепловая завеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  | Вытяжная вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  | Аренда автовышки (1 час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Скидка ___%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого с учетом скидки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого по объекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Стоимость, руб. за ед. |  |  |  |  |  |  |  | II кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объект: г. Томск, пр. Фрунзе, 117/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  | ТО кондиционера (сплит-системы) с настенным внутренним блоком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  | ТО тепловой завесы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Скидка ___%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого с учетом скидки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого по объекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Стоимость, руб. за ед. |  |  |  |  |  |  |  | II кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объект: г. Томск, пер. Нахановича,4 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  | ТО кондиционера (сплит-системы) с настенным внутренним блоком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  | ТО кондиционера (сплит-системы) с кассетно-потолочным внутренним блоком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Скидка ___%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого с учетом скидки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого по объекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Стоимость, руб. за ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: г. Асино, ул. Ленина, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ТО кондиционера (сплит-системы) с настенным внутренним блоком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ТО кондиционера (сплит-системы) с зимним комплектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Транспортные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Командировочные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скидка ___%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом скидки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Стоимость, руб. за ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: Асиновский район, с. Первомайское, ул. Степная, 26, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ТО кондиционера (сплит-системы) с настенным внутренним блоком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ТО кондиционера (сплит-системы) с кассетно-потолочным внутренним блоком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Транспортные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Командировочные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скидка ___%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом скидки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Стоимость, руб. за ед. |  |  |  |  |  |  |  | II кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты: г. Колпашево, ул. Базарная, 44, ул. Ленина, 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | ТО кондиционера (сплит-системы) с настенным внутренним блоком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  | ТО кондиционера (сплит-системы) с зимним комплектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | Транспортные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | Командировочные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: Скидка ___%: Итого с учетом скидки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Стоимость, руб. за ед. |  |  |  |  |  |  |  | II кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: г. Стрежевой, ул. Строителей, 2 мкр., д.3, кв. 236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | ТО кондиционера (сплит-системы) с настенным внутренним блоком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | ТО кондиционера (сплит-системы) с зимним комплектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Транспортные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Командировочные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скидка ___%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом скидки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:	Подрядчик:

ПАО «Томскэнергосбыт»

_________________________А.В Кодин	_____________________/_________/

М.П.	М.П.

Приложение № 4

к Договору №___________________ от «____» _____ 201__ г.

График оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования вентиляции и кондиционирования

Заказчик: ПАО "Томскэнергосбыт"

| Наименование |  | Количество единиц в квартал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II кв | III кв | IV кв |
| 1 | г. Томск, ул. Котовского, 19 | 104 | 17 | 103 |
| 2 | г. Томск, пр. Фрунзе, 117/8 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | г. Томск, пер. Нахановича, 4А | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Асиновский район, с. Первомайское, ул. Степная, 26 | 3 |  | 3 |
| 5 | г. Асино, ул. Ленина, 10 | 10 | 1 | 10 |
| 6 | г. Колпашево, ул. Базарная, 44; ул. Ленина, 45 | 10 | 2 | 10 |
| 7 | г. Стрежевой, 2мкр., д.236 | 6 | 1 | 6 |

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Генеральный директор ПАО «Томскэнергосбыт» | Директор |
| _______________ Кодин А.В. | __________________ / ________________./ |
| М.П. | М.П. |