|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано:  *Начальник управления производственно - хозяйственного обеспечения*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Агапеев  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г. | Утверждаю:  *Генеральный директор*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Кодин  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку светильников ТМ "Geniled"

**1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ**

**1.1. Наименование и объем закупаемых товаров**

Поставка светильников ТМ "Geniled", наименование и объем продукции указан в Спецификации Приложение №1 к Техническому заданию

**1.2. Сроки поставки товаров**

Начало поставки – с момента заключения договора

Окончание поставки – 12.2017 г.

**1.3. Возможность поставки аналогичных товаров.**

Покупатель намерен приобрести следующую продукцию, без рассмотрения аналогов

**2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

**2.1. Место применения, использования товара.**

Поставка закупаемых товаров должна быть осуществлена до склада покупателя находящегося по адресу: г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33.

**2.2. Требования к товару**

* *требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной:*

Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2016 года, не бывшим в употреблении, свободным от прав третьих лиц.

* *требования по соответствию продукции определенным стандартам:*

Товар должен соответствовать техническим требованиям, указанным ПОКУПАТЕЛЕМ. Товар должен соответствовать действующим ГОСТам: Гост Р МЭК 60598-1-2011; ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99; ГОСТ Р 51318.15-99; ГОСТ Р 51514-99; ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Раздел 6,7); ГОСТ Р 51317.3.3-2008), подтверждаться сертификатами качества, которые передаются покупателю товара вместе с документами на отгрузку.

* *общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п.:*

Продукция, подключаемая к электросети, должна быть пригодна для работы от источника переменного однофазного напряжения 220 вольт, частотой 50 Гц.

* *общие функциональные требования (перечень исполняемых функций):*

Освещение рабочей зоны в помещении (светильники направленного действия);

Освещение всех помещений (основной источник освещения);

Обеспечение светом производственного процесса;

Обеспечение нормальной жизнедеятельности находящихся внутри помещения людей;

Уличное освещение;

Выполнение специфических функций.

* *требования по комплектации;*

не предъявляются

* *требования по совместимости:*

Согласно техническим требованиям продукции.

* *иные требования:*

не предъявляются

**2.3. Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию**

Не требуется.

**2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании**

Участники закупки в своих предложениях должны представить сертификаты соответствия предлагаемого товара требованиям технических регламентов: «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

**2.5.Требования о добровольной сертификации товаров**

Участники закупки в своих предложениях должны представить сертификаты соответствия предлагаемых товаров требованиям ГОСТ указанным в ТЗ. Данное требование является желательным.

**2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.**

На Товар устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку заводу изготовителя, но не менее 3-х лет, исчисляемый с даты подписания Сторонами Товарной накладной формы ТОРГ-12.

- в течение гарантийного срока общее количество брака из поставляемого Товара не будет превышать 5%;

- в течение гарантийного срока снижение светового потока у светодиодных светильников не будет превышать 15% от номинального, указанного в паспортных данных завода изготовителя.

При поставке Товара по Заявке Поставщик для оперативной замены некачественного Товара безвозмездно поставляет Покупателю дополнительно ЗИП-комплект не менее 5% от количества Товара поставляемого, в соответствии с письменной Заявкой Покупателя.

**2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров**

Не предъявляются.

**2.8. Требования к передаче интеллектуальных прав**

Не требуется

**2.9. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров**

Не требуется

**3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ**

**3.1. Требования к объемам поставки**

Поставщик должен обеспечить поставку закупаемого товара, указанного в п. 1.1. к настоящему ТЗ

**3.2. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров**

Погрузка товара, его доставка до склада заказчика и разгрузка на складе заказчика должна осуществляться силами поставщика. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Срок поставки Товара не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента получения письменной предварительной заявки Покупателя.

**3.3. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров**

Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, с использованием средств пакетирования, соответствующих характеру поставляемого Товара. При этом упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. Упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированы.

**3.4. Требования к приемке товаров**

Поставщик должен обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя при проведении приемки поставляемого товара на складе заказчика.

Товары должны быть поставлены вместе с комплектом товарораспределительной документации.

**3.5. Документация по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров**

Поставщик обязан предать заказчику вместе с товаром документацию подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара и соответствие его требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, а также документацию подтверждающую качество поставляемого товара, выданную на основании контроля материалов и запасных частей выполненного производителем (поставщиком).

**3.6. Требования к порядку расчетов**

Расчеты за поставленный товар осуществляются перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика, в следующем порядке: 100 % (сто процентов) от общей суммы Товара, указанной в письменной Заявке Покупателя, принятой к исполнению Поставщиком, оплачивается в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты принятия партии Товара Покупателем, с подписанием Товарной накладной формы ТОРГ-12 и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех надлежаще оформленных документов, а именно счета, счет-фактуры, подписанной товарной накладной в графе "Получил" или передачей доверенности.

Счета, не подтвержденные документами, не оплачиваются.

Днем осуществления платежа по Договору считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Покупателя.

Полная информация по разделам 3.6. настоящего Технического задания отражена в проекте Договора.

**3.7. Дополнительные требования к поставке товаров**

Не требуется.

**4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ**

**4.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»**

Участники закупки, имеющие аккредитацию в Группе «Интер РАО» в качестве поставщиков светодиодной продукции, должны приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

**4.2. Требования к опыту поставки аналогичных товаров**

Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта поставки аналогичного товара в количестве не менее 5 исполненных договоров за последние два года предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке, на общую сумму не менее 50 % от цены указанной участником закупки в его оферте.

**4.3. Требования к обороту средств, предоставлению банковской гарантии**

Не требуется

**4.4. Дополнительные требования**

В случае если участник закупки не является производителем товара, то в состав своего предложения он должен включить письмо от завода-изготовителя о готовности осуществлять отпуск товаров в адрес заказчика через данного поставщика.

Участник закупки должен относиться к субъектам малого и среднего предпринимательства

Приложение №1 – Спецификация

**Согласовано:**

Начальник отдела

инженерной инфраструктуры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Васильев И.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[должность] [подпись] [расшифровка] [дата]

Начальник ОС и АХО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Городилова В.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[должность] [подпись] [расшифровка] [дата]

**Ответственный исполнитель:**

Ведущий специалист ОС и АХО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Отто А.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[должность] [подпись] [расшифровка] [дата]

По всем вопросам, касающимся технического задания, обращаться к Ведущему специалисту ОС и АХО Отто Анне Александровне по тел. 8(3822) 70-58-48

[otto@ensb.tomsk.ru](mailto:otto@ensb.tomsk.ru)

Приложение №1 Техническое задание

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки | Срок поставки |
| 1 | Светодиодная лампа Geniled Е27 А60 7W 2700K | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 2 | Светодиодная лампа Geniled Е27 А60 7W 4200K | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 3 | Светодиодная лампа Geniled Е14 С37 6W 2700 K | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 4 | Светодиодная лампа Geniled Е14 С37 6W 4200 K | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 5 | Светодиодная лампа Geniled Е14 G45 6W 2700K | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 6 | Светодиодная лампа Geniled Е14 G45 6W 4200K | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 7 | Светодиодная лампа Geniled Е27 G45 6W 2700K | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 8 | Светодиодная лампа Geniled Е27 G45 6W 4200K | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 9 | Светодиодная лампа Geniled GU5.3 MR16 6W 2700 К | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 10 | Светодиодная лампа Geniled GU5.3 MR16 6W 4200 К | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 11 | Светодиодная лампа Geniled Е27 А60 10W 2700K матовая | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 12 | Светодиодная лампа Geniled Е27 А60 10W 4200K матовая | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 13 | Светодиодная лампа Geniled Е27 А60 12W 2700K матовая | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 14 | Светодиодная лампа Geniled Е27 А60 12W 4200K матовая | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 15 | Светодиодная лампа Geniled Е27 А60 16W 2700K матовая | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 16 | Светодиодная лампа Geniled Е27 А60 16W 4200K матовая | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 17 | Светодиодная лампа Geniled E14 C37 8W 2700 К линза | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 18 | Светодиодная лампа Geniled E14 C37 8W 4200 К линза | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 19 | Светодиодная лампа Geniled E14 C37 8W 2700 К матовая | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 20 | Светодиодная лампа Geniled E14 C37 8W 4200 К матовая | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 21 | Светодиодная лампа Geniled E14 C37 8W 2700 К диммируемая | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 22 | Светодиодная лампа Geniled E14 C37 8W 4200 К диммируемая | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 23 | Светодиодная лампа Geniled E27 C37 8W 2700 К линза | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 24 | Светодиодная лампа Geniled E27 C37 8W 4200 К линза | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 25 | Светодиодная лампа Geniled Е14 G45 8W 2700K линза | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 26 | Светодиодная лампа Geniled Е14 G45 8W 4200K линза | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 27 | Светодиодная лампа Geniled Е14 G45 8W 2700K матовая | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 28 | Светодиодная лампа Geniled Е14 G45 8W 4200K матовая | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 29 | Светодиодная лампа Geniled Е27 G45 8W 2700K линза | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 30 | Светодиодная лампа Geniled Е27 G45 8W 4200K линза | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 31 | Светодиодная лампа Geniled Е27 G45 8W 2700K матовая | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 32 | Светодиодная лампа Geniled Е27 G45 8W 4200K матовая | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 33 | Светодиодная лампа Geniled GU5.3 MR16 8W 2700 К | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 34 | Светодиодная лампа Geniled GU5.3 MR16 8W 4200 К | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 35 | Светодиодная лампа Geniled GU10 MR16 8W 2700 К | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 36 | Светодиодная лампа Geniled GU10 MR16 8W 4200 К | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 37 | Светодиодная лампа Geniled GX53 6W 2700K | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 38 | Светодиодная лампа Geniled GX53 6W 4200K | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 39 | Светодиодная лампа Geniled GX53 8W 2700K | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 40 | Светодиодная лампа Geniled GX53 8W 4200K | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 41 | Светодиодная лампа Geniled G4 2W 2700K 12V | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 42 | Светодиодная лампа Geniled G4 2W 4200K 12V | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 43 | Светодиодная лампа Geniled G4 2W 2700K | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 44 | Светодиодная лампа Geniled G4 2W 4200K | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 45 | Светодиодная лампа Geniled G4 3W 2700K 12V | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 46 | Светодиодная лампа Geniled G4 3W 4200K 12V | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 47 | Светодиодная лампа Geniled G4 3W 2700K | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 48 | Светодиодная лампа Geniled G4 3W 4200K | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 49 | Светодиодная лампа Geniled G9 4W 2700K | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 50 | Светодиодная лампа Geniled G9 4W 4200K | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 51 | Светодиодная лампа Geniled G9 6W 2700K | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 52 | Светодиодная лампа Geniled G9 6W 4200K | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 53 | Светодиодный светильник Geniled Office 30W микропризма | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 54 | Светодиодный светильник Geniled Office 30W опал | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 55 | Светодиодный светильник Geniled Office 40W микропризма | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 56 | Светодиодный светильник Geniled Office 40W опал | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 57 | Светодиодный светильник Geniled Office 50W микропризма | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 58 | Светодиодный светильник Geniled Office 50W опал | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 59 | Светодиодный светильник Geniled ЛПО 40W микропризма | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 60 | Светодиодный светильник Geniled ЛПО 40W опал | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 61 | Светодиодный светильник Geniled ЛПО 50W микропризма | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 62 | Светодиодный светильник Geniled ЛПО 50W опал | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 63 | Светодиодный светильник Geniled ЛПО 60W микропризма | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 64 | Светодиодный светильник Geniled ЛПО 60W опал | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 65 | Светодиодный светильник Geniled Public mini 6W 4200 К | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 66 | Светодиодный светильник Geniled Public 10W 4200 К | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 67 | Светодиодный светильник Geniled Public 15W 4200 К | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 68 | Светодиодный светильник Geniled Public Smart 10W 4200 К | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 69 | Светодиодный светильник Geniled Public Smart 15W 4200 К | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 70 | Встраиваемый потолочный светодиодный светильник Geniled Сейлинг-10W 4500К | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 71 | Встраиваемый влагозащищенный светодиодный светильник Geniled Сейлинг 10W 4500K | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 72 | Встраиваемый влагозащищенный светодиодный светильник Geniled Сейлинг 10W 2700K | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 73 | Встраиваемый потолочный светодиодный светильник Geniled Сейлинг- 20W 4500К | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 74 | Встраиваемый влагозащищенный светодиодный светильник Geniled Сейлинг 20W 4500K | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 75 | Встраиваемый влагозащищенный светодиодный светильник Geniled Сейлинг 20W 2700K | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 76 | Встраиваемый потолочный светодиодный светильник Geniled Сейлинг-30W 4500К | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 77 | Встраиваемый влагозащищенный светодиодный светильник Geniled Сейлинг 30W 4500K | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 78 | Встраиваемый влагозащищенный светодиодный светильник Geniled Сейлинг 30W 4500K | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 79 | Светодиодная лампа Geniled СДЛ-КС 60W Е40 4700K | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 80 | Светодиодный прожектор Geniled СДП-10W 4700K | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 81 | Светодиодный прожектор Geniled СДП-20W 4700K | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 82 | Светодиодный прожектор Geniled СДП-30W 4700K | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 83 | Светодиодный прожектор Geniled СДП-50W 4700K | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 84 | Светодиодный прожектор Geniled СДП+ 100W 4700K | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 85 | Светильник Geniled ЛСП 2х36 влагозащищенный 40W прозрачный | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 86 | Светильник Geniled ЛСП 2х36 влагозащищенный 40W матовый | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 87 | Светильник Geniled ЛСП 2х36 влагозащищенный 50W прозрачный | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 88 | Светильник Geniled ЛСП 2х36 влагозащищенный 50W матовый | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 89 | Светильник Geniled ЛСП 2х36 влагозащищенный 60W прозрачный | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 90 | Светильник Geniled ЛСП 2х36 влагозащищенный 60W матовый | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 91 | Светильник Geniled ЛСП 2х36 влагозащищенный 75W прозрачный | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 92 | Светильник Geniled ЛСП 2х36 влагозащищенный 75W матовый | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 93 | Светодиодный светильник Geniled Колокол 100W 4700K | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 94 | Светодиодный светильник Geniled Колокол 200W 4700K | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 95 | Алюминиевый диффузор 45 градусов | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 96 | Алюминиевый диффузор 90 градусов | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 97 | Алюминиевый диффузор 120 градусов | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 98 | Акриловый диффузор 60 градусов с матовым рассеивателем-крышкой | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 99 | Светодиодный светильник Geniled Element 0,5\*1 20 Вт | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 100 | Светодиодный светильник Geniled Element 0,5\*1 30 Вт | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 101 | Светодиодный светильник Geniled Element 0,5\*1 40 Вт | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 102 | Светодиодный светильник Geniled Element 0,5\*1 50 Вт | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 103 | Светодиодный светильник Geniled Element 0,5\*1 60 Вт | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 104 | Светодиодный светильник Geniled Element 0,5\*1 70 Вт | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 105 | Светодиодный светильник Geniled Element 1,0\*1 80 Вт | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 106 | Светодиодный светильник Geniled Element 1,0\*1 100 Вт | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 107 | Светодиодный светильник Geniled Element 1,0\*1 120 Вт | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 108 | Светодиодный светильник Geniled Element 1,0\*1 140 Вт | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 109 | Светодиодный светильник Geniled Nova 25 Вт | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 110 | Светодиодный светильник Geniled Nova 50 Вт | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 111 | Светодиодный светильник Geniled Nova 75 Вт | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 112 | Светодиодный светильник Geniled Nova 100 Вт | шт. | 1 | г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33. | не более 30 дней |