|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано:  *Начальник управления производственно - хозяйственного обеспечения*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Агапеев  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г. | Утверждаю:  *Генеральный директор*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Кодин  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку светильников ТМ "Технологии света"

**1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ**

**1.1. Наименование и объем закупаемых товаров**

Поставка светильников ТМ «Технологии света», наименование и объем продукции указан в Спецификации Приложение №1 к Техническому заданию.

**1.2. Сроки поставки товаров**

Начало поставки – с момента заключения договора.

Окончание поставки – 31.12.2017 г.

**1.3. Возможность поставки аналогичных товаров.**

Не допустимо.

**2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

**2.1. Место применения, использования товара.**

Освещение рабочей зоны в помещении (светильники направленного действия);

Освещение всех помещений (основной источник освещения);

Обеспечение светом производственного процесса;

Обеспечение нормальной жизнедеятельности находящихся внутри помещения людей;

Уличное освещение;

Выполнение специфических функций

Поставка закупаемых товаров должна быть осуществлена до склада покупателя находящегося по адресу: г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 33.

**2.2. Требования к товару**

* *требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной:*

Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2016 года, не бывшим в употреблении, свободным от прав третьих лиц.

* *требования по соответствию продукции определенным стандартам:*

Товар должен соответствовать техническим требованиям, указанным ПОКУПАТЕЛЕМ. Товар должен соответствовать действующим ГОСТам: Гост Р МЭК 60598-1-2011; ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99; ГОСТ Р 51318.15-99; ГОСТ Р 51514-99; ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Раздел 6,7); ГОСТ Р 51317.3.3-2008), подтверждаться сертификатами качества, которые передаются покупателю товара вместе с документами на отгрузку.

* *общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п.:*

Продукция, подключаемая к электросети, должна быть пригодна для работы от источника переменного однофазного напряжения 220 вольт, частотой 50 Гц.

* *общие функциональные требования (перечень исполняемых функций):*

Освещение рабочей зоны в помещении (светильники направленного действия);

Освещение всех помещений (основной источник освещения);

Обеспечение светом производственного процесса;

Обеспечение нормальной жизнедеятельности находящихся внутри помещения людей;

Уличное освещение;

Выполнение специфических функций.

* *требования по комплектации;*

не предъявляются

* *требования по совместимости:*

Согласно техническим требованиям продукции.

* *иные требования:*

не предъявляются.

**2.3. Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию**

Не требуется.

**2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании**

Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

**2.5.Требования о добровольной сертификации товаров.**

Не требуется.

**2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.**

На Товар устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку заводу изготовителя, но не менее 5-ти лет, исчисляемый с датыподписания Сторонами Товарной накладной формы ТОРГ-12.

- в течение гарантийного срока общее количество брака из поставляемого Товара не будет превышать 5%;

- в течение гарантийного срока снижение светового потока у светодиодных светильников не будет превышать 15% от номинального, указанного в паспортных данных завода изготовителя.

При поставке Товара по Заявке Поставщик для оперативной замены некачественного Товара безвозмездно поставляет Покупателю дополнительно ЗИП-комплект не менее 5% от количества Товара поставляемого, в соответствии с письменной Заявкой Покупателя.

**2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров**

Не требуется

**2.8. Требования к передаче интеллектуальных прав**

Не требуется

**2.9. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров**

Не требуется

**3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ**

**3.1. Требования к объемам поставки**

Поставщик должен обеспечить поставку закупаемого товара, указанного в спецификации (Приложение № 1 к ТЗ).

**3.2. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров**

Погрузка товара, его доставка до склада заказчика и разгрузка на складе заказчика должна осуществляться силами поставщика. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Срок поставки Товара не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента получения письменной предварительной заявки Покупателя.

**3.3. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров**

Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, с использованием средств пакетирования, соответствующих характеру поставляемого Товара. При этом упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. Упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированы.

**3.4. Требования к приемке товаров**

* Приемка Товара производится по Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12.
* Поставщик в дату, следующую за датой доставки Товара на склад Покупателя (до 12:00 по московскому времени), обязан передать сканированные копии документов, подтверждающих факт поставки, Покупателю средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты. Оригиналы документов, подтверждающих факт поставки (товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12), должны быть направлены Покупателю не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты доставки Товара на склад Покупателя.
* В течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения подписанных со стороны Поставщика оригиналов товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 Покупатель направляет Поставщику подписанные, со своей стороны, экземпляры указанных оригиналов документов, либо предоставляет мотивированный отказ в приемке Товара (частей Товара) с указанием дефектов и недостатков, выявленных в процессе приемки, а также с требованием об устранении Поставщиком указанных дефектов и неточностей в приемлемой для Покупателя форме и сроки.

**3.5. Документация по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров**

С товаром поставляются в полном объеме технические условия, паспорта, чертежи и иная необходимая для монтажа, эксплуатации и ремонта документация на русском языке на бумажном и электронном носителях.

Поставщик обязан предать заказчику вместе с товаром документацию подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара и соответствие его требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011, а также документацию подтверждающую качество поставляемого товара, выданную на основании контроля материалов и запасных частей выполненного производителем (поставщиком).

Поставщик обязан передать заказчику с товаром необходимую техническую документацию, достаточную для монтажа, безопасной эксплуатации и ремонта поставляемого товара. Документация должна быть представлена на русском языке на бумажном и электронном носителях.

Техническая документация, прилагаемая к оборудованию, должна включать в себя, но не ограничиваться:

1. паспорт оборудования;

2. копию обоснования безопасности;

3. сертификаты соответствия, декларации о соответствии или протоколы испытаний в отношении материалов, комплектующих изделий.

**3.6. Требования к порядку расчетов**

Расчеты за поставленный товар осуществляются перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика, в следующем порядке: 100 % (сто процентов) от общей суммы Товара, указанной в письменной Заявке Покупателя, принятой к исполнению Поставщиком, оплачивается в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты принятия партии Товара Покупателем, с подписанием Товарной накладной формы ТОРГ-12 и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех надлежаще оформленных документов, а именно счета, счет-фактуры, подписанной товарной накладной в графе "Получил" или передачей доверенности.

Счета, не подтвержденные документами, не оплачиваются.

Днем осуществления платежа по Договору считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Покупателя.

Полная информация по разделам 3.6. настоящего Технического задания отражена в проекте Договора.

**3.7. Дополнительные требования к поставке товаров**

Не требуется.

**4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ**

**4.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»**

Участники закупки, имеющие аккредитацию в Группе «Интер РАО» в качестве поставщиков светодиодной продукции, должны приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

**4.2. Требования к опыту поставки аналогичных товаров**

Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта поставки аналогичного товара в количестве не менее 5 исполненных договоров за последние два года предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке, на общую сумму не менее 40 % от цены указанной участником закупки в его оферте.

**4.3. Требования к обороту средств, предоставлению банковской гарантии**

Не требуется

**4.4. Дополнительные требования**

Установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

**5. Приложения**

1. Спецификация

**Согласовано:**

Начальник отдела

инженерной инфраструктуры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Васильев И.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[должность] [подпись] [расшифровка] [дата]

Начальник ОС и АХО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Городилова В.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[должность] [подпись] [расшифровка] [дата]

**Ответственный исполнитель:**

Ведущий специалист ОС и АХО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Отто А.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[должность] [подпись] [расшифровка] [дата]

По всем вопросам, касающимся технического задания, обращаться к Ведущему специалисту ОС и АХО Отто Анне Александровне по тел. 8(3822) 70-58-48

[otto@ensb.tomsk.ru](mailto:otto@ensb.tomsk.ru)

Приложение №1 Техническое задание

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки | Срок поставки |
| 1 | АЗС СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 100 AZS PR (Д) | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 2 | АЗС СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 100 AZS PR Plus(Д) | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 3 | АЗС СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 50 AZS PR (Д) | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 4 | АЗС СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 50 AZS PR Plus (Д) | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 5 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 100 PR Plus FL 120 LV (Д) | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 6 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 100 PR Plus LV (Д) | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 7 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 150 PR Plus FL 120 LV (Д) | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 8 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 150 PR Plus LV (Д) | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 9 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 200 PR Plus FL 120 LV (Д) | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 10 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 200 PR Plus LV (Д) | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 11 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 300 PR Plus FL 120 LV (Д) | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 12 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 300 PR Plus LV (Д) | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 13 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 400 PR Plus FL 120 LV (Д) | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 14 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 400 PR Plus LV (Д) | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 15 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 50 PR Plus FL 120 LV (Д) | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 16 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 50 PR Plus LV (Д) | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 17 | УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-STREET 110 PR Plus LV (Д) | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 18 | УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-STREET 165 PR Plus LV (Д) | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 19 | УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-STREET 220 PR Plus LV (Д) | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 20 | УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-STREET 55 PR Plus LV (Д) | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 21 | ОФИСНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-ЭКО 30 PR P/Р (S5E) | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 22 | ОФИСНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-ЭКО 30 PR Р/О (S5E) | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 23 | ОФИСНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-ЭКО 35 PR P/Р (S5E) | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 24 | ОФИСНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-ЭКО 35 PR Р/О (S5E) | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 25 | ОФИСНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-ЭКО 40 PR School O | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 26 | ОФИСНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-ЭКО 40 PR School P | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 27 | ОФИСНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-ЭКО 48 PR P/Р (S5E) | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 28 | ОФИСНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-ЭКО 48 PR Р/О (S5E) | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 29 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 100 PR Plus FL 120 (Д) | шт. | 30 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 30 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 100 PR Plus FL 120 (Д) Amber | шт. | 30 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 31 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 100 PR Plus FL (Д) Blue | шт. | 30 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 32 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 100 PR Plus FL (Д) Green | шт. | 30 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 33 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 100 PR Plus FL (Д) Red | шт. | 30 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 34 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 150 PR Plus FL 120 (Д) | шт. | 30 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 35 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 150 PR Plus FL 120 (Д) Amber | шт. | 30 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 36 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 150 PR Plus FL (Д) Blue | шт. | 30 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 37 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 150 PR Plus FL (Д) Green | шт. | 30 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 38 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 150 PR Plus FL (Д) Red | шт. | 30 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 39 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 200 PR Plus FL 120 (Д) | шт. | 30 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 40 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 300 PR Plus FL 120 (Д) Amber | шт. | 30 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 41 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 400 PR Plus FL 120 (Д) Amber | шт. | 30 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 42 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 300 PR Plus FL 120 (Д) Blue | шт. | 30 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 43 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 400 PR Plus FL 120 (Д) Blue | шт. | 30 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 44 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 300 PR Plus FL 120 (Д) Green | шт. | 30 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 45 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 400 PR Plus FL 120 (Д) Green | шт. | 30 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 46 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 300 PR Plus FL 120 (Д) Red | шт. | 30 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 47 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 400 PR Plus FL 120 (Д) Red | шт. | 30 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 48 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 200 PR Plus FL 120 (Д) Amber | шт. | 30 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 49 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 200 PR Plus FL (Д) Blue | шт. | 30 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 50 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 200 PR Plus FL (Д) Green | шт. | 30 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 51 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 200 PR Plus FL (Д) Red | шт. | 30 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 52 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 300 PR Plus FL 120 (Д) | шт. | 30 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 53 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 400 PR Plus FL 120 (Д) | шт. | 30 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 54 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 50 PR Plus FL 120 (Д) | шт. | 30 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 55 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 50 PR Plus FL 120 (Д) Amber | шт. | 30 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 56 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 50 PR Plus FL (Д) Blue | шт. | 30 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 57 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 50 PR Plus FL (Д) Green | шт. | 30 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 58 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 50 PR Plus FL (Д) Red | шт. | 30 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 59 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 100 PR | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 60 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 100 PR Plus (Д) | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 61 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 150 PR | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 62 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 150 PR Plus (Д) | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 63 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 200 PR | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 64 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 200 PR Plus (Д) | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 65 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 300 PR | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 66 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 300 PR Plus (Д) | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 67 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 400 PR | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 68 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 400 PR Plus (Д) | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 69 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 50 PR | шт. | 30 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 70 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 50 PR Plus (Д) | шт. | 30 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 71 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-ЭКО 236/30 PR IP-65 (S5E) | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 72 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-ЭКО 236/35 PR IP-65 (S5E) | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 73 | ТОРГОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM TRADE 17 PR O | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 74 | ТОРГОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM TRADE 17 PR Р | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 75 | ТОРГОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM TRADE 34 PR O | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 76 | ТОРГОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM TRADE 34 PR Р | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 77 | ТОРГОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM TRADE 50 PR O L1550 | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 78 | ТОРГОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM TRADE 50 PR P L1550 | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 79 | УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-STREET 100 PR (Д) | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 80 | УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-STREET 110 PR Plus (Д) | шт. | 20 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 81 | УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-STREET 110 PR Plus (Ш) | шт. | 20 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 82 | УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-STREET 150 PR (Д) | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 83 | УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-STREET 165 PR Plus (Д) | шт. | 20 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 84 | УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-STREET 165 PR Plus (Ш) | шт. | 20 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 85 | УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-STREET 200 PR (Д) | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 86 | УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-STREET 220 PR Plus (Д) | шт. | 20 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 87 | УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-STREET 220 PR Plus (Ш) | шт. | 20 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 88 | УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-STREET 300 PR (Д) | шт. | 20 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 89 | УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-STREET 50 PR (Д) | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 90 | УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-STREET 55 PR Plus (Д) | шт. | 20 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 91 | УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-STREET 55 PR Plus (Ш) | шт. | 20 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 92 | ФИТО СВЕТИЛЬНИК TL-PROM FITO 100 VR | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 93 | ФИТО СВЕТИЛЬНИК TL-PROM FITO 106 RS | шт. | 20 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 94 | ФИТО СВЕТИЛЬНИК TL-PROM FITO 135 UN | шт. | 20 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 95 | ФИТО СВЕТИЛЬНИК TL-PROM FITO 150 VR | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 96 | ФИТО СВЕТИЛЬНИК TL-PROM FITO 159 RS | шт. | 20 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 97 | ФИТО СВЕТИЛЬНИК TL-PROM FITO 180 UN | шт. | 20 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 98 | ФИТО СВЕТИЛЬНИК TL-PROM FITO 200 VR | шт. | 40 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 99 | ФИТО СВЕТИЛЬНИК TL-PROM FITO 212 RS | шт. | 20 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 100 | ФИТО СВЕТИЛЬНИК TL-PROM FITO 45 UN | шт. | 20 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 101 | ФИТО СВЕТИЛЬНИК TL-PROM FITO 50 VR | шт. | 20 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 102 | ФИТО СВЕТИЛЬНИК TL-PROM FITO 53 RS | шт. | 20 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |
| 103 | ФИТО СВЕТИЛЬНИК TL-PROM FITO 90 UN | шт. | 20 | г. Томск,  ул. Шевченко,  44, стр. 33. | не более 30 дней |