## Приложение 1 к ТЗ
Приложение №1
Спецификация (коммерческая часть)
Характеристики планируемого к закупке товара
№ п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. измерения | Ориентировочное кол-во | Начальная (максимальная) цена за ед. товара (руб.,без НДС) | Стоимость за ориентировочное кол-во (руб. без НДС ) | Предложение участников (заполняется участниками и подается как приложение к оферте)
[7 empty] | Описание товара | Артикул | Производитель/страна происхождения* | Цена за ед. товара (руб, без НДС) | Стоимость за ориентировочное кол-во (руб. без НДС)
1 | Premium DESIGN SUPER DC Inverter EDITION 2018 AS-10UR4SVETG67 или эквивалент Производительность холод/тепло: 2,8/2,8 | Тип кондиционера: сплит-система Площадь помещения: 30 м2 (комната отдыха) Инверторное управление: да Мощность охлаждения, кВт 2.8 Потребляемая мощность (охлаждение), кВт 0.78 Мощность обогрева, кВт 2.8 Потребляемая мощность (обогрев), кВт 0.73 Пульт дистанционного управления есть Режим работы жалюзи по вертикали, по горизонтали, память настроек жалюзи Напряжение питания, В/Ф/Гц 220-240/50/1 Энергосберегающий режим есть Таймер 24 часа, включения/выключения, сна Автоматический перезапуск есть Моющаяся лицевая панель есть Тип фреона R410A Уровень шума (внутр. блока), дБ не более 22 Уровень шума (внеш. блока), дБ не более 55 Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм 950х275х208 Габариты наружного блока (ШxВxГ), мм 715х482х240 | шт | 1 | 47083.33 | 47083.33
2 | Сплит-система кассетного типа AUC-18HR4SAA/AUW-18H4SU1 (компакт 650Х650)(каб.310) или эквивалент Производительность холод/тепло: 5,0/5,8 | Тип кондиционера: Сплит-система кассетного типа Площадь помещения 50м2 (кабинет №310) Инверторное управление: Нет Тип внутреннего блока Кассетный Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)A/B Мощность охлаждения 5000 Вт Мощность обогрева 5500 Вт Потребляемая мощность (охлаждение) 1550 Вт Потребляемая мощность (обогрев) 1550 Вт Пульт дистанционного управления Да Уровень шума (внутренний блок), Дб 35 Хладагент R 410A возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек Габаритный размер (внутреннего блока) 650 × 270 × 570 мм Габаритный размер (внешнего блока) 800 × 550 × 260 мм Габаритный размер (декоративной панели) 650 × 650 × 30 мм | шт | 1 | 75025 | 75025
3 | Сплит-система настенного типа Premium DESIGN SUPER DC Inverter EDITION 2018 AS-18UR4SFATG67 или эквивалент Производительность холод/тепло: 5,5/5,6 | Тип кондиционера сплит-система Площадь помещения 55 м2 (кабинет директора) Инверторное управление да Мощность охлаждения, кВт 5.5 Потребляемая мощность (охлаждение), кВт 1,53 Мощность обогрева, кВт 5.6 Потребляемая мощность (обогрев), кВт 1,41 Пульт дистанционного управления есть Режим работы жалюзи по вертикали, по горизонтали, память настроек жалюзи Напряжение питания, В/Ф/Гц 220-240/50/1 Энергосберегающий режим есть Таймер 24 часа, включения/выключения, сна Автоматический перезапуск есть Моющаяся лицевая панель есть Тип фреона R410A Уровень шума (внутр. блока), дБ не более 31,5 Уровень шума (внеш. блока), дБ не более 58 Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм 1050х320x235 Габариты наружного блока (ШxВxГ), мм 830х634х287 | шт | 1 | 67808.33 | 67808.33
4 | Сплит-система напольно-потолочного типа AUV-24HR4SA/AUW-24H4SZ1 Или эквивалент Производительность холод/тепло: 7,03/7,6 | Тип кондиционера Напольного-потолочного типа площадь помещения 56 м2 (кабинет №311) Инвертор (плавная регулировка мощности) Нет Мощность в режиме охлаждения, кВт не менее 7 Мощность в режиме обогрев, кВт не менее 7,6 Тип хладагента R410A Пульт управления есть Диаметр трубопровода (жидкость), мм 9,52 Диаметр трубопровода (газ), мм 15,88 Страна производства Китай Страна брэнда (контроль качества) Китай Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм не более 990х680х230 Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм не более 860х665х310 Вес внутреннего блока, кг не более 30 Вес внешнего блока, кг не более 51 Рабочий диапазон на охлаждение, градусов цельсия -15 + 43 Рабочий диапазон на обогрев, градусов цельсия -10 + 25 Перепад высот, м не менее 15 Максимальная длина трубопровода, м не менее 30 Минимальный уровень звукового давления внутреннего блока, дБ - не более 52 Уровень звукового давления наружного блока, дБ - не более 56 Номинальное напряжение, В-Фаз-Гц 220-1-50 | шт | 1 | 78429.35 | 78429.35
5 | Сплит-система напольно-потолочного типа AUV-36HR4SA/AUW-36H4SZ1 Или эквивалент Производительность холод/тепло: 10,55/11,25 | Тип кондиционера Напольного-потолочного типа площадь 54м2 Инвертер: нет Холодопроизводительность в кВт: не менее 10,55 Теплопроизводительность в кВт: не менее 11,25 Потребляемая мощность при охлаждении в кВт: не менее 3,5 Потребляемая мощность при обогреве в кВт: не менее 3,2 Хладагент: R-410A Расход воздуха испарителя (охлаждение) в м³/мин: не более 30 Расход воздуха конденсатора (обогрев) в м³/мин: не более 30 Уровень среднего звукового давления (шума) в дБА: не более 54,34 Питание В/Гц/Ф: 380/50/3 Пульт управления: пульт ДУ в комплекте Максимальная длина трубопровода в м: 30 Максимальный перепад высот в м: 20 Работа на холод при наружной температуре в °C: от +18°С до +43°С (наружная температура) Работа на обогрев при наружной температуре в °C: от -10°С до +24°С (наружная температура) Диаметр труб (газ) в дюймах: 3/4 Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ) в мм: не более 680x1285x230 Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ) в мм: не более 795х885х366 | шт | 1 | 105550 | 105550
6 | Сплит-система настенного типа AS-10HR4SYDTG5 или эквивалент Производительность холод/тепло: 2,7/2,75 | Тип кондиционера сплит-система Площадь помещения 25 м2 Инверторное управление нет Мощность охлаждения, кВт 2.7 Потребляемая мощность (охлаждение), кВт 0.84 Мощность обогрева, кВт 2,75 Потребляемая мощность (обогрев), кВт 0,75 Пульт дистанционного управления есть Режим работы жалюзи по вертикали, по горизонтали, память настроек жалюзи Напряжение питания, В/Ф/Гц 220/1/50 Энергосберегающий режим есть Таймер 24 часа, включения/выключения, сна Автоматический перезапуск есть Моющаяся лицевая панель есть Тип фреона R410A Уровень шума (внутр. блока), дБ не более 29 Уровень шума (внеш. блока), дБ не более 53 Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм 880х275х207 Габариты наружного блока (ШxВxГ), мм 660х482x240 | шт | 1 | 40000 | 40000
7 | Сплит-система настенного типа AS-07HR4SYDTG5 или эквивалент Производительность холод/тепло: 2,1/2,2 | Тип кондиционера сплит-система Площадь помещения 20 м2 Инверторное управление нет Мощность охлаждения, кВт 2.1 Потребляемая мощность (охлаждение), кВт 0.65 Мощность обогрева, кВт 2.2 Потребляемая мощность (обогрев), кВт 0.6 Пульт дистанционного управления есть Режим работы жалюзи по вертикали, по горизонтали, память настроек жалюзи Напряжение питания, В/Ф/Гц 220/1/50 Энергосберегающий режим есть Таймер 24 часа, включения/выключения, сна Автоматический перезапуск есть Моющаяся лицевая панель есть Тип фреона R410A Уровень шума (внутр. блока), дБ не более 28 Уровень шума (внеш. блока), дБ не более 53 Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм 880х275х207 Габариты наружного блока (ШxВxГ), мм 660х482x240 | шт | 1 | 40000 | 40000
8 | Воздушно тепловая завеса КЭВ-9П3012Е Серия 300 «ОПТИМА» с электрическим источником тепла | Тип оборудования Электрическая тепловая завеса Источник тепла Электричество Ступени мощности, кВт 4.5\9 Уровень шума, дБ(А) 54 Максимальная мощность, кВт 9 Тип установки Горизонтально Потребляемая электрическая мощность, Вт 220 Максимальная высота установки, м 3,5 Габариты, мм 1525x235x235 Длина завесы, м 1.5 Вес, кг 12.5 Класс защиты IP21 Расход воздуха, м3/ч 1600/1900/2100 Напряжение электропитания, В 380-415 В, 3 фазы, 50 Гц Максимальный ток, A 15.4 Пульт ДУ Да | шт | 1 | 22369 | 22369
Плановая стоимость за ориентировочный перечень** | [5 empty] | 476265.01
* Требуется обязательное заполнении этого столбца согласно Методики локализации