| Согласовано: Начальник управления коммерческих услуг __________________ Е.А. Грахова «___» _____________ 2019 г.; Утверждаю: Врио генерального директора _________________ А.В. Булгаков «___»______________ 2019 г.. |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку приборов учета электрической энергии

завода-изготовителя АО «Энергомера»

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

1.1. Наименование и объем закупаемых товаров.

Наименование приборов учета электроэнергии, щитов учетно-распределительных пластиковых и их характеристики указаны в Приложении №1 и №2.

Исходя из фактических потребностей Покупателя, количество поставляемого товара может быть скорректировано Покупателем без согласования с Поставщиком, как в меньшую, так и в большую сторону, но в пределах суммы указанной в п.2.2. договора.

Максимальная сумма поставки 9 889 836,60 руб. без уч. НДС.

1.2. Сроки поставки товаров.

Начало поставки – с момента заключения договора.

Окончание поставки –12.2020г.

1.3. Возможность поставки эквивалента.

Покупатель намерен приобрести продукцию завода изготовителя АО «Энергомера», без рассмотрения аналогов, в связи  с обеспечением исполнения обязательств по доходным договорам, а так же расширением ассортимента продукции разных заводов-изготовителей.

Допускается поставка аналогов товара того же производителя, технические характеристики которого соответствуют или превосходят технические характеристики, установленные в Техническом задании.

В случае предложения аналогичного товара того же производителя Участник обязан в составе заявки представить сравнения аналогичных приборов учета электрической энергии.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

2.1. Место применения, использования товара.

Для продажи потребителям электроэнергии в г. Томске и Томской области.

2.2. Требования к товару.

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, свободным от прав третьих лиц, с не истекшим сроком гарантийного хранения и не должны иметь повторной поверки.

Типы приборов учета должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии и внесены в государственный реестр средств измерений.

Технические параметры и метрологические характеристики счётчиков электрической энергии должны соответствовать требованиям ГОСТ 52320-2005 Часть 11 «Счетчики электрической энергии», ГОСТ Р 52323-2005 Часть 22 «Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S», ГОСТ Р 52322-2005 Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»).

При этом поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

2.3. Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию.

Не требуется

2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании.

Приборы учета электроэнергии должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании.

2.5. Требования о добровольной сертификации товаров.

Преимуществом (желательное требование) будет являться, если участник предоставит сертификат ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003).

2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.

На Товар устанавливается гарантийный срок эксплуатации: для однофазных приборов учета электроэнергии 60 (шестьдесят) месяцев, для трехфазных приборов учета 48 (сорок восемь) месяцев, для дополнительного оборудования 36 (тридцать шесть) месяцев. Если Товар выходит из строя в течение гарантийного срока эксплуатации, то на Поставщика Товара ложатся затраты по демонтажу, монтажу и опломбировке нового/отремонтированного счетчика на объекте Покупателя.

Товар, в отношении которого в течение гарантийного срока будет обнаружено несоответствие требованиям государственных стандартов, технических условий, подлежит возврату Поставщику с заменой на Товар надлежащего качества без изменения его ассортимента. В случае если несоответствие требованиям технических условий будет выявлено в период эксплуатации Товара третьими лицами в течение гарантийного срока, Покупатель принимает на себя обязательства по замене этого товара на Товар надлежащего качества третьим лицам с последующим возвратом Товара ненадлежащего качества Поставщику при условии соответствия этого Товара требованиям Поставщика. При этом, Поставщик обязуется заменить такой товар на Товар надлежащего качества, и возместить Покупателю затраты, связанные с заменой Товара третьим лицам в размере 462,48 (Четыреста шестьдесят два рубля 48 коп.) с учетом НДС, за единицу Товара, на основании документов, подтверждающих понесенные затраты. Размер расходов Покупателя на замену некачественного товара, подлежащего возмещению, определяется на основании актов замены Товара с указанием характера неисправности, идентификационных данных Товара, на который был заменен некачественный Товар. Возмещение расходов Покупателя осуществляется Поставщиком на основании выставленного Покупателем счёта и письменного заключения Поставщика (изготовителя) о признании выявленных недостатков Товара гарантийными. Транспортные расходы по гарантийной замене приборов учета осуществляются за счет поставщика. Поставщик обязуется обеспечить гарантийную замену Товара в течение 30 дней с даты обращения Заказчика.

2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров.

Не требуется.

2.8. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров.

Не требуются.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

3.1. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров.

Доставка товара осуществляется силами и за счет поставщика по адресу г. Томск, ул. Фрунзе 117/8

3.2. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров.

Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с требованиями действующих отраслевых ГОСТ, ТУ и других документов, содержащих обязательные либо обычно применяемые требования к упаковке и маркировке соответствующих товаров. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

3.3. Требования к приемке товаров.

Приемка Товара производится по Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД.

3.4. Требования к передаваемой заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров.

Соответствие качественным показателям подтверждается приложением эксплуатационной документации по ГОСТ 2.601. (Формуляр).

3.5. Прочие требования к поставке товаров.

Не требуется

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТ-НИКА ЗАКУПКИ, ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ, РАСЧЁТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ.

Участник формирует своё коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, указанными в закупочной документации.

Требования к порядку расчётов и предоставлению банковских гарантий указаны в проекте Договора.

Объем приведенный в ТЗ является ориентировочным и может корректироваться заказчиком как в большую, так и в меньшую сторону, и служит для формирования ценовых предложений участников на ориентировочный объем и оценки привлекательности их заявок.

Оферта подается участниками на ориентировочный объем, поставка товара будет производиться партиями по заявкам Заказчика.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

5.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

В случае если Участники закупки является аккредитованным лицом в рамках системы добровольной аккредитации в Группе «Интер РАО» в качестве поставщика товаров, работ, услуг, являющихся предметом настоящей закупки, то такой Участник должен приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

5.2. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента.

Преимуществом (желательное требование) будет являться, если участник предоставит сертификат Системы менеджмента в соответствии с ISO 9001: 2015.

5.3. Требования к опыту поставки аналогичных товаров

Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта поставки приборов учета электроэнергии в количестве не менее двух договоров за последние два года, предшествующий дате подаче заявки на участие в данной закупке.

5.4. Требования по подтверждению отношений с производителем товаров.

Участник закупки в своём предложении должен указать наименование производителя предлагаемого к поставке товара. В случае, если участник закупки не является производителем предлагаемого товара, то в состав своего предложения он должен включить документы от производителя (дилерский договор, сертификат, письмо от производителя и иные документы), подтверждающие его (участника) полномочия представлять производителя и/или поставлять его товар.

5.5. Прочие требования к участникам закупки

В техническом предложении участник должен предоставить подтверждение, что поставляемый товар соответствует требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением). В случае подачи участником заявки, содержащей предложение о поставке товара, входящего в Перечень в соответствии с постановлением № 1716-83 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», страной происхождения (отправления) которого является Украина, заявка такого участника будет отклонена.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ

Приложение №1 – Спецификация (техническая);

Приложение №2 – Спецификация (коммерческая).

Согласовано:

Начальник ОС и АХО	________________	Городилова В.М.

Ответственный исполнитель:

Ведущий специалист ОС и АХО	________________	Отто А.А.