|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано:  Начальник управления  коммерческих услуг  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.А. Грахова  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г. | Утверждаю:  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Кодин  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку светодиодных светильников ТМ "INTEKS"

1. **КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ** 
   * + 1. **Наименование и объем закупаемых товаров**

Поставка светодиодных светильников ТМ "INTEKS", наименование и объем продукции указан в Спецификации (Приложение №1 к Техническому заданию).

Количество, приведенное в Спецификации, является ориентировочным. Исходя из фактических потребностей, количество поставляемого товара может быть скорректировано покупателем без согласования с поставщиком, как в меньшую, так и в большую сторону, но в пределах суммы договора и в соответствии с единичными расценками, утвержденными договором поставки.

**1.2. Сроки поставки товаров**

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки –12.2020г.

Поставка осуществляется по заявкам Заказчика посредством электронной почты в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подачи такой заявки.

Количество заявок: ориентировочно 1 раз в месяц или реже. При чрезвычайной потребности в товаре возможна более частая поставка.

**1.3. Возможность поставки эквивалента**

Применение эквивалента Товаров невозможно в связи с исполнением обязательств по доходному договору. Оборудование должно строго соответствовать техническим характеристикам, заявленным в Спецификации (Приложение №1 к Техническому заданию).

При этом поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

1. **ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ**
   * + 1. **Место применения, использования товара**

Поставка Товара включает в себя доставку до адреса, указанного в письменной заявке Покупателя.

* + - 1. **Требования к товару**

Товар на дату его поставки Покупателю должен быть новым и не использованным ранее, отвечать требованиям законодательства, действующего на территории Российской Федерации, иметь паспорта, сертификаты качества (включая сертификат ГОСТ Р).

* + - 1. **Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию**

Не устанавливаются.

* + - 1. **Требования о соответствии товаров обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании**

Качество Товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к Товарам данного вида действующими нормативами и стандартами РФ.

* + - 1. **Требования о добровольной сертификации товаров**

Не устанавливаются.

* + - 1. **Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар**

На Товар устанавливается гарантийный срок, согласно технической документации завода изготовителя данного Товара и исчисляемый с даты подписания Сторонами товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД (универсального передаточного документа), но не может быть менее 5 (пяти) лет с даты ввода его в эксплуатацию. В случае если гарантийный срок завода-изготовителя составляет менее 5 (пяти) лет, Поставщик принимает на себя обязательства по дополнительному гарантийному обслуживанию за свой счет, до момента наступления указанного срока. В этом случае, Участник в коммерческом предложении указывает срок, предлагаемый заводом-изготовителем и, отдельно, свой дополнительный срок гарантии и условия на которых она предоставляется.

В случае замены, ремонта Товара, гарантийный срок данного Товара начинается снова со дня его замены, ремонта. Затраты на замену, ремонт Товара в период гарантийного срока ложатся на Поставщика. Срок замены, либо ремонта Товара осуществляется Поставщиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления уведомления от Покупателя.

- в течение гарантийного срока общее количество брака из поставляемого Товара не будет превышать 5%;

- в течение гарантийного срока снижение светового потока у светодиодных светильников не будет превышать 15% от номинального, указанного в паспортных данных завода изготовителя.

При поставке Товара по Заявке Поставщик для оперативной замены некачественного Товара безвозмездно поставляет Покупателю дополнительно ЗИП-комплект не менее 5% от количества Товара поставляемого, в соответствии с письменной Заявкой Покупателя.

* + - 1. **Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров**

Не устанавливаются.

* + - 1. **Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров**

Не устанавливаются.

1. **ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ**
   * + 1. **Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров**

Погрузка Товара, его доставка по адресу, указанному в письменной заявке Покупателя и разгрузка должна осуществляться силами и средствами Поставщика. Участник закупки должен включить в цену своего предложения все расходы по налогам, сборы и пошлины, расходы по погрузке, выгрузке, упаковке, таре, а также иные расходы, связанные с осуществлением поставки.

* + - 1. **Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров**

Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, с использованием средств пакетирования, соответствующих характеру поставляемого Товара. При этом упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.

* + - 1. **Требования к приемке товаров**

Приемка Товара осуществляется Покупателем совместно с представителями Поставщика.

* + - 1. **Требования к передаваемой заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров**

Поставщик обязан предать Покупателю вместе с Товаром документацию подтверждающую безопасность и качество поставляемого Товара.

* + - 1. **Прочие требования к поставке товаров**

Поставщик обязан предать заказчику вместе с товаром документацию подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара, и соответствие его требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, а также документацию подтверждающую качество поставляемого товара, выданную на основании контроля материалов и запасных частей, выполненного производителем (поставщиком).

1. **ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ**

В первой части своего предложения (технической) участники должны предоставить технические характеристики товара в соответствии с Приложением №1 к Техническому заданию.

В ценовой части своего предложение (коммерческой) для сравнения цен Участники должны предоставить коммерческие предложения, содержащие стоимость за единицу товара, указанного в Приложении №1 к Техническому заданию и расчетную стоимость ориентировочного объема.

Стоимость единицы товара, указанная Победителем, будет зафиксирована в договоре.

Расчеты по настоящему Договору осуществляются в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за каждую партию Товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки Товара Покупателю на основании выставленного счета и товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД (универсального передаточного документа) и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных документов:

• Счета(ов)-фактуры;

• Счета(ов);

• Товарной(ых) накладной(ых) формы ТОРГ-12 или УПД;

Счета, не подтвержденные документами, не оплачиваются.

Днем осуществления платежа по Договору считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Покупателя.

1. **ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ (ПОСТАВЩИКАМ)**
   * + 1. **Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»**

В случае если Участники закупки является аккредитованным лицом в рамках системы добровольной аккредитации в Группе «Интер РАО» в качестве поставщика товаров, работ, услуг, являющихся предметом настоящей закупки, то такой Участник должен приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

* + - 1. **Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента**

Желательным является если участник закупки в составе своего предложения представит копии действующих сертификатов подтверждающих наличие на предприятии участника закупки и/или производителя закупаемой продукции организованных систем контроля качества соблюдения технологических процессов (входной контроль, система контроля при выполнении производственных процессов, выходной контроль, сертифицированная система менеджмента качества по стандартам ISO 9001, сертифицированная система экологического менеджмента ISO 14001, сертифицированная система безопасности труда OHSAS 18001, сертифицированная система энергетического менеджмента ISO 50001/ГОСТ Р ИСО 50001).

* + - 1. **Требования к опыту поставки товаров**

Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта поставки аналогичного товара в количестве не менее 5 договоров за последние два года, предшествующих дате подаче заявки на участие в данной закупке в виде справки. Предоставление копий исполненных договоров осуществляется по желанию участника (будет являться преимуществом).

**5.4. Требования по подтверждению отношений с производителем товара**

В случае если участник закупки не является производителем товара, то в состав своего предложения он должен включить письмо от завода-изготовителя или иные документы (дилерские документы, копии договоров, сертификаты о партнерстве) подтверждающие возможность осуществлять отпуск товаров через данного поставщика.

**5.5. Прочие требования к участникам закупки**

Установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Дополнительно у победителя закупки могут быть запрошены правоустанавливающие документы, бухгалтерская отчетность, информация о деятельности предприятия и т.д.

В коммерческом предложении участник должен предоставить подтверждение, что поставляемый товар соответствует требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением). В случае подачи участником заявки, содержащей предложение о поставке товара, входящего в Перечень в соответствии с постановлением № 1716-83 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», страной происхождения (отправления) которого является Украина, заявка такого участника будет отклонена.

**6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ**

1. Спецификация

Согласовано:

Руководитель

направления по энергосервису \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Скребатун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[должность] [подпись] [расшифровка] [дата]

Ответственный исполнитель:

Инженер сопровождения

энергосервисных контрактов\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Паушкин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[должность] [подпись] [расшифровка] [дата]