| Согласовано: Начальник управления по информационным технологиям _____________ Е.В. Плешаков «___»______________ 2021г. | Утверждаю: Генеральный директор _____________ А.В. Кодин «___»______________ 2021г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку источников бесперебойного питания

для нужд АО «Томскэнергосбыт»

- КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ:

  - Наименование и объем закупаемых товаров

Приобретение источников бесперебойного питания (количество и наименование поставляемого товара указано в Приложении №1.)

  - Сроки поставки товаров

Начало поставки – с момента заключения договора;

Окончание поставки – до 31.08.2021г.

  - Возможность поставки эквивалента

Применение эквивалента возможно при условии соответствия товара по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения не ниже требуемых в ТЗ ((Приложение №1, Приложение №2 к ТЗ)), а также при предоставлении участником закупки развернутого сравнения по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения. При этом поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

2.1. 	Место применения, использования товара

Источники бесперебойного питания должны быть заменены вместо старых источников бесперебойного питания АО «Томскэнергосбыт».

2.2. 	Требование к товару

Поставляемый товар и применяемые в нем материалы должны быть новыми, не использованными ранее и представлять собой последние или современные модели, а также учитывать последние достижения в области конструкций и материалов, при этом поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 2021 года.

Товар должен быть сертифицирован в соответствии с Российскими или эквивалентными международными стандартами и подтверждаться сертификатами качества.

2.3. 	Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию

Не устанавливаются.

2.4. 	Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании

Поставляемое оборудование должно соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением. Участник в составе заявки должен предоставить в составе заявки действующие сертификаты/декларации соответствия требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» либо сведения о пройдённой сертификации в открытых источниках.

2.5. 	Требования о добровольной сертификации товаров

Не устанавливаются.

2.6. 	Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар

Гарантийные обязательства должны соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя, указанному в техническом паспорте на оборудование, и составлять не менее 24 месяцев с момента приемки оборудования по транспортной накладной. В техническом предложении участник обязан в явном виде указать срок гарантии в месяцах и момент с которого она действует.

В случае если гарантийный срок завода-изготовителя составляет менее 24 месяцев, Участник принимает на себя обязательства по дополнительному гарантийному обслуживанию за свой счет, до момента наступления указанного срока. В этом случае, Участник в техническом предложении указывает срок, предлагаемый заводом-изготовителем и, отдельно, свой дополнительный срок гарантии и условия на которых она осуществляется.

В случае если при внутритарной приемке Товара, во время производства работ по монтажу Товара или в течение гарантийного срока в Товаре или любой его части будут обнаружены любые дефекты, повреждения, несоответствия (недостатки), Покупатель обязан в срок до 5 (пяти) рабочих дней направить Поставщику уведомление, в котором указывается, что Поставщик по выбору Покупателя:

- производит за свой счет ремонт Товара;

- производит за свой счет замену Товара;

- возвращает Покупателю стоимость Товара;

- возмещает Покупателю расходы, связанные с устранением недостатков Товара.

В случае замены Товара, гарантийный срок данного Товара начинается снова со дня его замены, а в случае ремонта товара гарантийный срок остается неизменным.

В случае, уклонения Поставщика от устранения выявленных дефектов, Покупатель вправе принять меры по их устранению. В последующем Покупатель без ущерба другим своим правам вправе предъявить Поставщику к оплате стоимость выполненных работ, равную произведенным и документально подтвержденным затратам на устранение дефектов, а Поставщик обязан оплатить вышеуказанную сумму.

В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Товара в соответствии с техническим требованиями к нему, установленными Договором, и возможность его использования по назначению.

2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров

Не устанавливаются.

2.8. 	Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров

Не устанавливаются.

- ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

- Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров

Погрузка товара, его доставка до склада заказчика и разгрузка на складе заказчика должна осуществляться силами поставщика. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы связанные, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Поставка закупаемых товаров должна быть осуществлена до склада покупателя, находящегося по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского, д.19, 425 каб. Доставка осуществляется в рабочие дни, с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

- Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров

Поставляемые товары должны отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении.

- Требования к приемке товаров

Поставщик должен обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя при проведении приемки поставляемого товара на складе заказчика.

Товары должны быть поставлены вместе с комплектом товарораспределительной документации.

- Требования к передаваемой заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров

Вместе с товаром должны передаваться относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: упаковочный лист, товаросопроводительные документы (счет - фактура, товарная накладная).

Наименование требуемого товара и его количество должно точно соответствовать наименованию и количеству, указанному в товаросопроводительных документах.

С товаром поставляется в полном объеме документация, необходимая для монтажа и эксплуатации, на русском языке на бумажном и электронном носителях.

Техническая документация, прилагаемая к товару, должна включать в себя, но не ограничиваться:

- Паспорт товара;

- Техническое описание и/или руководство по эксплуатации;

- Сертификаты соответствия в системе ГОСТ Р;

- Гарантийный талон.

- Прочие требования к поставке товаров

Не устанавливаются.

- ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ

Участник формирует свое коммерческое предложение по форме, указанной в полной спецификации (Приложение №1 к настоящему ТЗ).

Оплата производится в безналичной форме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты поставки Товара и его принятия Покупателем с подписанием Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12.

Полная информация о порядке расчетов и предоставлении банковских гарантий указаны в проекте Договора, являющемся приложением к закупочной документации.

- ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

  - Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

Участники закупки, имеющие аккредитацию в Группе «Интер РАО» в качестве поставщиков компьютерного оборудования, должны приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

5.2. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Не устанавливаются.

5.3. Требования к опыту поставки товаров

Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта поставки аналогичного оборудования в количестве не менее 5 договоров за последние три года предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке (подтверждается обязательным предоставлением Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров). Желательно (будет являться преимуществом) предоставление копий выполненных договоров на усмотрение участника.

При подтверждении опыта поставки, аналогичным оборудованием считается ИБП, компьютерная техника, оргтехника.

5.4. Требования по подтверждению отношений с производителем товара

Участник закупки в своём предложении должен указать наименование производителя предлагаемого к поставке товара. В случае, если участник закупки не является производителем предлагаемого товара, то в состав своего предложения он должен включить документы от производителя (дилерский договор, сертификат, письмо от производителя и иные документы), подтверждающие его (участника) полномочия представлять производителя и/или поставлять его товар.

5.5. Прочие требования к участникам закупки

В техническом предложении участник должен предоставить подтверждение что поставляемый товар соответствует требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением). В случае подачи участником заявки, содержащей предложение о поставке товара, входящего в Перечень в соответствии с постановлением № 1716-83 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», страной происхождения (отправления) которого является Украина, заявка такого участника будет отклонена

- Приложения к ТЗ

- Спецификация товара (прилагается в формате *.xml);

- Технические характеристики оборудования.

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела технической поддержки  ________________  Ванке С.В.  	__.__.2021

[должность]                                			[подпись]                       [расшифровка]                    [дата]

Приложение №2

Технические характеристики оборудования

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Источник бесперебойного питания СИПБ08БА.6-11/ЛИ 800ВА / 480Вт | Полная мощность: 800 Активная мощность: 480 Форм-фактор: Напольный Входное напряжение: 220, 230, 240 Номинальный диапазон напряжений: 162-290 Топология и форма выходного напряжения: Линейно-интерактивный с аппроксимацией синусоиды Тип входного соединения: IEC320 C14 Выходное напряжение: 220, 230, 240 Тип выходного соединения : IEC320 4xC13 Аккумуляторные батареи: Встроенная 12 В / 9 Ач Коммуникационные интерфейсы: USB порт Индикация: Светодиодная (3 индикатора на передней панели) Размер (Ш х Г х В): 101х298х142 Вес нетто: 4,9 | 100 |