

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано:  *Начальник управления по информационным технологиям*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Плешаков «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. | Утверждаю:  *Врио Генерального директора*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Братухин  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Приобретение батарейных модулей.**

1. **КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ:**

**Наименование и объем закупаемых товаров**

Приобретение батарейных модулей и комплектующих для системы гарантированного питания серверного помещения. Количество и номенклатура поставляемого товара указана в спецификации (Приложение №1 к ТЗ) и в характеристиках товара (Приложение №2 к ТЗ).

* 1. **Сроки поставки товаров**

Начало поставки – с момента заключения договора.

Окончание поставки –до 20.12.2022.

* 1. **Возможность поставки эквивалентных товаров**

Использование эквивалентов является недопустимым, в связи с тем, что на территории заказчика используется оборудование с сервисной поддержкой от производителя. Для дальнейшего обслуживания оборудования заказчика сервисным центром производителя необходимо приобретение оригинальных комплектующих к оборудованию заказчика.

1. **ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

**2.1. Место применения, использования товара**

Батарейные модули, силовой модуль и модуль вентиляторов является неотъемлемой частью системы бесперебойного питания серверной и сетевой инфраструктуры, обеспечивающей доступ в интернет и соединение удаленных центров обслуживания клиентов с корпоративной сетью Общества.

**2.2. Требование к товару**

Поставляемый товар и применяемые в нем материалы должны быть новыми, не использованными ранее и представлять собой последние или современные модели, а также учитывать последние достижения в области конструкций и материалов, при этом поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 2021 года.

**2.3. Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию**

Не устанавливаются.

**2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании**

Поставляемое оборудование должно соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением. Сертификат соответствия предоставляется поставщиком при поставке товара.

**2.5. Требования о добровольной сертификации товаров**

Не устанавливаются.

**2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар**

На Товар устанавливается гарантийный срок, исчисляемый с даты подписания Сторонами Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12:

Силовой модуль 20кВА 400В– 12 месяцев;

Батарейный модуль – 12 месяцев.

Модуль вентиляторов для Smart-UPS VT – 12 месяцев.

В случае если при внутритарной приемке Товара, во время производства работ по монтажу Товара или в течение гарантийного срока в Товаре или любой его части будут обнаружены любые дефекты, повреждения, несоответствия (недостатки), Покупатель обязан в срок до 5 (пяти) рабочих дней направить Поставщику уведомление, в котором указывается, что Поставщик по выбору Покупателя:

* производит за свой счет ремонт Товара;
* производит за свой счет замену Товара;
* возвращает Покупателю стоимость Товара;
* возмещает Покупателю расходы, связанные с устранением недостатков Товара.

В случае замены Товара, гарантийный срок данного Товара начинается снова со дня его замены, а в случае ремонта товара гарантийный срок остается неизменным.

В случае, уклонения Поставщика от устранения выявленных дефектов, Покупатель вправе принять меры по их устранению. В последующем Покупатель без ущерба другим своим правам вправе предъявить Поставщику к оплате стоимость выполненных работ, равную произведенным и документально подтвержденным затратам на устранение дефектов, а Поставщик обязан оплатить вышеуказанную сумму.

В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Товара в соответствии с техническим требованиями к нему, установленными Договором, и возможность его использования по назначению.

**2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров**

Не устанавливается.

**2.8. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров**

Не устанавливается.

1. **ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ**
2. **Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров**

Погрузка товара, его доставка до склада заказчика и разгрузка на складе заказчика должна осуществляться силами поставщика. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы связанные, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Поставка закупаемых товаров должна быть осуществлена до склада покупателя, находящегося по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского, д.19, каб. 303. Доставка осуществляются в рабочие дни, с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

1. **Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров**

Поставляемые товары должны отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка должны обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении.

1. **Требования к приемке товаров**

Поставщик должен обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя при проведении приемки поставляемого товара на складе заказчика.

Товары должны быть поставлены вместе с комплектом товарораспределительной документации.

1. **Требования к передаваемой заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров**

Вместе с товаром должны передаваться относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: упаковочный лист, товаросопроводительные документы (счет - фактура, товарная накладная, акт приема-передачи ПО).

Наименование требуемого товара и его количество должно точно соответствовать наименованию и количеству, указанному в товаросопроводительных документах.

С товаром поставляется в полном объеме документация, необходимая для монтажа и эксплуатации, на русском языке на бумажном и электронном носителях.

Поставщик обязан передать заказчику вместе с товаром документацию, подтверждающую качество поставляемого товара, выданную на основании контроля материалов и запасных частей, выполненного производителем (поставщиком).

1. **Прочие требования**

Не устанавливаются.

1. **ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ**

**4.1**. Участник формирует свое коммерческое предложение в соответствии со Спецификацией и в соответствии с инструкциями, указанными в закупочной документации.

**4.2.** Оплата производится в безналичной форме в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной ТОРГ-12.

Более подробная информация по данному разделу указана в проекте договора, являющимся неотъемлемой частью закупочной документации.

1. **ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ**
   1. **Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»**

В случае если Участник закупки является аккредитованным лицом в рамках системы добровольной аккредитации в Группе «Интер РАО» в качестве поставщика товаров, работ, услуг, являющихся предметом настоящей закупки, то такой Участник должен приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

* 1. **Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента**

Не устанавливаются.

* 1. **Требования к опыту поставки товаров**

Не устанавливаются.

* 1. **Требования по подтверждению отношений с производителем товара**

Участник закупки в своем предложении должен указать наименование

производителя предлагаемого к поставке Товара, на все позиции, указанные в спецификации.

* 1. **Прочие требования к участникам закупки**

В техническом предложении участник должен предоставить подтверждение что поставляемый товар соответствует требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением)

1. **ПРИЛОЖЕНИЕ**
2. **Спецификация товара.**
3. **Характеристики товара.**

**Ответственный исполнитель:**

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель направления поддержки инфраструктуры и связи | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Семёнов А.В. \_\_\_\_\_\_2022 |

Приложение №2

**Характеристики товара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Кол-во** | **Артикул** |
| Силовой модуль 20кВА 400В | 1 | 0G-SUVTPM20KH-P |
| Батарейный модуль | 32 | SYBTUI-PLP |
| Модуль вентиляторов для Smart-UPS VT | 1 | 0N-0044 |