**Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Томск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г.

**Акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» (АО «Томскэнергосбыт»),** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» или по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее-Договор) о нижеследующем:

**1.  Предмет Договора и общие положения**

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать в течение срока действия настоящего Договора услуги по техническому обслуживанию оборудования вентиляции и кондиционирования (далее – услуги), эксплуатируемого Заказчиком согласно прилагаемому к настоящему Договору Перечню (Приложение № 1) с указанием типа, модели и места нахождения оборудования.

1.2. Заказчик принимает на себя обязательства принять результаты оказанных услуг и оплатить их.

1.3. К обслуживанию принимается оборудование вентиляции и кондиционирования, находящееся в эксплуатации в исправном состоянии. Техническое состояние оборудования определяется представителями Исполнителя в присутствии представителя Заказчика.

1.4. Объекты, на которых Исполнитель оказывает услуги, расположены по адресам:

* **г. Томск, ул. Котовского, 19,**
* **г. Томск, ул. Шевченко 44, стр. 37,**
* **г. Томск, пер. Нахановича, 4А,**
* **г. Асино, ул. Ленина,10,**
* **с. Первомайское, ул. Степная, 26,**
* **г. Колпашево, ул. Базарная, 44,**
* **г. Колпашево, ул. Ленина,45;**
* **г. Стрежевой, 2 мкр. д. 236, пом. 7**
* **с. Парабель, ул. Нефтяников, д.1, пом.1.**
* **с. Чажемто, ул. Пристанская, 2, пом. 2,**

1.5. Перечень оборудования кондиционирования и вентиляции и перечень услуг, входящий в состав технического обслуживания кондиционеров приведены в Приложениях № 1 и №2 к Договору.

1.6. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

**2. Цена договора и порядок расчетов**

2.1. Цена Договора определяется в соответствии с утвержденной Калькуляцией (Приложение №3) и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_копеек**, с учетом НДС (облагается, не облагается, в связи с чем)

2.2. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком на основании счета и акта, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в договоре, в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки Заказчиком оказанных услуг.

2.3. Датой оплаты по Договору считается день списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего расчетный счет Заказчика.

**3. Права и обязанности Сторон**

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством.

3.1.2. Учитывать замечания Заказчика по работе оборудования.

3.1.3. Оказать услуги в сроки, установленные Договором.

3.1.4. Не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять в адрес Заказчика, оформленный со своей стороны, акт сверки. Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Исполнителю один экземпляр надлежаще оформленного акта.

3.1.5. Документы, подтверждающие факт оказания услуги, должны быть оформлены на имя Заказчика. В случае непредставления необходимых документов Заказчик уведомляет об этом Исполнителя. Исполнитель обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления Заказчика, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором услуги были оказаны, представить недостающие копии документов Заказчику, что не освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной в пункте 5.3. Договора. Исполнитель до 12.00 часов по московскому времени дня окончания оказания услуг направляет Заказчику посредством электронной связи по адресу электронной почты Заказчика, указанному в разделе 12 Договора, копии документов, подтверждающих факт оказания услуг, а именно: акта оказанных услуг и счета-фактуры.

3.1.6. Оригиналы документов, подтверждающих факт оказания услуг, подлежат направлению в адрес Заказчика не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания услуги, но в любом случае до 7-го числа месяца, следующего за месяцем окончания оказания услуг.

В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов Заказчик уведомляет об этом Исполнителя в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения от Заказчика копий документов, подтверждающих факт оказания услуг. В таком уведомлении Заказчик должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. Исполнитель обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления от Заказчика устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить копии таких исправленных документов Заказчику, что не освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной пунктом 5.3. Договора.

3.1.7. Раскрывать Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Исполнителя по форме, предусмотренной приложением №5 к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения.

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.

3.1.8. Обеспечить выполнение на объекте, на котором оказываются услуги, необходимых мероприятий по технике безопасности.

3.1.9. В течение семи дней с момента окончания оказания услуг и сдачи результата Заказчику вывезти с места оказания услуг, принадлежащие ему машины, инвентарь, технику, материалы.

3.1.10. Исполнитель несет гарантийные обязательства:

по оказанным услугам - в течение 6 (шести) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки соответствующих услуг.

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями Договора.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Предоставить Исполнителю для оказания услуг оборудование в состоянии пригодном для оказания услуг по техническому обслуживанию.

3.3.2. Предоставить Исполнителю охраняемое помещение для складирования материалов и бытовое помещение. Указать место подключения механизмов и электроприборов.

3.3.3. Не допускать эксплуатацию кондиционеров при отрицательных температурах наружного воздуха, если на них не установлено специализированное оборудование («зимний комплект»).

3.3.4. Заказчик обязан выполнять указания Исполнителя по правильной эксплуатации оборудования и допускать к работе только работников, прошедших инструктаж у представителя Исполнителя. Персонал Заказчика, эксплуатирующий оборудование вентиляции и кондиционирования, обязан выполнять правила эксплуатации, предписанные заводом-изготовителем. В случае нарушения данного пункта Исполнитель не несёт ответственности за возможные неисправности в работе оборудования вентиляции и кондиционирования.

3.3.5. Осмотреть и принять результат оказанных услуг, а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Исполнителю в письменном виде.

3.3.6. Оплатить оказанные услуги в порядке, предусмотренном в Договоре.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

**4. Срок оказания услуг. Порядок приемки результатов оказанных услуг**

4.1. Договор действует с момента его подписания Сторонами и до 31.12.2024, но в любом случае до полного исполнения обязательств обеими Сторонами.

Исполнитель обязан оказать услуги в сроки, установленные Графиком оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования вентиляции и кондиционирования (Приложение № 4 к Договору).

4.2. После оказания всех услуг Исполнитель уведомляет об этом Заказчика. Заказчик обязан в течение трех дней с момента уведомления с участием Исполнителя осмотреть и принять результаты оказанных услуг, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат, немедленно заявить об этом Исполнителю в письменном виде.

Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте были оговорены эти недостатки, при этом замечания Исполнитель обязан устранить за свой счет в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента их установления.

При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителя Договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы по экспертизе несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению сторон, обе Стороны поровну.

4.3. Сдача результатов оказанных услуг осуществляется по акту оказанных услуг, подписываемому Сторонами. Исполнитель считается выполнившим свои обязательства после передачи результата оказанных услуг Заказчику и подписания Сторонами акта оказанных услуг.

4.4. Исполнитель в течение 10 календарных дней с момента заключения Договора обязан предоставить следующие документы:

В целях подтверждения наличия, заявленных при заключении договора ресурсов Исполнителя их фактическому наличию:

• Копию штатного расписания или копии гражданско-правовых договоров;

• Копии паспортов руководителя и главного бухгалтера;

• Инвентаризационные ведомости основных средств или реестр основных средств;

• Копии договоров аренды помещений, автомобилей и оборудования;

• Копии договоров аренды (лизинга);

• Копии договоров с субподрядчиками;

• Копии паспортов транспортных средств (ПТС), которые будут использованы при оказании услуг;

• Копии свидетельств о праве собственности на объекты недвижимости.

В целях проверки добросовестности Исполнителя в части уплаты налогов и представления отчетности в контролирующие органы:

• Копии налоговых деклараций по НДС и налогу на прибыль за текущий год с отметками контролирующих органов;

• Копии платежных документов об уплате НДС и налога на прибыль за текущий год;

• Промежуточная бухгалтерская отчетность за текущий год (при наличии);

• Копии бухгалтерской отчетности за предыдущий год с отметками контролирующих органов.

В целях подтверждения полномочий лиц, подписывающих документы от имени Исполнителя:

• Копию доверенности или иного документа, уполномочивающего лицо подписывать документы от имени Исполнителя.

В случае непредставления Исполнителем вышеперечисленных документов Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

В случае отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Заказчиком сумм НДС по причине неуплаты НДС в бюджет Исполнителем и/или по причине несоответствия наименования Исполнителя ИНН, КПП, указанных в счете-фактуре или договоре, Исполнитель обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Заказчиком претензии, к которой прикладывается выписка из решения налогового органа об отказе (полностью или частично) в возмещении (вычете) сумм НДС, уплатить неустойку в размере суммы убытков понесенных Обществом в результате отказа налогового органа в возмещении (вычете).

В случае отказа налогового органа во включении в состав расходов для целей налогового учета заявленных Заказчиком принятых услуг в связи с наличием обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности Исполнителя или обстоятельств, свидетельствующих о недостоверности и противоречивости сведений, отраженных в первичных документах, Исполнитель обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Заказчиком претензии, к которой прикладывается выписка из решения налогового органа о выявлении неуплаты (полностью или частично) сумм налога на прибыль, уплатить неустойку в размере суммы убытков понесенных Заказчиком, в результате получения решения налогового органа.

**5. Ответственность Сторон**

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Исполнитель несет ответственность за сроки и надлежащее качество оказания услуг, при несоблюдении сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает пеню в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки.

5.3. В случае задержки выполнения обязательств Исполнителем по вине Заказчика, сроки выполнения обязательств переносятся на период задержки. За нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии пунктом 3.1.6. Договора Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 1/365 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Исполнителем сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктом 3.1.6. Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Исполнителем обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт оказания услуг. Оказать услуги лично, своими силами при помощи своего оборудования.

5.4. Положения ст. 317.1 ГК РФ о начислении процентов на суммы денежных средств, подлежащие уплате в соответствии с условиями Договора, к отношениям Сторон по Договору не применяются.

**6. Обеспечение Договора**

* 1. Заказчиком определены следующие обязательства по Договору, которые должны быть обеспечены:
* обязательство о поставке товара, выполнении работ, оказании услуг в сроки, указанные в Договоре;
* обязательство о поставке товара, выполнении работ, оказании услуг, соответствующих качественным и количественным характеристикам, установленным в Договоре
* другие обязательства, предусмотренные условиями Договора.
  1. Обеспечение исполнения Договора представляется до даты заключения Договора и может быть представлено в виде независимой гарантии, внесения денежных средств, поручительства аффилированного лица (в случаях, установленных настоящим разделом), ***в размере 5% от начальной (максимальной) цены Договора, а именно в сумме 39 183 (Тридцать девять тысяч сто восемьдесят три рубля 50 коп.) без учета НДС.***

В случае внесения денежных средств, последние перечисляются на расчетный счет Заказчика:

Р/сч 40702810800000039366

Банк ГПБ (АО) в г. Москва

БИК 044525823

К/сч 30101810200000000823

Назначение платежа: ***Обеспечение исполнения Договора оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования вентиляции и кондиционирования в помещениях АО «Томскэнергосбыт».***

В случае, если обеспечение исполнения Договора предоставляется в виде независимой гарантии или поручительства аффилированного лица, срок их действия должен превышать срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, таким поручительством не менее чем на один месяц.

* 1. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Исполнителем самостоятельно, кроме случаев предоставления поручительства аффилированного лица, предусмотренных настоящим разделом.
  2. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Договора независимой гарантии, независимая гарантия должна отвечать следующим требованиям, предъявляемым к условиям принимаемых независимой гарантий:
     1. Независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным [частью 1 статьи 45](consultantplus://offline/ref=3C752F1EA1D941EF7D2458E1EBEA9C241C5DEEDF067D36DAA14E82D0A17A75F9B4F34EF35487F17DCA973306E712DBC2A8B397916891k3e5K) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
     2. Информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный [частью 8 статьи 45](consultantplus://offline/ref=3C752F1EA1D941EF7D2458E1EBEA9C241C5DEEDF067D36DAA14E82D0A17A75F9B4F34EF35485F57DCA973306E712DBC2A8B397916891k3e5K) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».[[1]](#footnote-1)
     3. Независимая гарантия выдается участнику закупки в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта. Форма независимой гарантии должна соответствовать форме, установленной Положением Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения Договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее также – Положение).

Форма независимой гарантии должна быть составлена с учетом требований статей 368—379 Гражданского кодекса РФ и в ней должны быть указаны:

-дата выдачи;

-принципал;

-бенефициар;

-гарант;

-денежная сумма, подлежащая выплате;

-срок действия гарантии;

-обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии.

* + 1. Независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее Гарантом.
    2. В независимой гарантии должно содержаться условие предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии при наступлении случаев, предусмотренных частью 17 статьи 3.4 Закона о закупках, составленное (по форме, установленной Положением) требование об уплате денежной суммы по такой независимой гарантии в размере обеспечения заявки на участие в закупке, установленном в извещении об осуществлении закупки.
    3. В независимой гарантии должно содержаться условие об обязанности гаранта рассмотреть требование Заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов:
       1. расчет суммы, включаемой в требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии;
       2. документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных Договором;
       3. документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (доверенность) (в случае если такое требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).
    4. В независимой гарантии должен быть указан срок уплаты бенефициару денежной суммы по требованию - не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
    5. В независимой гарантии должна быть указана сумма, подлежащая выплате. Сумма независимой гарантии должна быть рассчитана исходя из цены лота, указанной в годовой комплексной программе закупок (кроме того, НДС в случае применения), а не от окончательной цены Договора, заключаемого сторонами.
    6. В независимой гарантии должен быть указан срок ее действия (дата) [срок должен быть определен по правилам Гражданского Кодекса РФ, но в любом случае срок действия гарантии должен превышать срок исполнения обязательств по Договору не менее, чем на один месяц с даты окончания срока исполнения основного обязательства, предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке].
    7. В тексте независимой гарантии должна содержаться информация об основном обязательстве, исполнение по которому обеспечивается гарантией (№ и дата Договора и его предмет / № и дата извещения о проведении закупки и его предмет).
    8. В тексте независимой гарантии рекомендуется указать, что она выдается в обеспечение исполнения обязательств по Договору.
    9. При продлении срока действия Договора срок действия независимой гарантии также должен быть продлен на этот же период времени, либо организована выдача новой независимой гарантии на аналогичных условиях (согласно требованиям действующего законодательства, применимого права гарантии и решения гаранта).
    10. Требование платежа должно быть предъявлено Гаранту до истечения срока действия независимой гарантии.
    11. Независимая гарантия не должна содержать условие о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.
    12. В независимой гарантии не должно содержаться не документарных условий (без указания документов, подтверждающих соответствующий факт).
    13. При составлении текста независимой гарантии необходимо учитывать принцип независимости гарантии от условий Договора. В независимой гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному.
    14. Независимая гарантия должна быть выдана Гарантом, согласованным и одобренным Бенефициаром до выдачи гарантии с учетом Перечня гарантов, предусмотренных частью 8 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
    15. В независимой гарантии должно быть указано, что обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничено уплатой суммы, на которую выдана гарантия.
    16. В независимой гарантии рекомендуется указать, что Ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по гарантии не ограничена суммой, на которую выдана гарантия.
    17. Независимая гарантия должна содержать условие передавать право требования по независимой гарантии в случае перемены Заказчика при осуществлении закупки с предварительным извещением об этом гаранта.
    18. В независимой гарантии должна быть указана сторона, ответственная за оплату тех или иных расходов, связанных с выдачей или исполнением требований по гарантии, в т.ч. условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по независимой гарантии, несет гарант.
    19. В независимой гарантии должно содержаться условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику (бенефициару), указанный Заказчиком (бенефициаром) в требовании об уплате денежной суммы по независимой гарантии.
    20. В независимой гарантии должно содержаться условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде.
    21. В независимой гарантии должно содержаться условие о том, что исключение банка (если независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 указанной статьи, не прекращает действия независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ее условий.
    22. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.
    23. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, настоящим требованиям является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком.
  1. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Договора поручительства аффилированного лица, такое поручительство должно соответствовать требованиям, установленным статьями 361 – 367 Гражданского кодекса Российской Федерации.
  2. Поручительство аффилированного с Исполнителем лица может быть предоставлено в качестве обеспечения исполнения Договора только в случае если в отношении Исполнителя иностранными государствами введены ограничительные меры и/или в отношении бенефициарных владельцев (совокупная доля его прямого и (или) косвенного участия в этой организации составляет не менее 25 процентов) Исполнителя иностранными государствами введены ограничительные меры, при этом такое аффилированное лицо должно:
     1. обладать кредитным рейтингом не ниже категории «А» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или кредитного рейтингового агентства акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;
     2. представить Заказчику сведения, подтверждающие платежеспособность аффилированного лица, в том числе его ежегодную и ежеквартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
     3. принять обязательство письменно извещать Заказчика в течение 3-х рабочих дней со дня наступления следующих событий:

- предъявление к аффилированному лицу имущественных требований, превышающих 10 процентов балансовой стоимости активов аффилированного лица со стороны третьих лиц;

- возбуждение в отношении руководителя аффилированного лица уголовного дела в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

- изменение местонахождения, учредительных документов, органов управления аффилированного лица, банковских реквизитов аффилированного лица;

- принятие решения о реорганизации или ликвидации аффилированного лица;

- принятие судом к производству заявления о признании аффилированного лица несостоятельным (банкротом).

При наступлении одного из указанных событий Заказчик вправе требовать замены поручительства аффилированного лица на независимую гарантию, на поручительство иного аффилированного лица, иное обеспечение обязательств.

* 1. Ответственность Поручителя перед Заказчиком за надлежащее исполнение Исполнителем обязательств по Договору солидарная, в связи с чем, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения указанного обязательства по Договору, Заказчик вправе по своему выбору потребовать исполнения неисполненного обязательства или его части у Исполнителя или Поручителя.
  2. В ходе исполнения Договора Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора новое обеспечение исполнения Договора, размер которого может быть уменьшен пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Договором.
  3. В случае увеличения стоимости Договора / обеспечиваемого обязательства (в том числе размера аванса) осуществляется соответствующее увеличение размера предоставляемого обеспечения.

Уменьшение размера обеспечения исполнения Договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, а также приемки части поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг в объеме, превышающем выплаченный аванс (если Договором предусмотрена выплата аванса).

* 1. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Договора денежных средств, такие денежные средства должны быть внесены на счет Заказчика, указанный в Договоре.
  2. Срок возврата Заказчиком Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора, осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором. Денежные средства возвращаются на банковский счет Исполнителя.
  3. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Договора, если такое обеспечение осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком по заявлению Исполнителя денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Договора, возвращаются Заказчикам в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, на сумму которых уменьшается размер обеспечения и направления соответствующего заявления Заказчику. Денежные средства возвращаются на банковский счет Исполнителя.
  4. Обязательства Заказчика по возврату денежных средств в счет обеспечения исполнения Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
  5. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Договора, Исполнителю не возвращаются в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, указанных в пункте 6.1.

**7.Налоговая оговорка**

7.1.  В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Исполнитель заверяет Заказчика, что на момент заключения Договора:

а) работники и иные физические лица, привлекаемые Исполнителем для исполнения обязательств, возникших из Договора, имеют необходимые для этого знания, опыт и квалификацию, подтверждаемые соответствующими документами;

б) Исполнитель, а также привлекаемые им в целях исполнения Договора лица (субподрядчики, субисполнители, субпоставщики и т.п.) обладают ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и умениями, а также опытом, необходимыми для исполнения обязательств, возникших из Договора;

в) Исполитель, а также привлекаемые им в целях исполнения Договора лица (субподрядчики, субисполнители, субпоставщики и т.п.) являются добросовестными налогоплательщиками; в отношении каждого привлеченного лица (субподрядчика, субисполнителя, субпоставщика и т.п.) Исполнитель располагает необходимыми документами, свидетельствующими о соблюдении привлеченными контрагентами требований налогового законодательства;

г) Обязательства по Договору будут исполняться непосредственно Исполнителем и (или) лицом (лицами), на которого (которых)Арендодатель возложил исполнение обязательств по соответствующему Договору; Исполнитель несет ответственность за действительность отношений с лицами, привлекаемыми им в целях исполнения обязательств по Договору.

Заказчик полагается на указанные в настоящем пункте заверения об обстоятельствах при заключении и исполнении настоящего Договора, каждое из указанных заверений имеет для Заказчика существенное значение.

7.2. В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации Исполнитель обязуется обеспечить соответствие своей деятельности и деятельности привлекаемых им лиц (субподрядчиков, субисполнителей, субпоставщиков и т.п.) условиям, указанным в п. 7.1. Договора, в налоговых периодах, в течение которых осуществляется исполнение обязательств по Договору, совершаются какие-либо операции по Договору. В этом смысле все обстоятельства, в отношении которых Исполнитель дает заверения в п. 7.1. Договора на момент его заключения, одновременно являются условиями, исполнение которых Исполнитель обязуется обеспечить в будущем и отвечать за их неисполнение по правилам главы 25 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**8. Возмещение имущественных потерь**

8.1. В соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Исполнитель обязуется возместить Заказчика полностью все его имущественные потери, возникшие в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих налоговых обязанностей, либо в связи с привлечением им в качестве своих контрагентов (например, субподрядчиков, субпоставщиков) организаций, не исполняющих либо ненадлежащим образом исполняющих свои налоговые обязанности или имеющих иные признаки недобросовестности, либо в связи с привлечением контрагентами Исполнителя в качестве своих контрагентов организаций, не исполняющих либо ненадлежащим образом исполняющих свои налоговые обязанности или имеющих иные признаки недобросовестности независимо от длины цепочки контрагентов (и в любом из указанных случаев - независимо от того, знал ли Исполнитель о данных фактах или нет), в случае наступления совокупности следующих обстоятельств:

а) в порядке применения статьи 101 Налогового кодекса Российской Федерации налоговым органом в отношении Заказчика вынесено решение о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения с указанием сумм недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующих сумм штрафов, пеней (далее - «Решение налогового органа»),

б) суммы недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующие суммы штрафов (если применимо), пеней списаны с банковского счета Заказчика в безакцептном порядке или перечислены Заказчиком добровольно (вследствие добровольного отказа Заказчика от применения вычета по операциям с Исполнителем) в соответствии с решением налогового органа или, по мотивированному мнению, налогового органа.

8.1.1. Размер имущественных потерь Заказчика определяется как совокупность следующих сумм:

- суммы налога на прибыль и/или НДС, доначисленного Заказчику в связи с эпизодами, связанными с Исполнителем, или уплаченного Заказчиком в бюджет вследствие добровольного отказа Заказчиком от применения вычета по операциям с Исполнителем («Доначисленные налоги») в соответствии с Решением налогового органа или Мотивированным мнением; плюс

- суммы начисленных Заказчику пеней на сумму Доначисленных налогов в соответствии с Решением налогового органа («Пени») или Мотивированным мнением; плюс

- штрафов, начисленных Заказчику за соответствующие налоговые нарушения в связи с неуплатой ею Доначисленных налогов в соответствии с Решением налогового органа («Штрафы»).

Исполнитель возмещает Заказчику указанные в настоящем пункте имущественные потери в течение 10 (десяти) дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

Заказчик вправе удержать сумму возмещения потерь из иных расчетов по любым сделкам с Исполнителем (в том числе произвести зачет встречных однородных требований).

8.2. Стороны согласовали следующую процедуру взаимодействия Сторон по минимизации имущественных потерь:

8.2.1 При получении в порядке статьи 100 Налогового кодекса Российской Федерации акта налоговой проверки (далее – «Акт налоговой проверки») или - в порядке, установленном статьей 105.29 Налогового кодекса Российской Федерации, - [уведомления](consultantplus://offline/ref=1ED926C427C39AC8B4A2C047CF32E07575853E0CBFE38D3B67FC8E7F8DA23A34E3C771A1CB28C283941D4505AB2E6195E2650623CFB118F6X7OBL) о наличии оснований для составления мотивированного мнения (далее – «Уведомление»), в котором проверяющими отражены выявленные нарушения законодательства о налогах и сборах, вызванные действиями или бездействием Исполнителя при исчислении и уплате налогов, а также привлеченных Исполнителем в целях исполнения обязательств по Договору субконтрагентов (например, субподрядчиков, субисполнителей, субпоставщиков), Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения акта налоговой проверки и в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Уведомления направляет в адрес Исполнителя выписку из акта налогового органа или Уведомления по соответствующему эпизоду (далее – «Выписка»).

8.2.2 В случае несогласия с фактами, изложенными в Выписке, а также с выводами и предложениями проверяющих, Исполнитель в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Выписки из акта налогового органа направляет в адрес Заказчика письменные мотивированные возражения по фактам (выводам проверяющих), содержащимся в ней, которые Заказчик обязано представить в налоговый орган в порядке пункта 6 статьи 100 Налогового кодекса Российской Федерации либо в порядке пункта 2.1 статьи 105.29 Налогового кодекса Российской Федерации.

В случае непредставления Исполнителем в указанный выше срок письменных мотивированных возражений по фактам (выводам проверяющих), содержащимся в Выписке, считается, что у Исполнителя отсутствуют возражения против выводов проверяющих, изложенных в Выписке.

8.2.3. Заказчик вправе потребовать с Исполнителя возмещения имущественных потерь, связанных с наступлением обстоятельств, указанных в п. 8.1. Договора, в течение срока действия Договора и в течение трех лет после окончания срока действия Договора.

**9. Антикоррупционная оговорка**

9.1. Исполнителю известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что со Стороны-контрагента и (или) его представителя, и (или) работника, и (или) его аффилированного лица произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела 8., соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить о данном обстоятельстве другую Сторону в письменной форме и продублировать уведомление на горячую линию этой Стороны [hotline@interrao.ru](mailto:hotline@interrao.ru). Сторона, направившая письменное уведомление, имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Стороной, получившей указанное уведомление, в адрес направившей его Стороны, в течение семи рабочих дней с даты получения вышеуказанного письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела 6. Стороной-Заказчиком выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем.

9.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 9.1. настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный 9.1. настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о его расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего пункта 9.1, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения, при условии представления подтверждающих такой реальный ущерб документов.

**10. Прочие условия**

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 7 (Семь) рабочих дней с момента ее получения.

10.2. В случае не достижения согласия в ходе переговоров споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Томской области.

10.3. Все изменения, дополнения и приложения к Договору являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными представителями и заверены печатями Сторон.

10.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**11. Приложения**

11.1. Приложение №1 – Перечень оборудования кондиционирования и вентиляции, принятого на обслуживание;

11.2. Приложение №2 - Перечень услуг, входящий в состав технического обслуживания кондиционеров;

11.3. Приложение №3 – Калькуляция по техническому обслуживанию оборудования кондиционирования и вентиляции;

11.4. Приложение №4 – График оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования;

11.5. Приложение №5 – Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников,

включая бенефициаров (в том числе, конечных);

11.6. Приложение №6 – Форма согласия на обработку персональных данных.

**12. Реквизиты Сторон**

**Заказчик: Исполнитель:**

|  |  |
| --- | --- |
| **АО «Томскэнергосбыт»**  **Юридический адрес:**  634034, Томская область,  г. Томск, ул. Котовского, д. 19,  **Почтовый адрес:**  Котовского ул., д. 19, г. Томск, Томская область, Россия, 634034  **ОГРН** 1057000128184  **ИНН/КПП** 7017114680 / 785150001  **ОКПО** 76641397  **Банковские реквизиты:**  р/с №40702810900000021656  в Банке ГПБ (АО) г. Москва  к/с №30101810200000000823,  **БИК** 044525823,  **e-mail:** [secretar@tomskenergosbyt.ru](mailto:secretar@tomskenergosbyt.ru)  **Тел./факс:** 8(3822) 48-47-00,  48-47-16, 48-47-77 |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение №1

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень оборудования кондиционирования и вентиляции,**

**принятого на обслуживание**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Место расположения внутреннего блока** | **Тип внутреннего блока** | **Торговая марка** | **Модель** | **Кол-во, шт.** | **Место расположения наружного блока** | **Кол-во обслуживания** |
|  | **Объект: г. Томск, ул. Котовского, 19** | | | | | | |
|  | **1 Этаж** | | | | | | |
| 1 | Холл (внутри зала) | Тепловая завеса | Тепломаш ВТЗ | Комфорт 200Е | 1 | Внутри | 2 |
| 2 | Холл (тамбур) | Тепловая завеса | ТЕПЛОМАШ -300 ОТПИМА | КЭВ-9П3012Е | 1 | Внутри | 2 |
| 3 | Холл (тамбур) | Тепловая завеса | BALU | ВНС L15-S09 | 1 | Внутри | 2 |
| 4 | Холл (зал-левая сторона) | Кассетный (зимний комплект) | Kentatsu | KSVR70HFAN1 | 1 | Фасад | 3 |
| 5 | Охрана | Настенный | HAER NSU | 09HRA03/42/ | 1 | Фасад | 2 |
| 6 | Комната отдыха | Вентиляция | Ostberg | СК -125 | 1 | Внутри | 3 |
| 7 | Каб.105 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |
| 8 | Каб.109 | Настенный | GREE | KFR-45 GW/J11 | 1 | Фасад | 2 |
| 9 | Каб.109 | Кассетный (зимний комплект) | Kentatsu | KSVP105HFAN3 | 1 | Фасад | 6 |
| 10 | Каб.109 | Вентилятор канальный центробежный | SHUFT | CFK315 MAX | 1 | Внутри | 3 |
| 11 | Каб.111 | Настенный | GREE | KFR-45 GW/J11 | 1 | Фасад | 2 |
| 12 | Каб.109/2 | Настенный | Mitsubishi | GA25VB | 1 | Фасад | 2 |
| 13 | Кассовый зал (слева) | Настенный (зимний комплект) | General | ASG18RBAJ | 1 | Фасад | 3 |
| 14 | Кассовый зал (рабочие места справа) | Кассетный | Kentatsu | KSZS35HFAN1 | 2 | Фасад | 2 |
| 15 | Кассовый зал (коридор) | Кассетный (зимний комплект) | Kentatsu | KSVP105HFAN3 | 1 | Фасад | 3 |
| 16 | Касса (рабочие места слева) | Настенный | General | ASG18RBAJ | 1 | Фасад | 2 |
|  | **2 Этаж** | | | | | | |
| 1 | каб.201 | Кассетный (зимний комплект) | Kentatsu | KSVR70HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |
| 2 | каб.201а | Настенный | Kentatsu | KSGMA35HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |
| 3 | каб. 202 | Настенный | LG | G09AHT | 1 | Фасад | 2 |
| 4 | каб.203а | Настенный | Kentatsu | KSGMA21HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |
| 5 | каб.203б | Настенный | Kentatsu | KSGMA21HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |
| 6 | каб. 204 | Настенный | LG | G09AHT | 1 | Фасад | 2 |
| 7 | каб. 206 | Кассетный | Kentatsu | KSVP105HFAN3 | 1 | Фасад | 2 |
| 8 | каб. 208 | Настенный | LG | G09AHT NWEO | 1 | Фасад | 2 |
|  | **3 Этаж** | | | | | | |
| 1 | Приемная | Настенный | HISENSE-AS | 12HR 4SVDDC1G | 1 | Фасад | 2 |
| 2 | Генеральный директор | Настенный (зимний комплект) | HISENSE DESIGN SUPER | AS-18UR4SFATG67G | 1 | Фасад | 3 |
| 3 | Каб.322 | Настенный | Daikin | FTK20JAV1NB | 1 | Фасад | 2 |
| 4 | Каб.322 | Настенный | HISENSE-AS | 10HR 4SYDTG5G | 1 | Фасад | 2 |
| 5 | Каб.301 | Сплит-система настенный | Hisense | AS-09UR4SYDDB15G | 1 | Фасад | 2 |
| 6 | Каб.302 | Настенный | GREE | KFR-45 GW/J11 | 1 | Фасад | 2 |
| 7 | Каб.303 | Потолочный | Kentatsu | KSVR105HFAN3 | 1 | Фасад | 2 |
| 8 | Каб.305 | Настенный (зимний комплект) | HISENSE-AS | 18HR 4/АS -18HR4W | 1 | Фасад | 3 |
| 9 | Каб.306 | Настенный | HAIER | HSU-09HRA03/R2 | 1 | Фасад | 2 |
| 10 | Каб.307  Сервер | Климат. –система (зимний комплект) | STULZ | Split-Air 3 | 1 | Фасад | 6 |
| 11 | Каб.307  Сервер | Климат. –система (зимний комплект) | STULZ | Split-Air 3 | 1 | Фасад | 6 |
| 12 | Каб.307  Сервер | Климат. –система (зимний комплект) | STULZ | Split-Air 3 | 1 | Фасад | 6 |
| 13 | Каб.309 | Кассетный | Daikin | FHYC35B7V1 | 1 | Фасад | 2 |
| 14 | Каб.309 | канальный (прямоугольный) |  |  | 1 | Кабинет | 2 |
| 15 | Каб. 309 | Вытяжная вентиляция |  |  | 1 | Кабинет | 2 |
| 16 | Каб.310 | Потолочный | HISENSE | AUC-18HR4SAA | 1 | Фасад | 2 |
| 17 | Каб.311 | Настенный | HISENSE DESIGN SUPER | AUN-24HRASA1 | 1 | Фасад | 2 |
| 18 | Каб.312 | Кассетный | Kentatsu | KSZT35HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |
| 19 | Каб.313 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |
| 20 | Каб.314 | Настенный | Electrolux | EACS-09HPR/N3/I3 | 1 | Фасад | 2 |
| 21 | Каб.315 | Настенный | GREE | KFR-50 GWA10 | 1 | Фасад | 2 |
| 22 | Каб.316 | Настенный | GREE | KFR-26 G/A13 | 1 | Фасад | 2 |
| 23 | Каб.317 | Настенный | GREE | KFR-28 GW/A13 | 1 | Фасад | 2 |
| 24 | Каб.319 | Настенный | GREE | KFR-70 G/A1 | 1 | Фасад | 2 |
| 25 | Каб.319 | Кассетный | Kentatsu | KSHE105HFAN3 | 1 | Фасад | 2 |
| 26 | Каб.320 | Настенный | HISENSE | AS-10HW4SYDTG5 | 1 | Фасад | 2 |
| 27 | Каб.321 | Настенный | GREE | KFR-26 G/A13 | 1 | Фасад | 2 |
| 28 | Каб.323 | Кассетный | Kentatsu | KSZT53HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |
| 29 | Каб.327 | Настенный | HISENSE | AS-18HW4SMATG015 | 1 | Фасад | 2 |
| 30 | Каб.327 | Настенный | Sanyo | SAP - KR185RH | 1 | Фасад | 2 |
| 31 | Каб.327 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |
| 32 | Каб.328 Комната отдыха | Сплит-система потолочная (зимний комплект) | HISENSE-AUV | 24HR4SА1 | 1 | Фасад | 3 |
| 33 | Каб.328 Комната отдыха | Вентилятор крышный |  |  | 1 | Фасад | 3 |
| 34 | Каб.329а | Настенный | Kentatsu | KSGMA21HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |
| 35 | Каб. 329 | Сплит-система потолочный (зимний комплект) | Kentatsu | KSVR70HFAN1 / KSUT70HFAN1 / KPU95-D1 | 1 | Фасад | 2 |
| 36 | Каб.332 | Настенный | GREE | KFR-58 G/A10 | 1 | Фасад | 2 |
| 37 | Каб.336 | Настенный | GREE | KFR-28 G/A13 | 1 | Фасад | 2 |
| 38 | Каб.336а | Настенный | HISENSE | AS-10HW4SYDTG5 | 1 | Фасад | 2 |
| 39 | Каб.338 | Настенный | NSU-HAER | 09HEK103/R2 | 1 | Фасад | 2 |
| 40 | Каб.340 | Настенный | HISENSE | AS-10HW4SYDTG5 | 1 | Фасад | 2 |
| 41 | Каб.342 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |
| 42 | Каб.344 | Настенный | HISENSE | AS-18HW4SMATG015 | 1 | Фасад | 2 |
| 43 | Каб.346 (Актовый зал) | Кассетный (зимний комплект) | General | GG4C36HRN1 | 1 | Фасад | 3 |
|  | **4 Этаж** | | | | | | |
| 1 | Каб.401 | Настенный | GREE | KF-40 G/A11 | 1 | Фасад | 2 |
| 2 | Каб.401 | Кассетный | Kentatsu | KSVR105HFAN3 | 1 | Фасад | 2 |
| 3 | Каб.402 | Настенный | HISENSE | AS-10HW4SYDTG5 | 1 | Фасад | 2 |
| 4 | Каб.402 | Настенный | HISENSE | AS-7HW4SYDTG035 | 1 | Фасад | 2 |
| 5 | Каб.404 | Настенный | Kentatsu | KSGMA53HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |
| 6 | Каб.405 | Сплит-система потолочный | Kentatsu | KSZT53HFAN1 / KSUT53HFAN1/ KPU65-D1 | 1 | Фасад | 2 |
| 7 | Каб.406 | Настенный | HISENSE | AS-18HW4SMATG015 | 1 | Фасад | 2 |
| 8 | Каб.407 | Потолочный | Kentatsu | KSHF70HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |
| 9 | Каб.409 | Потолочный | HISENSE-AUV | 36HR4SB1 | 1 | Фасад | 2 |
| 10 | Каб.410 | Настенный | Midea | MSMA1A-07HRN1 | 1 | Фасад | 2 |
| 11 | Каб.411 | Настенный | Kentatsu | KSGMA70HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |
| 12 | Каб.412 | Настенный | Kentatsu | KSGMA21HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |
| 13 | Каб.413 | Настенный | HISENSE | AS-24HW4SBATG005 | 1 | Фасад | 2 |
| 14 | Каб.415 | Настенный | Sanyo | SAP - K185RH | 1 | Фасад | 2 |
| 15 | Каб.417 | Настенный | General | ASH12USCCW | 1 | Фасад | 2 |
| 16 | Каб.418 | Настенный | TOSOT | N18H-ST/1 | 1 | Фасад | 2 |
| 17 | Каб.419 | Настенный | HISENSE | AS-18HW4SMATG015 | 1 | Фасад | 2 |
| 18 | Каб.420 | Настенный | HISENSE-AS | 07HR 4SYDTG035G | 1 | Фасад | 2 |
| 19 | Каб.421 | Сплит-система потолочный | Kentatsu | KSHF70HFAN1 / KSUT70HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |
| 20 | Каб.423 | Сплит-система потолочный | Kentatsu | KSHF70HFAN1 / KSUT70HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |
| 21 | Каб.424 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |
| 22 | Каб.425 Сервер | Настенный (зимний комплект) | DAIKIN | FT50FVM E144B43 | 1 | Крыша | 3 |
| 23 | Каб.425 Сервер | Настенный (зимний комплект) | Mitsubishi | MSZ-GF 60FE | 1 | Крыша | 3 |
| 24 | Каб.426 | Сплит-система потолочный (зимний комплект) | Kentatsu | KSVR70HFAN1 / KSUT70HFAN1 / KPU95-D1 | 1 | Фасад | 2 |
| 25 | Каб.426а | Настенный | HAIER | HSU-09HRA03/R2 | 1 | Фасад | 2 |
| 26 | Каб.427 | Настенный | HISENSE | AS-18HW4SMATG015 | 1 | Фасад | 2 |
| 27 | Каб.429 | Настенный | Ball | BSVP/in-18HN1 | 1 | Фасад | 2 |
| 28 | Каб.432 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |
| 29 | Каб.433 | Настенный | NSU-HAER | 18HEK103/R2 | 1 | Фасад | 2 |
| 30 | Каб.435 | Кассетный потолочный (зимний комплект) | Kentatsu | KSVR70HFAN1 | 1 | Фасад | 2 |
| 31 | Каб.436 | Сплит-система потолочный | Kentatsu | KSZT53HFAN1 / KSUT53HFAN1/ KPU65-D1 | 1 | Фасад | 2 |
| 32 | Каб.438 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |
| 33 | Каб.440 | Настенный | Sanyo | SAP -KR127RHAX | 1 | Фасад | 2 |
| 34 | Каб.444 | Настенный | Sanyo | SAP -KR127RHAX | 1 | Фасад | 2 |
| 35 | Каб.450 | Кассетный | Mitsubishi | FDTN208C | 1 | Фасад | 2 |
| 36 | Каб. 430.1 | Вытяжная вентиляция |  |  | 1 | Внутри | 3 |
|  |  |  |  | **Итого:** | **104** |  |  |
|  | **Объект: г. Томск, ул. Шевченко 44, стр. 37** | | | |  |  |  |
| 1 | Диспетчерская | Настенный | NECCLIMA | NS-HAE09R4 | 1 | Фасад | 2 |
| 2 | Ворота гаража | Тепловая завеса |  | КЭВ98-П412 | 2 | Гараж | 2 |
| 3 | Гараж | Вентиляция |  |  | 1 | Гараж | 2 |
|  |  |  |  | **Итого:** | **4** |  |  |
|  | **Объект: г. Томск, пер. Нахановича,4А** | | | | | | |
| 1 | Серверная | Настенный | NECCLIMA | NS/NU-HAL 07R | 1 | Фасад | 3 |
| 2 | Учебный класс | Кассетный | Kentatsu | KSVR105HFAN3 | 1 | Фасад | 2 |
|  |  |  |  | **Итого:** | **2** |  |  |
|  | **Объект: г. Асино, ул. Ленина, 10** | | | | | | |
| 1 | Кабинет №10 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |
| 2 | Кабинет №13 | Настенный | General | ASH9USCCW | 1 | Фасад | 2 |
| 3 | Кабинет №15 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |
| 4 | Кабинет №18 | Настенный | Sanyo | SAP – KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |
| 5 | Кабинет №19 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |
| 6 | Кабинет №21 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |
| 7 | Кабинет №24 | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |
| 8 | Руководители | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHAX | 1 | Фасад | 2 |
| 9 | Серверная | Настенный (зимний комплект) | Midea | MSMA1A09HRN1 | 1 | Фасад | 3 |
| 10 | Клиентский зал | Настенный | Midea | MSMA1A09HRN1 | 1 | Фасад | 2 |
| 11 | Холл | Тепловая завеса |  |  | 1 | Внутри | 2 |
|  |  |  |  | **Итого:** | **11** |  |  |
|  | **Объект: Первомайский район, с. Первомайское, ул. Степная, 26** | | | | | | |
| 1 | Клиентский зал | Кассетный | HAIER | АВ122АСЕАА | 1 | Фасад | 2 |
| 2 | Бухгалтерия | Настенный | HAIER | HSU24NEN03/R2 | 1 | Фасад | 2 |
| 3 | Касса | Настенный | HAIER | HSU09NEN103/R2 | 1 | Фасад | 2 |
| 4 | Холл | Тепловая завеса |  |  | 1 | Внутри | 2 |
|  |  |  |  | **Итого:** | **4** |  |  |
|  | **Объект: г. Колпашево, ул. Базарная, 44** | | | | | | |
| 1 | Кабинет №14 | Настенный | Sanyo | SAP - K185RH | 1 | Фасад | 2 |
| 2 | Кабинет №14 | Настенный | McQyay | MWM015CRACPOA | 1 | Фасад | 2 |
| 3 | Кабинет №21 | Настенный | Sanyo | SAP - K225RH | 1 | Фасад | 2 |
| 4 | Кабинет №22 | Настенный | Sanyo | SAP - KR97RHАХ | 1 | Фасад | 2 |
| 5 | Кабинет №25 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |
| 6 | Кабинет №26 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |
| 7 | Кабинет №27 | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |
| 8 | Серверная | Настенный (зимний комплект) | HAIER | HSU-12HRA03/R2 | 1 | Фасад | 3 |
| 9 | Серверная | Сплит-система (потолочный) | Kentatsu | KSGB53HFAN1 / KSRB53HFAN1 / -40 | 1 | Фасад | 3 |
| 10 | Гараж | Настенный | TOSOT | T-12H-ST/1 | 1 | Фасад | 2 |
| 11 | Гараж | Вентиляция |  |  | 1 | Внутри | 2 |
|  |  |  |  | **Итого:** | **11** |  |  |
|  | **Объект: г. Колпашево, ул. Ленина, 45** | | | | | | |
| 1 | Тепловая завеса |  | BALU | ВНС-3.000ТR | 1 | Внутри | 2 |
| 2 | Офис | Кассетный потолочный (сплит система) | HISENSE | AUC-48HR4SHA | 1 | Фасад | 2 |
|  |  |  |  | **Итого:** | **2** |  |  |
|  | **Объект: г. Стрежевой, 2мкр., д. 236, пом. 7** | | | | | | |
| 1 | Серверная | Настенный (зимний комплект) | Samsung | AQ09NLN | 1 | Фасад | 3 |
| 2 | Расчётная группа | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHАХ | 1 | Фасад | 2 |
| 3 | Бухгалтерия | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHАХ | 1 | Фасад | 2 |
| 4 | Руководитель | Настенный | Sanyo | SAP - KR77RHАХ | 1 | Фасад | 2 |
| 5 | Кассы | Настенный | Sanyo | SAP - KR9AEH | 1 | Фасад | 2 |
| 6 | Техаудит | Настенный | NSU-HAER | 09HEK103/R2 | 1 | Фасад | 2 |
| 7 | Юр.отдел | Настенный | HISENSE | AS-07HRASYDTG | 1 | Фасад | 2 |
| 8 | Холл | Тепловая завеса | Polaris |  | 1 | Внутри | 2 |
|  |  |  |  | **Итого:** | **8** |  |  |
|  | **Объект: с. Парабель, ул. Нефтяников, д.1, пом.1.** | | | | | | |
| 1 | Офис | Настенный | GREE | KF-45 G/711 | 1 | Фасад | 2 |
|  |  |  |  | **Итого:** | **1** |  |  |
|  | **Объект: с. Чажемто, ул. Пристанская, 2, пом. 2.** | | | | | | |
| 1 | Офис | Настенный | GREE | KF-26 W/A13 | 1 | Фасад | 2 |
|  |  |  |  | **Итого:** | **1** |  |  |
|  |  |  |  | **Всего:** | **148** |  |  |

**Заказчик: Исполнитель:**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение №2

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень услуг, входящий в состав технического обслуживания кондиционеров**

| **№ п/п** | **Наименование услуги** |
| --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр корпуса и узлов кондиционера на предмет отсутствия механических повреждений |
| 2 | Чистка фильтров грубой очистки внутреннего блока |
| 3 | Чистка дренажной системы, проверка функционирования и обработка дезинфекционным средством; |
| 4 | Чистка испарителя внутреннего блока (без демонтажа) |
| 5 | Чистка теплообменника наружного блока (без демонтажа) |
| 6 | Проверка работы кондиционера во всех режимах, проверка системы индикации неисправности режимов |
| 7 | Осмотр и, при необходимости, чистка узлов печатающего устройства или термопечатающей головки |
| 8 | Чистка электрических соединений |
| 9 | Обработка пластикового корпуса антисептическим средством |
| 10 | Диагностика рабочего давления в системе кондиционера |
| 11 | Чистка теплообменника наружного блока под высоким давлением |
| 12 | Проверка герметичности отсутствия утечек фреона |
| 13 | Проверка и замер давления контура фреона |
| 14 | Замер токов, входных и выходных температур |
| 15 | Проверка и измерение температурных характеристик кондиционера |
| 16 | Проверка соответствия норме рабочего давления хладагента в системе |
| 17 | Проверка состояния электрических соединений между блоками, в блоках |
| 18 | Замена фильтров внешних и внутренних |

**Заказчик: Исполнитель:**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №3  к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Калькуляция по техническому обслуживанию оборудования**  **кондиционирования и вентиляции**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | | **Наименование** | | **Стоимость**  **руб. за ед.** | | | | **II кв.** | | | | | | | | | | **III кв.** | | | | | | **IV кв.** | | | | | | | **кол-во** | | | | | **Сумма руб.** | | | | | **кол-во** | | | **Сумма руб.** | | | **кол-во** | | | | **Сумма**  **руб.** | | | **Объект: г. Томск, ул. Котовского, 19** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | ТО кондиционера (сплит-системы) с настенным внутренним блоком | |  | | | | 65 | | | | |  | | | | | 0 | | | - | | | 65 | | | |  | | | 2 | | ТО кондиционера (сплит-системы) с кассетно-потолочным внутренним блоком | |  | | | | 17 | | | | |  | | | | | 0 | | | - | | | 17 | | | |  | | | 3 | | ТО вентилятора крышного | |  | | | | 1 | | | | |  | | | | | 1 | | |  | | | 1 | | | |  | | | 4 | | ТО вентилятора центробежного | |  | | | | 1 | | | | |  | | | | | 1 | | |  | | | 1 | | | |  | | | 5 | | ТО вентилятора канального (прямоугольного) | |  | | | | 1 | | | | |  | | | | | 0 | | | - | | | 1 | | | |  | | | 6 | | ТО "зимнего комплекта" | |  | | | | 17 | | | | |  | | | | | 17 | | |  | | | 17 | | | |  | | | 7 | | ТО Тепловой завесы | |  | | | | 3 | | | | |  | | | | | 0 | | | - | | | 3 | | | |  | | | 8 | | ТО Вытяжной вентиляции | |  | | | | 3 | | | | |  | | | | | 2 | | |  | | | 3 | | | |  | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | | | |  |  | | |  | | **Итого по объекту:** | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | | | |  |  | | | **№** | | **Наименование** | | **Стоимость**  **руб. за ед.** | | | | **II кв** | | | | | | | | | | **III кв** | | | | | | **IV кв** | | | | | | | **кол-во** | | | | | **Сумма руб.** | | | | | **кол-во** | | | **Сумма руб.** | | | **кол-во** | | | **Сумма**  **руб.** | | | | **Объект: г. Томск, ул. Шевченко 44, стр. 37** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | ТО кондиционера (сплит-системы) с настенным внутренним блоком | |  | | | | 1 | | | | |  | | | | | 0 | | | - | | | 1 | | |  | | | | 2 | | ТО тепловой завесы | |  | | | | 2 | | | | |  | | | | | 0 | | | - | | | 2 | | |  | | | | 3 | | ТО вентиляции | |  | | | | 1 | | | | |  | | | | | 0 | | | - | | | 1 | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | **Итого по объекту:** | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | **№** | | **Наименование** | | **Стоимость**  **руб. за ед.** | | | | **II кв** | | | | | | | | | | **III кв** | | | | | | **IV кв** | | | | | | | **кол-во** | | | | | **Сумма руб.** | | | | | **кол-во** | | | **Сумма руб.** | | | **кол-во** | | | **Сумма**  **руб.** | | | | **Объект: г. Томск, пер. Нахановича, 4 а** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | ТО кондиционера (сплит-системы) с настенным внутренним блоком | |  | | | | 1 | | | | |  | | | | | 1 | | |  | | | 1 | | |  | | | | 2 | | ТО кондиционера (сплит-системы) с кассетно-потолочным внутренним блоком | |  | | | | 1 | | | | |  | | | | | 0 | | | - | | | 1 | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | |  | | **Итого по объекту:** | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  |  | | | | |  |  | | | **№** | **Наименование** | | | **Стоимость, руб. за ед.** | | | | **II кв.** | | | | | | | | | **III кв.** | | | | | **IV кв.** | | | | | | | | | **кол-во** | | | | | | **Сумма**  **руб.** | | | **кол-во** | | | | **Сумма руб.** | **кол-во** | | | | | | **Сумма**  **руб.** | | | **Объект: г. Асино, ул. Ленина, 10** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | ТО кондиционера (сплит-системы) с настенным внутренним блоком | | |  | | | | 9 | | | | |  | | | | 0 | | | | - | 9 | | | | | |  | | | 2 | ТО кондиционера (сплит-системы) с зимним комплектом | | |  | | | | 1 | | | | |  | | | | 1 | | | |  | 1 | | | | | |  | | | 3 | ТО тепловой завесы | | |  | | | | 1 | | | | |  | | | | 0 | | | | - | 1 | | | | | |  | | |  | | | | | | **Итого по объекту:** | | | | | | **№** | **Наименование** | | | **Стоимость, руб. за ед.** | | | | **II кв.** | | | | | | | | | **III кв.** | | | | | **IV кв.** | | | | | | | | | **кол-во** | | | | | **Сумма руб.** | | | | **кол-во** | | | | **Сумма руб.** | **кол-во** | | | | | | **Сумма**  **руб.** | | | **Объект: Первомайский район, с. Первомайское, ул. Степная, 26,** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | ТО кондиционера (сплит-системы) с настенным внутренним блоком | | |  | | | | 2 | | | | |  | | | | 0 | | | | - | 2 | | | | | |  | | | 2 | ТО кондиционера (сплит-системы) с кассетно-потолочным внутренним блоком | | |  | | | | 1 | | | | |  | | | | 0 | | | | - | 1 | | | | | |  | | | 3 | ТО тепловой завесы | | |  | | | | 1 | | | | |  | | | | 0 | | | | - | 1 | | | | | |  | | | **Итого по объекту:** | | | | | |  | | | | | |  | | | | **Стоимость, руб. за ед.** | | | | | **II кв.** | | | | | | | | **III кв.** | | | | | **IV кв.** | | | | | | | | | **№** | | | **Наименование** | **кол-во** | | | | **Сумма руб.** | | | | **кол-во** | | | | **Сумма**  **руб.** | **кол-во** | | | | | | **Сумма**  **руб.** | | | **Объекты: г. Колпашево, ул. Базарная, 44, ул. Ленина, 45** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. | | | ТО кондиционера (сплит-системы) с настенным внутренним блоком |  | | | | | 8 | | | |  | | | | 0 | | | |  | 8 | | | | | |  | | | 2. | | | ТО кондиционера (сплит-системы) с зимним комплектом |  | | | | | 2 | | | |  | | | | 2 | | | |  | 2 | | | | | |  | | | 3. | | | ТО кондиционера (сплит-системы) с кассетно-потолочным внутренним блоком |  | | | | | 1 | | | |  | | | | 0 | | | |  | 1 | | | | | |  | | | 4. | | | ТО вентиляции |  | | | | | 1 | | | |  | | | | 0 | | | |  | 1 | | | | | |  | | | 5. | | | ТО тепловой завесы |  | | | | | 1 | | | |  | | | | 0 | | | |  | 1 | | | | | |  | | | **Итого по объекту:** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | **№** | **Наименование** | | | **Стоимость, руб. за ед.** | | | | **II кв.** | | | | | | | | | **III кв.** | | | | | **IV кв.** | | | | | | | | | **кол-во** | | | | | **Сумма руб.** | | | | **кол-во** | | | | **Сумма руб.** | **кол-во** | | | | | | **Сумма**  **руб.** | | | **Объект: г. Стрежевой, 2 мкр., д.236, пом.7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | ТО кондиционера (сплит-системы) с настенным внутренним блоком | | |  | | | | 6 | | | | |  | | | | 0 | | | | - | 6 | | | | | |  | | | 2 | ТО кондиционера (сплит-системы) с зимним комплектом | | |  | | | | 1 | | | | |  | | | | 1 | | | |  |  | | | | | |  | | | 3 | ТО тепловой завесы | | |  | | | | 1 | | | | |  | | | | 0 | | | | - | 1 | | | | | |  | | | **Итого по объекту:** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | **№** | **Наименование** | | | **Стоимость, руб. за ед.** | | | | **II кв.** | | | | | | | | | **III кв.** | | | | | **IV кв.** | | | | | | | | | **кол-во** | | | | | **Сумма**  **руб.** | | | | **кол-во** | | | | **Сумма**  **руб.** | **кол-во** | | | | | | **Сумма**  **руб.** | | | **с. Парабель, ул. Нефтяников, д.1, пом.1.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | ТО кондиционера (сплит-системы) с настенным внутренним блоком | | |  | | | | 1 | | | | |  | | | | 0 | | | | - | 1 | | | | | |  | | |  | | | | | | | **Итого по объекту:** | | | | | | |  | | | | | | | **№** | **Наименование** | | | **Стоимость, руб. за ед.** | | | | **II кв.** | | | | | | | | | **III кв.** | | | | | **IV кв.** | | | | | | | | | **кол-во** | | | | | **Сумма руб.** | | | | **кол-во** | | | | **Сумма**  **руб.** | **кол-во** | | | | | | **Сумма**  **руб.** | | | **Объект: с. Чажемто, ул. Пристанская, 2, пом. 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | ТО кондиционера (сплит-системы) с настенным внутренним блоком | | |  | | | | 1 | | | | |  | | | | 0 | | | | - | 1 | | | | | |  | | | **Итого по объекту:** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |

**Заказчик: Исполнитель:**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

М.П. М.П.

Приложение №4

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**График оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | | **Количество единиц в квартал** | | |
| **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** |
| 1 | г. Томск, ул. Котовского, 19 | 108 | 21 | 108 |
| 2 | г. Томск, ул. Шевченко, стр. 37 | 4 | - | 4 |
| 3 | г. Томск, пер. Нахановича, 4А | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Первомайский район, с. Первомайское, ул. Степная, 26 | 4 | - | 4 |
| 5 | г. Асино, ул. Ленина, 10 | 11 | 1 | 11 |
| 6 | г. Колпашево, ул. Базарная, 44;  г. Колпашево, ул. Ленина, 45 | 13 | 2 | 13 |
| 7 | г. Стрежевой, 2мкр., д.236, пом.7 | 8 | 1 | 8 |
| 8 | с. Парабель, ул. Нефтяников, д.1, пом.1. | 1 | - | 1 |
| 9 | с. Чажемто, ул. Пристанская, 2, пом. 2. | 1 | - | 1 |

**Заказчик: Исполнитель:**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение №5

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников,**

**включая бенефициаров (в том числе, конечных)**

*Организационно – правовая форма (полностью) «Наименование контрагента»*

*Дата заполнения число/ месяц/ год*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) | | | | | | Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) | | | | | | | |
| ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН  (при наличии) | ОГРН | Наименование / Ф.И.О. | Адрес регистрации | Серия и номер документа удостоверяющего личность физического лица | Руководитель /участник /бенефициар | Информация о подтверждающих документах (наименование, номера и т.д.) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) гарантирует Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества), что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) являются полными, точными и достоверными.
  2. Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Обществом (указать: Заказчиком/иное наименование Общества) полностью или частично представленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но, не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим освобождает Общество (указать: Заказчика/иное наименование Общества) от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) убытки, понесенные в связи с предъявлением Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

**подпись уполномоченного лица организации**

**печать организации**

Приложение №6

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ** | |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ | |
| 1. **Субъект персональных данных** | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (фамилия, имя, отчество),  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (адрес регистрации или фактический адрес проживания (если отличается))  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (серия и номер основного документа, удостоверяющего личность)  выданный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (выдавший орган, код подразделения и дата выдачи)  (далее – «**Субъект персональных данных»**), настоящим дает свое согласие АО «Томскэнергосбыт» (далее – «**Оператор»**), зарегистрированному по адресу 634034, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Котовского, д. 19, на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иными применимыми положениями законодательства Российской Федерации как описано ниже. | |
| 1. **Субъект персональных данных настоящим дает согласие на обработку указанных ниже персональных данных:** | |
| * 1. фамилия, имя, отчество; | |
| * 1. идентификационный номер налогоплательщика; | |
| * 1. паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия и номер, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи и код подразделения); | |
| * 1. адрес места жительства или временной регистрации; | |
| * 1. размер доли участия в уставном капитале хозяйственных обществ – если предоставляются данные в отношении доли участия в уставном капитале акционерного общества; | |
| далее – «**Персональные данные**». | |
| 1. **Субъект персональных данных настоящим дает согласие на обработку своих Персональных данных для** обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, в том числе исключения случаев конфликта интересов и иных злоупотреблений, связанных с занимаемой должностью. | |
| 1. **Субъект персональных данных настоящим дает согласие на осуществление следующих действий с его/ ее Персональными данными:** | |
| * 1. Обработка Персональных данных, включающая в том числе, без ограничения: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. | |
| * 1. Передача (включая предоставление и доступ) третьим лицам Персональных данных в объеме, установленном настоящим документом, в том числе следующим лицам: | |
| * + - 1. Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Информационные технологии», зарегистрированное по адресу: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3; | |
| * + - 1. Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС», зарегистрированное по адресу: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2; | |
| с целью, указанной в разделе 3 выше. | |
| * 1. Предоставление третьим лицам полномочий на обработку Персональных данных в объеме, установленном настоящим документом, в том числе следующим лицам: | |
| * + - 1. Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Центр управления закупками», зарегистрированное по адресу: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3; | |
| с целью, указанной в разделе 3 выше. | |
| * 1. Снятие копий, хранение копий документов, содержащих Персональные данные, предъявленных Субъектом персональных данных Оператору. | |
| 1. **Общее описание способов обработки персональных данных, которые использует Оператор** | |
| Оператор осуществляет обработку Персональных данных смешанным способом, с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации, используя методы обработки информации, которые обеспечивают безопасность Персональных данных. | |
| 1. **Срок действия, процедура отзыва согласия** | |
| * 1. Оператор имеет право на обработку Персональных данных Субъекта персональных данных в течение 1 (одного) года. | |
| * 1. Субъект персональных данных понимает и соглашается, что обработка Персональных данных на условиях настоящего согласия не ущемляет его/ ее в правах и иначе не нарушает его/ ее права согласно законодательству Российской Федерации. | |
| * 1. Субъект персональных данных подтверждает, что он уведомлен о том, что такое согласие может быть в любой момент отозвано на основании запроса, отправленного на имя Оператора, и Оператор обязан в таком случае прекратить обработку Персональных данных, если иного не требует применимое законодательство. | |
| * 1. Субъект персональных данных подтверждает, что он уведомлен о том, что в случае отзыва настоящего согласия Оператор имеет право продолжать обработку Персональных данных Субъекта персональных данных при выполнении условий, предусмотренных ч. 2 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных», в течение сроков, предусмотренных законом. | |
| * 1. Субъект персональных данных подтверждает, что он ознакомился с условиями защиты персональных данных, правами и обязанностями в сфере защиты персональных данных. | |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (личная подпись Субъекта персональных данных) |

1. Контроль за наличием информации о независимой гарантии в реестре независимых гарантий и присвоения номера реестровой записи, предусмотренные частью 8 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», осуществляется финансовыми службами компаний Группы. [↑](#footnote-ref-1)