## Шаблон
[32 empty] | 62873 | 188172 | 223.1
Спецификация (Коммерческое предложение на поставку товаров)
|  |  | Наименование лота | Электротехническая продукция для собственных нужд
| Внимание!!! Обязательно прочитайте инструкцию по заполнению в конце таблицы. |  | Номер лота | 424.25.00053
|  |  | Год | 2025
Номер альтернативного предложения
Gkpz Line Id | Филиал заказчика | № позиции |  |  | Ед. изм. | Страна изготовителя (план) | Плановая цена за единицу | Общее количество, требуемое | Общая стоимость (план) | Страна происхождения товара (предложение участника) | Цена за единицу (предложение участника) без НДС | Цена за единицу (с коэфф. изм. нач. (макс.) цены) | Общая стоимость (с коэфф. изм. нач. (макс.) цены) | Общая стоимость (предложение участника) | Общее количество, предлагаемое
|  |  | Наименование позиции | Наименование позиции (краткое) | [11 empty] | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь
[17 empty] | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемая дата | Требуемое количество | Предлагаемая дата | Предлагаемое количество | Требуемая дата | Требуемое количество | Предлагаемая дата | Предлагаемое количество | Требуемая дата | Требуемое количество | Предлагаемая дата | Предлагаемое количество | Требуемая дата | Требуемое количество | Предлагаемая дата | Предлагаемое количество
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
4072469 | АО Томскэнергосбыт | 1 | DIN-рейка перфорированная (1000мм.) | Тип рейки:тип-омега; Длина рейки:1000 мм; Ширина паза:4.5 мм; Длина паза:12 мм; Количество пазов:25 шт; Материал:оцинкованная сталь | шт | Российская Федерация | 205.4 | 1 | 205.4 | Не заполнено | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74222.76 | 1 | 74222.76 | 0 | 74222.76 | 0 | 74222.76 | 0 | 74222.76 | 0 | 74222.76 | 0 | 74222.76 | 0 | 74222.76 | 0 | 74222.76 | 0 | 74222.76 | 0 | 74222.76 | 0 | 74222.72 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| АО Томскэнергосбыт | 2 | ВА47-100 3P х-ка C 100А 10кА Автоматический выключатель | Номин ток, А 100.0 Количество полюсов 3 Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 6 Характеристика срабатывания - кривая тока C Тип напряжения Перемен./постоян. (AC/DC) | шт | Российская Федерация | 2375.65 | 3 | 7126.95 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 3
| АО Томскэнергосбыт | 3 | ВА47-100 3P х-ка C 80А 10кА Автоматический выключатель | Номин ток, А80.0 Количество полюсов 3 Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 6 Характеристика срабатывания - кривая тока C Тип напряжения Перемен./постоян. (AC/DC) | шт | Российская Федерация | 2428.51 | 3 | 7285.53 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 3
| АО Томскэнергосбыт | 4 | ВА47- 29 1P х-ка C 16А 4,5кА Автоматический выключатель | Номин ток, А 16.0 Количество полюсов 1 Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 4 Характеристика срабатывания - кривая тока C Тип напряжения Перемен./постоян. (AC/DC) | шт | Российская Федерация | 161.84 | 3 | 485.52 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 3
| АО Томскэнергосбыт | 5 | ВА47- 29 1P х-ка C 25А 4,5кА Автоматический выключатель | Номин ток, А 25.0 Количество полюсов 1 Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 4 Характеристика срабатывания - кривая тока C Тип напряжения Перемен./постоян. (AC/DC) | шт | Российская Федерация | 165.02 | 3 | 495.06 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 3
| АО Томскэнергосбыт | 6 | ВА47- 29 1P х-ка C 32А 4,5кА Автоматический выключатель | Номин ток, А 32.0 Количество полюсов 1 Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 4 Характеристика срабатывания - кривая тока C Тип напряжения Перемен./постоян. (AC/DC) | шт | Российская Федерация | 196.03 | 3 | 588.09 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 3
| АО Томскэнергосбыт | 7 | ВА47- 29 1P х-ка C 40А 4,5кА Автоматический выключатель | Номин ток, А 40.0 Количество полюсов 1 Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 4 Характеристика срабатывания - кривая тока C Тип напряжения Перемен./постоян. (AC/DC) | шт | Российская Федерация | 203.05 | 3 | 609.15 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 3
| АО Томскэнергосбыт | 8 | ВА47- 29 2P х-ка C 25А 4,5кА Автоматический выключатель | Номин ток, А 25.0 Количество полюсов 2 Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 4 Характеристика срабатывания - кривая тока C Тип напряжения Перемен./постоян. (AC/DC) | шт | Российская Федерация | 388.24 | 3 | 1164.72 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 3
| АО Томскэнергосбыт | 9 | ВА47- 29 2P х-ка C 32А 4,5кА Автоматический выключатель | Номин ток, А 32.0 Количество полюсов 2 Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 4 Характеристика срабатывания - кривая тока C Тип напряжения Перемен./постоян. (AC/DC) | шт | Российская Федерация | 391.44 | 3 | 1174.32 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 3
| АО Томскэнергосбыт | 10 | ВА47- 29 2P х-ка C 40А 4,5кА Автоматический выключатель | Номин ток, А 40.0 Количество полюсов 2 Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 4 Характеристика срабатывания - кривая тока C Тип напряжения Перемен./постоян. (AC/DC) | шт | Российская Федерация | 393.27 | 3 | 1179.81 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 3
| АО Томскэнергосбыт | 11 | ВА47- 29 2P х-ка C 63А 4,5кА Автоматический выключатель | Номин ток, А 63.0 Количество полюсов 2 Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 4 Характеристика срабатывания - кривая тока C Тип напряжения Перемен./постоян. (AC/DC) | шт | Российская Федерация | 482.82 | 3 | 1448.46 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 3
| АО Томскэнергосбыт | 12 | ВА47- 29 3P х-ка C 25А 4,5кА Автоматический выключатель KARAT | Номин ток, А 25.0 Количество полюсов 3 Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 4 Характеристика срабатывания - кривая тока C Тип напряжения Перемен./постоян. (AC/DC) | шт | Российская Федерация | 545.34 | 3 | 1636.02 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 3
| АО Томскэнергосбыт | 13 | ВА47- 29 3P х-ка C 32А 4,5кА Автоматический выключатель | Номин ток, А 32.0 Количество полюсов 3 Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 4 Характеристика срабатывания - кривая тока C Тип напряжения Перемен./постоян. (AC/DC) | шт | Российская Федерация | 579.67 | 1 | 579.67 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 14 | ВА47- 29 3P х-ка C 40А 4,5кА Автоматический выключатель | Номин ток, А 40.0 Количество полюсов 3 Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 4 Характеристика срабатывания - кривая тока C Тип напряжения Перемен./постоян. (AC/DC) | шт | Российская Федерация | 597.09 | 1 | 597.09 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 15 | ВА47- 29 3P х-ка C 63А 4,5кА Автоматический выключатель | Номин ток, А 63.0 Количество полюсов 3 Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 4 Характеристика срабатывания - кривая тока C Тип напряжения Перемен./постоян. (AC/DC) | шт | Российская Федерация | 713.31 | 3 | 2139.93 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 3
| АО Томскэнергосбыт | 16 | GSL000102 Рамка 2-постовая, горизонтальная, белый | Тип изделия Рамка Серия GLOSSA Количество постов 2 Цвет Белый | шт | Российская Федерация | 97.05 | 5 | 485.25 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 5
| АО Томскэнергосбыт | 17 | БАП40-1,0 для LED Блок аварийного питания | Тип лампы Светодиод. источник света (LED) Мощность, Вт 40 Схема подключения Постоянного действия Питаемое устройство LED модуль Выходное напряжение, В 20...90 | шт | Российская Федерация | 4923.56 | 5 | 24617.8 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 5
| АО Томскэнергосбыт | 18 | GSL000151 Выключатель 2-клавишный , сх.5, 10АХ, механизм, белый | Тип изделия Выключатель Серия GLOSSA Способ монтажа Скрытый Тип серии Рамочная Количество клавиш 2 | шт | Российская Федерация | 231.38 | 5 | 1156.9 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 5
| АО Томскэнергосбыт | 19 | GSL000131 Выключатель 3-клавишный , сх.3, 10АХ, механизм, белый | Тип изделия Выключатель Серия GLOSSA Способ монтажа Скрытый Тип серии Рамочная Количество клавиш 3 | шт | Российская Федерация | 347.81 | 5 | 1739.05 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 5
| АО Томскэнергосбыт | 20 | Держатель для труб CF д-16 51016 с защелкой, пластик, серый RAL7035 | Тип изделия Держатель для труб Серия Express Материал изделия Пластик Диаметр трубы, мм 16 Покрытие Без покрытия | шт | Российская Федерация | 5.14 | 1 | 5.14 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 21 | Держатель для труб CF д-20 51020 с защелкой, пластик, серый RAL7035 | Тип изделия Держатель для труб Серия Express Материал изделия Пластик Диаметр трубы, мм 20 Покрытие Без покрытия | шт | Российская Федерация | 5.23 | 10 | 52.3 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 22 | Держатель для труб CF д-25 51025 с защелкой , пластик серый RAL7035 | Тип изделия Держатель для труб Серия Express Материал изделия Пластик Диаметр трубы, мм 25 Покрытие Без покрытия | шт | Российская Федерация | 6.85 | 10 | 68.5 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 23 | Держатель для труб CF д-32 51032 с защелкой , пластик серый RAL7035 | Тип изделия Держатель для труб Серия Express Материал изделия Пластик Диаметр трубы, мм 32 Покрытие Без покрытия | шт | Российская Федерация | 10.46 | 10 | 104.6 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 24 | GSL000151 Выключатель 2-клавишный , сх.5, 10АХ, механизм, белый | Бренд Systeme Electric Серия GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ Номинальное напряжение 250 В Способ монтажа Скрытой установки Цвет Белый Номинальный ток 10 А | шт | Российская Федерация | 227.98 | 10 | 2279.8 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 25 | GSL000103 Рамка 3-постовая, горизонтальная, белый | Материал АБС-пластик Количество постов 3 Цвет белый Серия Glossa Вид рамка Перегородка есть Высота устройства 82 мм Ширина устройства 225 мм Глубина устройства 12 мм | шт | Российская Федерация | 162.83 | 10 | 1628.3 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 26 | GSL000143 Розетка с заземлением , 16А, механизм, белый | Монтаж встраиваемый (скрытый) Количество гнезд 1 Количество постов 1 Тип комплектации механизм розетки с накладкой Max ток 16 А Серия Glossa Степень защиты IP20 Заземление есть Цвет белый Материал пластик Форма квадратная Ориентация монтажа горизонтальная Вид розетки силовая Ширина устройства 71 мм Высота устройства 71 мм Глубина устройства 40 мм | шт | Российская Федерация | 186.92 | 10 | 1869.2 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 27 | Держатель с защелкой, д.25мм, черный 51025N | Цвет Черный Макс. количество труб 1 Закрытого типа (закрывающ-ся) Да Материал Пластик Подходит для труб диаметром, мм 25...25 Тип крепления Отверстие под винт/шуруп С пломбой Да Подходит для сборок (наборный) Да | шт | Российская Федерация | 7.5 | 10 | 75 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 28 | Дюбель универсальный 8х40 | Тип распорный Материал пластик Диаметр 8мм Длина 40 мм | упак | Российская Федерация | 147.82 | 1 | 147.82 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 29 | Дюбель универсальный 6х30 | Тип распорный Материал пластик Диаметр 6мм Длина 30 мм | упак | Российская Федерация | 193.01 | 1 | 193.01 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 30 | SRL30-2 Кабель греющий саморегулирующийся | Тип применения На трубу под теплоизоляцию Удельная мощность, Вт/м 30 Тип кабеля Саморегулирующийся Напряжение, Вольт 220 Внутренняя изоляция Полиолефин; Внешняя оболочка Полиолефин Макс. рабочая t, °C 65; Макс. t воздействия, °C 85 Сечение жил, мм² 1,3 Цвет Серый Монтаж Наружный Ширина, мм 11,1; Высота, мм 4,5 | м | Российская Федерация | 109.74 | 50 | 5487 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 50
| АО Томскэнергосбыт | 31 | УК50 на мет с т/з 4 места 2Р+PЕ/50м КГ 3х1,5мм2 IP44 "Professional" Катушка | Длина кабеля 50 м Количество розеток 4 шт Напряжение сети 220 В Номинальная сила тока 16 А Тип провода КГ Сечение провода 3х2.5 мм² Заземление есть Степень защиты IP44 Max нагрузка (Вт) 3500 Область применения Удаленная работа Материал катушки металл Наличие термовыключателя да Морозостойкий да Материал вилки резина Материал розетки/гнезда пластик ГОСТ\ТУ ГОСТ IEC 60884-2-1-2006 Min температура эксплуатации -25 °С Max температура эксплуатации +40 °С Крышка на розетке/гнезде да Конструкция открытая | шт | Китай | 11305.01 | 2 | 22610.02 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 2
| АО Томскэнергосбыт | 32 | ЗВИ- 30 ПЭ Зажим винтовой 6-16мм2 12пар | Количество полюсов 12 Тип монтажа Непосредственная установка Сечение многожильного гибкого провода, мм² 6...16 Цвет Белый Номин раб напряжение, В 400 | шт | Российская Федерация | 184.66 | 2 | 369.32 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 2
| АО Томскэнергосбыт | 33 | ЗВИ- 80 ПЭ Зажим винтовой 10-25мм2 12пар | Количество полюсов 12 Тип монтажа Непосредственная установка Сечение многожильного гибкого провода, мм²10...25 Цвет Белый Номин раб напряжение, В 400 | шт | Российская Федерация | 494.77 | 2 | 989.54 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 2
| АО Томскэнергосбыт | 34 | Зажим ЗОИ 16-95/2,5-35 (P 645, P2X-95, SLIW15.1) ответвительный изолированный | Номин поперечное сечение переходной секции, мм² 16...95 Номин поперечное сечение ответвления, мм² 2,5...35 Тип соединения Винтовое соединение Номинальное сечение главного провода, SE, мм² 16...95 Номинальное поперечное сечение ответвления, SM / RM, мм² 2,5...35 | шт | Российская Федерация | 216.52 | 2 | 433.04 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 2
| АО Томскэнергосбыт | 35 | Зажим ZP 645M (16-120/6-35) прокалывающий (ответвительный) | Устойчивость к ультрафиолету Да Размер головки, мм 13 Минимальное сечение магистрали, мм2 16 Максимальное сечение магистрали, мм2 120 Минимальное сечение ответвления, мм2 6 Устойчивость к коррозии Да Материал Алюминиевый сплав Максимальное сечение ответвления, мм2 35 Исполнение С проколом | шт | Российская Федерация | 133.38 | 2 | 266.76 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 2
| АО Томскэнергосбыт | 36 | Изолента 0,13х15 мм белая 20 метров | Цвет Белый Ширина, мм 15 Толщина, мм 0,13 Длина, м 20 Материал Поливинилхлорид (ПВХ) Температуростойкость, °C -50...80 Устойчивость к УФ-излучению Да Самозатухающий (-ая) Да Изоляционный (ая) Да | шт | Российская Федерация | 59.78 | 2 | 119.56 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 2
| АО Томскэнергосбыт | 37 | Изолента 0,13х15 мм желтая 20 метров | Цвет Желтая Ширина, мм 15 Толщина, мм 0,13 Длина, м 20 Материал Поливинилхлорид (ПВХ) Температуростойкость, °C -50...80 Устойчивость к УФ-излучению Да Самозатухающий (-ая) Да Изоляционный (ая) Да | шт | Российская Федерация | 60.25 | 2 | 120.5 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 2
| АО Томскэнергосбыт | 38 | Изолента 0,13х15 мм желто-зеленая 20 метров | Цвет Желто-зеленая Ширина, мм 15 Толщина, мм 0,13 Длина, м 20 Материал Поливинилхлорид (ПВХ) Температуростойкость, °C -50...80 Устойчивость к УФ-излучению Да Самозатухающий (-ая) Да Изоляционный (ая) Да | шт | Российская Федерация | 67.19 | 2 | 134.38 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 2
| АО Томскэнергосбыт | 39 | Изолента 0,13х15 мм красная 20 метров | Цвет красная Ширина, мм 15 Толщина, мм 0,13 Длина, м 20 Материал Поливинилхлорид (ПВХ) Температуростойкость, °C -50...80 Устойчивость к УФ-излучению Да Самозатухающий (-ая) Да Изоляционный (ая) Да | шт | Российская Федерация | 61.15 | 2 | 122.3 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 2
| АО Томскэнергосбыт | 40 | Изолента 0,13х15 мм зеленая 20 метров | Цвет зеленая Ширина, мм 15 Толщина, мм 0,13 Длина, м 20 Материал Поливинилхлорид (ПВХ) Температуростойкость, °C -50...80 Устойчивость к УФ-излучению Да Самозатухающий (-ая) Да Изоляционный (ая) Да | шт | Российская Федерация | 61.07 | 2 | 122.14 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 2
| АО Томскэнергосбыт | 41 | Изолента 0,13х15 мм синяя 20 метров | Цвет Синяя Ширина, мм 15 Толщина, мм 0,13 Длина, м 20 Материал Поливинилхлорид (ПВХ) Температуростойкость, °C -50...80 Устойчивость к УФ-излучению Да Самозатухающий (-ая) Да Изоляционный (ая) Да | шт | Российская Федерация | 59.27 | 2 | 118.54 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 2
| АО Томскэнергосбыт | 42 | Изолента 0,13х15 мм черная 20 метров | Цвет Черная Ширина, мм 15 Толщина, мм 0,13 Длина, м 20 Материал Поливинилхлорид (ПВХ) Температуростойкость, °C -50...80 Устойчивость к УФ-излучению Да Самозатухающий (-ая) Да Изоляционный (ая) Да | шт | Российская Федерация | 59.27 | 2 | 118.54 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 2
| АО Томскэнергосбыт | 43 | G45 шар 7Вт 230В 4000К E14 Лампа светодиодная | Цоколь E14 Категория цветности света Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К Мощность лампы, Вт 7.0 Форма лампы или колбы Шарообразная (тип G) Эквивалент лампы накаливания, Вт 60 | шт | Российская Федерация | 98.11 | 2 | 196.22 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 2
| АО Томскэнергосбыт | 44 | КГтп-ХЛ 3х 2,5 Кабель силовой с медными жилами гибкий термоэластопласт в хладостойкой изоляции | Ед.измерения: м Тип изделия Кабель Марка КГТП-ХЛ Количество жил 3 Сечение жилы, мм2 2.5 Напряжение, В 660 | м | Российская Федерация | 128.99 | 10 | 1289.9 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 45 | ВВГ нг(А)-LS 4х 1,5 ГОСТ Кабель силовой с мед. жилами в оболочке из ПВХ-пластика пониж. гор. | Тип ВВГнг(А)-LS Количество жил 4 Сечение жилы 1,5 Номинальное напряжение (кВ) 0,66 Медь | м | Российская Федерация | 123.27 | 10 | 1232.7 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 46 | ВВГ нг(А)-LS 4х 10 ГОСТ Кабель силовой с мед. жилами в оболочке из ПВХ-пластика пониж. гор. | Тип ВВГнг(А)-LS Количество жил 4 Сечение жилы 10 Номинальное напряжение (кВ) 0,66 Медь | м | Российская Федерация | 579.94 | 10 | 5799.4 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 47 | ВВГ нг(А)-LS 4х 16 ГОСТ Кабель силовой с мед. жилами в оболочке из ПВХ-пластика пониж. гор. | Тип ВВГнг(А)-LS Количество жил 4 Сечение жилы 16 Номинальное напряжение (кВ) 0,66 Медь | м | Российская Федерация | 986.69 | 10 | 9866.9 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 48 | ВВГ нг(А)-LS 4х 2,5 ГОСТ Кабель силовой с мед. жилами в оболочке из ПВХ-пластика пониж. гор. | Тип ВВГнг(А)-LS Количество жил 4 Сечение жилы 2,5 Номинальное напряжение (кВ) 0,66 Медь | м | Российская Федерация | 156.71 | 10 | 1567.1 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 49 | ВВГ нг(А)-LS 4х 4 ГОСТ Кабель силовой с мед. жилами в оболочке из ПВХ-пластика пониж. гор. | Тип ВВГнг(А)-LS Количество жил 4 Сечение жилы 4 Номинальное напряжение (кВ) 0,66 Медь | м | Российская Федерация | 313.11 | 10 | 3131.1 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 50 | ВВГ нг(А)-LS 4х 6 ГОСТ Кабель силовой с мед. жилами в оболочке из ПВХ-пластика пониж. гор. | Тип ВВГнг(А)-LS Количество жил 4 Сечение жилы 6 Номинальное напряжение (кВ) 0,66 Медь | м | Российская Федерация | 379.56 | 10 | 3795.6 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 51 | ВВГ нг(А)-LS 5х 1,5 ГОСТ Кабель силовой с мед. жилами в оболочке из ПВХ-пластика пониж. гор. | Тип ВВГнг(А)-LS Количество жил 5 Сечение жилы 1,5 Номинальное напряжение (кВ) 0,66 Медь | м | Российская Федерация | 139.77 | 10 | 1397.7 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 52 | ВВГ нг(А)-LS 5х 10 ГОСТ Кабель силовой с мед. жилами в оболочке из ПВХ-пластика пониж. гор. | Тип ВВГнг(А)-LS Количество жил 5 Сечение жилы 10 Номинальное напряжение (кВ) 0,66 Медь | м | Российская Федерация | 775.8 | 10 | 7758 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 53 | ВВГ нг(А)-LS 5х 16 ГОСТ Кабель силовой с мед. жилами в оболочке из ПВХ-пластика пониж. гор. | Тип ВВГнг(А)-LS Количество жил 5 Сечение жилы 16 Номинальное напряжение (кВ) 0,66 Медь | м | Российская Федерация | 1262.41 | 10 | 12624.1 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 54 | ВВГ нг(А)-LS 5х 2,5 ГОСТ Кабель силовой с мед. жилами в оболочке из ПВХ-пластика пониж. гор. | Тип ВВГнг(А)-LS Количество жил 5 Сечение жилы 2,5 Номинальное напряжение (кВ) 0,66 Медь | м | Российская Федерация | 219.82 | 10 | 2198.2 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 55 | ВВГ нг(А)-LS 5х 25 ГОСТ Кабель силовой с мед. жилами в оболочке из ПВХ-пластика пониж. гор. | Тип ВВГнг(А)-LS Количество жил 5 Сечение жилы 25 Номинальное напряжение (кВ) 0,66 Медь | м | Российская Федерация | 1700.89 | 10 | 17008.9 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 56 | ВВГ нг(А)-LS 5х 35 ГОСТ Кабель силовой с мед. жилами в оболочке из ПВХ-пластика пониж. гор. | Тип ВВГнг(А)-LS Количество жил 5 Сечение жилы 35 Номинальное напряжение (кВ) 0,66 Медь | м | Российская Федерация | 2470.09 | 10 | 24700.9 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 57 | ВВГ нг(А)-LS 5х 4 ГОСТ Кабель силовой с мед. жилами в оболочке из ПВХ-пластика пониж. гор. | Тип ВВГнг(А)-LS Количество жил 5 Сечение жилы 4 Номинальное напряжение (кВ) 0,66 Медь | м | Российская Федерация | 347.01 | 2 | 694.02 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 2
| АО Томскэнергосбыт | 58 | ВВГ нг(А)-LS 5х 6 ГОСТ Кабель силовой с мед. жилами в оболочке из ПВХ-пластика пониж. гор. | Тип ВВГнг(А)-LS Количество жил 5 Сечение жилы 6 Номинальное напряжение (кВ) 0,66 Медь | м | Российская Федерация | 445.67 | 2 | 891.34 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 2
| АО Томскэнергосбыт | 59 | ВВГ нг(А)-LS-П 2х 1,5 ГОСТ Кабель силовой с мед. жилами в оболочке из ПВХ-пластика пониж. гор. | Тип ВВГнг(А)-LS Количество жил 2 Сечение жилы 1,5 Номинальное напряжение (кВ) 0,66 Медь | м | Российская Федерация | 49.25 | 2 | 98.5 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 2
| АО Томскэнергосбыт | 60 | ВВГ нг(А)-LS-П 2х10 ГОСТ Кабель силовой с мед. жилами в оболочке из ПВХ-пластика пониж. гор. | Тип ВВГнг(А)-LS Количество жил 2 Сечение жилы 10 Номинальное напряжение (кВ) 0,66 Медь | м | Российская Федерация | 370.37 | 2 | 740.74 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 2
| АО Томскэнергосбыт | 61 | ВВГ нг(А)-LS-П 2х 2,5 ГОСТ Кабель силовой с мед. жилами в оболочке из ПВХ-пластика пониж. гор. | Тип ВВГнг(А)-LS Количество жил 2 Сечение жилы 2,5 Номинальное напряжение (кВ) 0,66 Медь | м | Российская Федерация | 76.82 | 10 | 768.2 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 62 | ВВГ нг(А)-LS-П 2х 4 ГОСТ Кабель силовой с мед. жилами в оболочке из ПВХ-пластика пониж. гор. | Тип ВВГнг(А)-LS Количество жил 2 Сечение жилы 4 Номинальное напряжение (кВ) 0,66 Медь | м | Российская Федерация | 144.44 | 10 | 1444.4 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 63 | ВВГ нг(А)-LS-П 2х 6 ГОСТ Кабель силовой с мед. жилами в оболочке из ПВХ-пластика пониж. гор. | Тип ВВГнг(А)-LS Количество жил 2 Сечение жилы 6 Номинальное напряжение (кВ) 0,66 Медь | м | Российская Федерация | 189.38 | 1 | 189.38 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 64 | ВВГ нг(А)-LS-П 3х 1,5 ГОСТ Кабель силовой с мед. жилами в оболочке из ПВХ-пластика пониж. гор. | Тип ВВГнг(А)-LS Количество жил 3 Сечение жилы 1,5 Номинальное напряжение (кВ) 0,66 Медь | м | Российская Федерация | 72.32 | 1 | 72.32 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 65 | ВВГ нг(А)-LS-П 3х10 ГОСТ Кабель силовой с мед. жилами в оболочке из ПВХ-пластика пониж. гор. | Тип ВВГнг(А)-LS Количество жил 3 Сечение жилы 10 Номинальное напряжение (кВ) 0,66 Медь | м | Российская Федерация | 431.55 | 1 | 431.55 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 66 | ВВГ нг(А)-LS-П 3х 2,5 ГОСТ Кабель силовой с мед. жилами в оболочке из ПВХ-пластика пониж. гор. | Тип ВВГнг(А)-LS Количество жил 3 Сечение жилы 2,5 Номинальное напряжение (кВ) 0,66 Медь | м | Российская Федерация | 108.24 | 1 | 108.24 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 67 | ВВГ нг(А)-LS-П 3х 4 ГОСТ Кабель силовой с мед. жилами в оболочке из ПВХ-пластика пониж. гор. | Тип ВВГнг(А)-LS Количество жил 3 Сечение жилы 4 Номинальное напряжение (кВ) 0,66 Медь | м | Российская Федерация | 197.93 | 1 | 197.93 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 68 | ВВГ нг(А)-LS-П 3х 6 ГОСТ Кабель силовой с мед. жилами в оболочке из ПВХ-пластика пониж. гор. | Тип ВВГнг(А)-LS Количество жил 3 Сечение жилы 6 Номинальное напряжение (кВ) 0,66 Медь | м | Российская Федерация | 296.26 | 10 | 2962.6 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 69 | Кабель-канал " Элекор"100х60 | Цвет Чисто белый Ширина, мм 100 Высота, мм 60 Монтажная температура, °C -15...60 | м | Российская Федерация | 538.94 | 4 | 2155.76 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 4
| АО Томскэнергосбыт | 70 | Кабель-канал " Элекор" 25х16 | Цвет Чисто белый Ширина, мм 25 Высота, мм 16 Монтажная температура, °C -15...60 | м | Российская Федерация | 74.06 | 4 | 296.24 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 4
| АО Томскэнергосбыт | 71 | Кабель-канал " Элекор" 40х16 | Цвет Чисто белый Ширина, мм 40 Высота, мм 16 Монтажная температура, °C -15...60 | м | Российская Федерация | 113.98 | 4 | 455.92 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 4
| АО Томскэнергосбыт | 72 | СП D68х50 мм, 2-х компон., саморезы, пл. лапки, IP30, оранж., Установоч.коробка инд. штрихкод | Количество вводов 4 шт Max диаметр трубы 25 мм Степень защиты 30 IP Материал пластик Конструкция круглая Цвет оранжевый Тип проводки скрытая Назначение для сплошных и полых стен Длина 68 мм Ширина 68 мм Глубина 50 мм Тип монтажные (подрозетники) Max температура эксплуатации 60 °С Min температура эксплуатации 5 °С | шт | Российская Федерация | 36.84 | 4 | 147.36 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 4
| АО Томскэнергосбыт | 73 | КТИ-5265 265А 400В/АС3 Контактор | Номин рабочий ток Ie при AC-3 400 В, А 265 Номин коммутируем мощность при AC-3 400 В, кВт 132 Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц, В 400 Номин напряж питания цепи управ Us пост тока DC, В - Номин рабочий ток Ie при AC-1 400 В, А - Модульное исполнение Нет Тип подключения силовой электрич цепи Винтовое соединение Тип напряжения управления Переменный (AC) Степень защиты - IP IP00 Кол-во норм замкн-НЗ силовых контактов 0 Кол-во вспомогат норм замкнутых-НЗ конт 0 Кол-во норм разомкнутых-НО силовых конт 0 Номин напряжение изоляции Ui-гц, В 1000 Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт 1 | шт | Чешская Республика | 31378.65 | 1 | 31378.65 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 74 | ГСО-Премьер (с) 36Вт 4200лм 595*595*40мм 5700К опал с БАП (Армстронг) | Тип светильника Светильник потолочный Цветовая температура 5700 К Номинальное напряжение 160…265 В Способ монтажа Встраиваемый/накладной на поверхность Тип источника света LED Тип цоколя встроенный светодиод Цвет свечения белый (холодный) Форма светового прибора квадрат Материал плафона Пластик Тип рассеивателя Опаловый Материал корпуса Металл Цвет корпуса белый Длина 595 мм Ширина устройства 595 мм Высота/глубина 40 мм Количество источников света 1 шт Степень защиты IP IP54 | шт | Российская Федерация | 6144.15 | 10 | 61441.5 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 75 | 221-413 Универсальная компактная 3-пр. клемма 0,2-4 мм.кв. WAGO | Тип клемма Материал корпуса пластик Номинальный ток 32 А Наличие изоляции да Цвет оранжевый Max сечение провода 4 мм² Min сечение провода 0.14 мм² Модельный ряд 221 Габариты без упаковки 18.6х18.7х8.3 мм Количество зажимаемых проводов 3шт | шт | Российская Федерация | 60.14 | 1 | 60.14 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 76 | FGP-3.5/05 (5 метра) Протяжка-стеклопруток со сменными наконечниками (Fortisflex) | Исполнение в бухте Длина 5 м Диаметр 3.5 мм Цвет оранжевый | шт | Германия | 745.86 | 2 | 1491.72 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 2
| АО Томскэнергосбыт | 77 | GE 41242 Коробка распаячная о/у , 10 гермовводов, 150х110х70 IP-55 | Тип изделия Коробка распределительная Материал изделия/изоляции полистирол Типоразмер 150х110х70мм Степень защиты IP55 Способ установки открытой установки; наружный; настенный Ширина, см 15 Длина, см 7 Высота, см 11 | шт | Российская Федерация | 177.54 | 1 | 177.54 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 78 | GE 41255 Коробка распаячная о/у 100х100х50 IP-55, серый, с защелкивающейся крышкой | Назначение для наружного монтажа Материал полистирол Конструкция квадратная Цвет серый Тип проводки открытая Количество вводов 6 шт Max диаметр трубы 25 мм Внутренние габариты 100х100х50 мм Длина 100 мм Ширина 100 мм Глубина 50 мм Количество в упаковке 1 шт Степень защиты 55 IP Тип распаечная коробка | шт | Российская Федерация | 88.18 | 1 | 88.18 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 79 | GE 41236 Коробка распаячная о/у 70х 70х40 IP-55, серый, с откидной крышкой | Назначение для наружного монтажа Материал полистирол Конструкция квадратная Цвет серый Тип проводки открытая Количество вводов 4 шт Max диаметр трубы 20 мм Внутренние габариты 70х70х40 мм Длина 70 мм Ширина 70 мм Глубина 40 мм Степень защиты 55 IP Тип распаечная коробка | шт | Российская Федерация | 47.64 | 1 | 47.64 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 80 | ЩУРн-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31 Корпус металлический (395х310х165) TITAN | Тип изделия Щит учетно-распределительный Серия TITAN Материал изделия Металл Степень защиты IP31 Способ монтажа Навесной Количество модулей DIN 12 Место под счетчик Да Высота, мм 395 Ширина, мм 310 Глубина, мм 165 Цвет Серый Наличие замка Да Наличие окна Да Толщина материала изделия 0.8-1.0 Климатическое исполнение УХЛ3 Количество вводов 3 Дверь Металлическая Масса, кг 4.5 Нормативный документ YKM.001.2015 ТУ | шт | Российская Федерация | 3902.67 | 1 | 3902.67 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 81 | КМПн- 1/4 Бокс для 4-х автом. выкл. наружн. уст. KREPTA 3 | Тип монтажа Поверхностного монтажа Ширина по количеству модульных расстояний 4 Кол-во рядов 1 Цвет Белый Степень защиты - IP IP20 | шт | Российская Федерация | 69.76 | 1 | 69.76 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 82 | ЩРн-п- 4 Корпус навесной пластик 4мод IP41 белый KREPTA 3 | Тип монтажа Поверхностного монтажа Ширина по количеству модульных расстояний 4 Кол-во рядов 1 Цвет Белый Степень защиты - IP IP41 | шт | Российская Федерация | 558.28 | 1 | 558.28 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 83 | ЩРн-п- 6 Корпус навесной пластик 6мод белый IP41 KREPTA 3 | Тип монтажа Поверхностного монтажа Ширина по количеству модульных расстояний 6 Кол-во рядов 1 Цвет Белый Степень защиты - IP IP41 | шт | Российская Федерация | 702.05 | 1 | 702.05 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 84 | LED-MO-PRO 15Вт 12-48В Е27 4000К 1200лм Лампа светодиодная низковольтная IN HOME | Тип светодиодная Мощность (Вт) 15 Напряжение 12-48 В Цоколь E27 Цветовая температура 4000 К Цветопередача 80 Ra Диаметр 60 мм Длина 112 мм Вид FR/матированная Тип колбы A Световой поток 1200 Лм Световая отдача 80 Лм/Вт Срок службы 30000 ч Цветность естественный белый (3300-5000 К) Диапазон рабочих температур от -10 до +40 °С Класс энергоэффективности A+ Диапазон рабочего напряжения 12-48 В | шт | Российская Федерация | 193.5 | 1 | 193.5 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 85 | LED-HP-PRO 30Вт 230В Е27 6500К 2850лм Лампа светодиодная IN HOME | Тип светодиодная Мощность (Вт) 30 Напряжение 220 В Цоколь E27 Цветовая температура 6500 К Цветопередача 80 Ra Диаметр 80 мм Длина 130 мм Вид FR/матированная Тип колбы HP Форма цилиндр Световой поток 2850 Лм Световая отдача 95 Лм/Вт Срок службы 30000 ч Цветность холодный белый (более 5000 К) Назначение общее освещение Диапазон рабочих температур от -10 до +40 °С Угол рассеивания 220 град Класс энергоэффективности A+ Диапазон рабочего напряжения 150-275 В | шт | Российская Федерация | 170.81 | 10 | 1708.1 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 86 | C35 свеча 7Вт 630лм 230В 4000К E14 Лампа светодиодная | Тип светодиодная Мощность (Вт) 7 Напряжение 220 В Цоколь E14 Цветовая температура 4000 К Цветопередача 89 Ra Диаметр 37 мм Длина 112 мм Вид FR/матированная Тип колбы C Форма свеча Световой поток 630 Лм Срок службы 30000 ч Эквивалент лампы накаливания 60 Вт Цветность естественный белый (3300-5000 К) Назначение общее освещение Регулировка яркости светового потока нет Диапазон рабочих температур от -10 до +40 °С Вес нетто 0.05 кг ГОСТ\ТУ ГОСТ IEK 62560 | шт | Российская Федерация | 97.79 | 10 | 977.9 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 87 | MR16 софит 7Вт 230В 4000К 700лм GU5.3 Лампа светодиодная | Тип светодиодная Мощность (Вт) 7 Напряжение 220 В Цоколь GU5.3 Цветовая температура 4000 К Цветопередача 89 Ra Диаметр 50 мм Длина 50 мм Вид FR/матированная Тип колбы MR16 Форма софитная Световой поток 630 Лм Срок службы 30000 ч Эквивалент лампы накаливания 40 Вт Цветность естественный белый (3300-5000 К) Назначение общее освещение Регулировка яркости светового потока нет Диапазон рабочих температур от -10 до +40 °С Угол рассеивания 110 град ГОСТ\ТУ ГОСТ IEK 62560 | шт | Российская Федерация | 115.05 | 3 | 345.15 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 3
| АО Томскэнергосбыт | 88 | MR16 софит 7Вт 230В 6500К GU5.3 Лампа светодиодная | Тип светодиодная Мощность (Вт) 7 Напряжение 220 В Цоколь GU5.3 Цветовая температура 6500 К Цветопередача 89 Ra Диаметр 50 мм Длина 50 мм Вид FR/матированная Тип колбы MR16 Форма софитная Световой поток 630 Лм Срок службы 30000 ч Эквивалент лампы накаливания 50 Вт Цветность холодный белый (более 5000 К) Назначение общее освещение | шт | Российская Федерация | 115.05 | 3 | 345.15 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 3
| АО Томскэнергосбыт | 89 | Металлорукав МРПИнг d-20 мм черный (50м/уп) в ПВХ оболочке ГОФРОМАТИК | Вид гибкий Материал оцинкованная сталь Изоляция ПВХ Степень защиты 67 IP Внешний диаметр 23.1 мм Внутренний диаметр 20 мм Диаметр условного прохода 20 мм Температура монтажа от -15 до +90 °С Температура эксплуатации от -40 до +90 °С Цвет черный | м | Российская Федерация | 100.59 | 5 | 502.95 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 5
| АО Томскэнергосбыт | 90 | Металлорукав МРПИнг d-22 мм черный (50м/уп) в ПВХ оболочке ГОФРОМАТИК | Вид гибкий Материал оцинкованная сталь Изоляция ПВХ Степень защиты 67 IP Внешний диаметр 25.1 мм Внутренний диаметр 22 мм Диаметр условного прохода 22 мм Температура монтажа от -15 до +90 °С Температура эксплуатации от -40 до +90 °С Цвет черный | м | Российская Федерация | 116.53 | 5 | 582.65 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 5
| АО Томскэнергосбыт | 91 | Металлорукав МРПИнг d-25 мм черный (50м/уп) в ПВХ оболочке ГОФРОМАТИК | Вид гибкий Материал оцинкованная сталь Изоляция ПВХ Степень защиты 67 IP Внешний диаметр 28.1 мм Внутренний диаметр 25 мм Диаметр условного прохода 25 мм Температура монтажа от -15 до +90 °С Температура эксплуатации от -40 до +90 °С Цвет черный | м | Российская Федерация | 131.25 | 5 | 656.25 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 5
| АО Томскэнергосбыт | 92 | Металлорукав МРПИнг d-32 мм черный (20м/уп) в ПВХ оболочке ГОФРОМАТИК | Вид гибкий Материал оцинкованная сталь Изоляция ПВХ Степень защиты 67 IP Внешний диаметр 35.1 мм Внутренний диаметр 32 мм Диаметр условного прохода 32 мм Температура монтажа от -15 до +90 °С Температура эксплуатации от -40 до +90 °С Цвет черный | м | Российская Федерация | 194.3 | 5 | 971.5 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 5
| АО Томскэнергосбыт | 93 | ДВО 6567-O, 1200х180х20, 36Вт, 4000К, 3300лм, опал Светодиодный светильник | Тип изделия Светильник Мощность, Вт 36 Способ монтажа Встраиваемый/Накладной Напряжение, В 220 Цветовая температура 4000 Световой поток, Лм 3300 Степень защиты IP20 Пускорегулирующая аппаратура В комплекте Тип ПРА LED драйвер Оптическая часть Рассеиватель Длина, мм 1200 Ширина, мм 180 Высота, мм 20 Заземление Да Цвет Белый Тип лампы LED Цвет свечения Белый Коэффициент мощности 0.9 КПД 1 Масса, кг 1.4 Нормативный документ ГОСТ IEC 60598-2-2 Номинальное напряжение, В 230 Материал изделия Сталь Род тока Переменный (AC) Диапазон рабочих температур от 0 до +35 Срок службы, ч 30000 | шт | Российская Федерация | 1257.65 | 10 | 12576.5 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 94 | Е27 Н12П-01 Е27 Патрон карболитовый подвесной IN HOME | Тип патрон Цоколь E27 Сила тока 4 А Напряжение 220 В Мощность 100 Вт Цвет черный Материал карболит Тип лампы светодиодная/накаливания/энергосберегающая | шт | Российская Федерация | 34.56 | 10 | 345.6 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 95 | Е-27 Патрон керамический подвесной Д-002 IN HOME | Тип патрон Цоколь E27 Напряжение 220 В Цвет серый Материал керамика Тип лампы светодиодная/накаливания/энергосберегающая | шт | Российская Федерация | 21.16 | 10 | 211.6 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 96 | GSL000161 Переключатель 1-клавишный , сх.6, 10АХ, механизм, белый | Номинальное напряжение 250 В Способ монтажа Скрытой установки Цвет Белый Номинальный ток 10 А Количество исполнительных клавиш 1 Подходит для степени защиты IP IP20 Тип комплектации Основной элемент с защитной крышкой Тип включения/управления Клавиша/Кнопка Не содержит (без) галогенов Да Защитное покрытие поверхности Необработанная Глубина монтажа, установки 22.6 мм Вид/марка материала Термопласт Материал Пластик Коммутируемый ток люминесцентных ламп 10 AX Ширина устройства 70.8 мм Высота устройства 70.8 мм Глубина устройства 38.5 мм Минимальная глубина встроенной монтажной коробки 40.5 мм | шт | Российская Федерация | 251.08 | 10 | 2510.8 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 97 | SMD3014 12V Day White (smd3014, 1200LED, 24Вт/м, 4000К, Стандарт) Светодиодная лента SWG | Цвет подложки белый Цвет белый Цветовая температура 4000 К Количество светодиодов 240 шт/м Тип светодиода SMD 3014 Световой поток на 1 метр 2000 Лм Потребляемая мощность на 1 метр 24 Вт Элементы питания постоянный ток 12В Количество и напряжение элементов питания 1х12В Защита от пыли и влаги IP20 Ширина ленты 10 мм Диапазон рабочих температур от -20 до +40 °С | м | Российская Федерация | 786.43 | 10 | 7864.3 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 98 | КМПн- 1/2 Бокс для 1-2-х автом. выкл. наружн. уст. KREPTA 3 | Тип монтажа Поверхностного монтажа Ширина по количеству модульных расстояний 2 Кол-во рядов 1 Цвет Белый Степень защиты - IP IP20 | шт | Китай | 53.14 | 5 | 265.7 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 5
| АО Томскэнергосбыт | 99 | LED-MO-PRO 10Вт 12-48В Е27 4000К 900лм Лампа светодиодная низковольтная IN HOME | Тип светодиодная Мощность (Вт) 10 Напряжение 12-48 В Цоколь E27 Цветовая температура 4000 К Цветопередача 80 Ra Диаметр 60 мм Длина 115 мм Вид FR/матированная Тип колбы A Форма груша Световой поток 900 Лм Световая отдача 95 Лм/Вт Срок службы 30000 ч Цветность естественный белый (3300-5000 К) Назначение общее освещение Диапазон рабочих температур от -10 до +40 °С Угол рассеивания 220 град Класс энергоэффективности A+ Диапазон рабочего напряжения 12-48 В | шт | Российская Федерация | 173.42 | 2 | 346.84 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 2
| АО Томскэнергосбыт | 100 | LEG 030026 Плинтус 60х16 (уп. 40м) белый | Вид магистральный (парапетный) Материал короба ПВХ Материал аксессуаров ПВХ Площадь внутреннего поперечного сечения 580 мм² Количество перегородок 2 Температура монтажа от -15 до +40 °С Температура эксплуатации от -15 до +60 °С Поверхность Необработанная Ударная прочность 2 Дж Размер короба (ШхВ) 60х16 мм Длина 2000 мм Степень защиты IP40 Цвет белый Цвет RAL 9003 Крышка есть Ширина крышки 60 мм Модельный ряд DLP | м | Российская Федерация | 620.79 | 2 | 1241.58 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 2
| АО Томскэнергосбыт | 101 | ПВ3(ПуГВ)нг (А)-LS 1х 0,75 Провод с медными жилами в виниловой изоляции гибкий пониженной | Бренд Калужский кабельный завод Маркировка кабеля ПВ-3 (ПУГВ) Количество жил 1 Сечение жилы 0,75 мм2 Тип исполнения внешней изоляции LS - с низким газо-дымовыделением Тип исполнения внешней изоляции НГ - пониженной горючести | м | Германия | 17.85 | 2 | 35.7 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 2
| АО Томскэнергосбыт | 102 | ПВ3(ПуГВ)нг (А)-LS 1х 1,0 Провод с медными жилами в виниловой изоляции гибкий пониженной горючести | Бренд Калужский кабельный завод Маркировка кабеля ПВ-3 (ПУГВ) Количество жил 1 Сечение жилы 1,0мм2 Тип исполнения внешней изоляции LS - с низким газо-дымовыделением Тип исполнения внешней изоляции НГ - пониженной горючести | м | Российская Федерация | 17.38 | 1 | 17.38 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 103 | ПВ1(ПуВ)нг(А)-LS 1х2,5 белый установочный с медными жилами в виниловой изоляции огранич. гибкости | Тип ПуВнг(А)-LS Max нагрузка 2.24 кВт Номинальное напряжение 450/750 В Материал медь Изоляция ПВХ-пластикат Цвет белый Количество жил 1 шт Сечение жилы кабеля 2.5 мм² Структура жилы ОП | м | Российская Федерация | 41.75 | 10 | 417.5 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 104 | СИП-4 2х16 Самонесущий провод | Тип СИП-4 Max нагрузка 22 кВт Номинальное напряжение 600/1000 В Материал алюминий Изоляция светостабилизированный сшитый полиэтилен Цвет черный Количество жил 2 шт Сечение жилы кабеля 16 мм² Структура жилы МП Температура эксплуатации от -60 °С до +50 °С °С | м | Российская Федерация | 62.43 | 10 | 624.3 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 105 | СИП-4 4х16 -0,6/1 Самонесущий провод | Тип СИП-4 Max нагрузка 22 кВт Номинальное напряжение 600/1000 В Материал алюминий Изоляция светостабилизированный сшитый полиэтилен Цвет черный Количество жил 4 шт Сечение жилы кабеля 16 мм² Структура жилы МП Температура эксплуатации от -60 °С до +50 °С °С | м | Российская Федерация | 123.37 | 10 | 1233.7 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 106 | СИП-4 4х25 Самонесущий провод | Тип СИП-4 Max нагрузка 22 кВт Номинальное напряжение 600/1000 В Материал алюминий Изоляция светостабилизированный сшитый полиэтилен Цвет черный Количество жил 4 шт Сечение жилы кабеля 25 мм² Структура жилы МП Температура эксплуатации от -60 °С до +50 °С °С | м | Российская Федерация | 252.49 | 10 | 2524.9 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 107 | СИП-4 4х35 Самонесущий провод | Тип СИП-4 Max нагрузка 22 кВт Номинальное напряжение 600/1000 В Материал алюминий Изоляция светостабилизированный сшитый полиэтилен Цвет черный Количество жил 4 шт Сечение жилы кабеля 35 мм² Структура жилы МП Температура эксплуатации от -60 °С до +50 °С °С | м | Российская Федерация | 282.4 | 10 | 2824 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 108 | ПВ1(ПуВ)нг(А)-LS 1х4 белый установочный с медными жилами в виниловой изоляции огранич. гибкости | Тип ПуВнг(А)-LS Max нагрузка 2.24 кВт Номинальное напряжение 450/750 В Материал медь Изоляция ПВХ-пластикат Цвет белый Количество жил 1 шт Сечение жилы кабеля 4 мм² Структура жилы ОП | м | Российская Федерация | 55.1 | 10 | 551 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 109 | ПВ1(ПуВ)нг(А)-LS 1х6 белый Провод установочный с медными жилами в виниловой изоляции ограниченной ги | Тип ПуВнг(А)-LS Max нагрузка 2.24 кВт Номинальное напряжение 450/750 В Материал медь Изоляция ПВХ-пластикат Цвет белый Количество жил 1 шт Сечение жилы кабеля 6 мм² Структура жилы ОП | м | Российская Федерация | 89.43 | 10 | 894.3 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 110 | ПВ1(ПуВ)нг(А)-LS 1х10 син Провод установочный с медными жилами в виниловой изоляции | Тип ПуВнг(А)-LS Max нагрузка 2.24 кВт Номинальное напряжение 450/750 В Материал медь Изоляция ПВХ-пластикат Цвет белый Количество жил 1 шт Сечение жилы кабеля 10 мм² Структура жилы ОП | м | Российская Федерация | 101.29 | 10 | 1012.9 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 111 | СДО-7 50Вт 230В 6500К 4500лм. IP65 черный Прожектор светодиодный IN HOME | Способ установки монтажная скоба (лира) Материал корпуса алюминиевый сплав Тип лампы светодиоды Мощность светильника 50 Вт Элементы питания сеть Количество и напряжение элементов питания 220В Цветность холодный белый (более 5000 К) Цветовая температура 6500 К Световой поток 4000 Лм Степень защиты 65 IP Форма прямоугольный Габариты без упаковки 161х133х25 мм Ширина133 мм Цвет корпуса черный | шт | Российская Федерация | 461.59 | 5 | 2307.95 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 5
| АО Томскэнергосбыт | 112 | РУ-1-БрБ Рамка 1-мест. белый BRITE | Материал термопласт Количество постов 1 Степень защиты IP20 Цвет белый Серия Brite Вид рамка Перегородка есть Высота устройства 84.1 мм Ширина устройства 84.1 мм Глубина устройства 10.9 мм | шт | Российская Федерация | 47.41 | 2 | 94.82 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 2
| АО Томскэнергосбыт | 113 | DH101, 6*1W, 450lm, 4000K, IP54, Светильник для архитектурной подсветки, FERON | Мощность, Вт6 Цветовая температура4000К Тип лампысветодиодный Напряжение, Вольт230 Цвет свечениябелый натуральный Световой поток, Lm450 Гарантия, мес24 Тип светодиодаSMD Количество в упаковках1/20 Материал корпусаалюминий Класс защиты от поражения электрическим током1 Рабочая температура-40°C...+40°C БрендFERON МаркировкаДБУ Материал рассеивателя стекло Серия Нью-Йорк Способ крепления для монтажана стену Количество LED6 СерияНью-Йорк Степень защиты IPIP54 Климатическое исполнениеУ1 Цвет основной (металл)черный Высота изделия, мм80 Длина изделия, мм170 Ширина изделия, мм40 Наименование моделиDH101 | шт | Китай | 2291.45 | 2 | 4582.9 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 2
| АО Томскэнергосбыт | 114 | РНПП-311М Реле напряжения | Индикация: светодиоды Контроль обрыва фаз: Да Контроль чередования фаз: Да Контроль асимметрии фаз: Да Ток коммутации реле: 5А Отключение защит: Да Сечение подключаемого кабеля: 0,5-1,5 мм² Точность определения порога срабатывания по напряжению: 3 В Габаритные размеры, HхBхL: 90,2х64,5х36 | шт | Российская Федерация | 2775.53 | 1 | 2775.53 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 115 | РС12-3-БрБ Розетка 2-ая с з/к без з/ш 16А в сборе белый BRITE IEK | Монтаж встраиваемый (скрытый) Количество гнезд 2 Количество постов 2 Тип комплектации розетка в сборе Max ток 16 А Серия Brite Степень защиты IP20 Заземление есть Цвет белый Материал пластик Форма прямоугольная Ориентация монтажа универсальная Вид розетки силовая Ширина устройства 125.1 мм Высота устройства 84.1 мм Глубина устройства 33.6 мм Зажимная система винты | шт | Российская Федерация | 298.76 | 2 | 597.52 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 2
| АО Томскэнергосбыт | 116 | РС22-3-ХБ Розетка 2-ая с з/к ОУ 16А GLORY белый IEK | Монтаж накладной (открытый) Количество гнезд 2 Количество постов 1 Тип комплектации розетка в сборе Max ток 16 А Серия GLORY Степень защиты IP20 Заземление есть Защитные шторки есть Цвет белый Материал пластик Наличие задней стенки да Форма прямоугольная Ориентация монтажа универсальная Вид розетки силовая Ширина устройства 106.3 мм Высота устройства 64.7 мм Глубина устройства 41.4 мм ГОСТ IEC 60884-1 Зажимная система винты | шт | Российская Федерация | 171.73 | 2 | 343.46 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 2
| АО Томскэнергосбыт | 117 | РС23-3-ХБ Розетка 3-ая с з/к ОУ 16А GLORY белый IEK | Монтаж накладной (открытый) Количество гнезд 3 Количество постов 1 Тип комплектации розетка в сборе Max ток 16 А Серия GLORY Степень защиты IP20 Заземление есть Защитные шторки есть Цвет белый Материал пластик Наличие задней стенки да Форма прямоугольная Ориентация монтажа универсальная Вид розетки силовая Ширина устройства 106.3 мм Высота устройства 64.7 мм Глубина устройства 41.4 мм ГОСТ IEC 60884-1 Зажимная система винты | шт | Российская Федерация | 346.89 | 2 | 693.78 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 2
| АО Томскэнергосбыт | 118 | РС24-3-ХБ Розетка 4-ая с з/к ОУ 16А GLORY белый | Монтаж накладной (открытый) Количество гнезд 4 Количество постов 1 Тип комплектации розетка в сборе Max ток 16 А Серия GLORY Степень защиты IP20 Заземление есть Защитные шторки есть Цвет белый Материал пластик Наличие задней стенки да Форма прямоугольная Ориентация монтажа универсальная Вид розетки силовая Ширина устройства 106.3 мм Высота устройства 64.7 мм Глубина устройства 41.4 мм ГОСТ IEC 60884-1 Зажимная система винты | шт | Российская Федерация | 473.88 | 2 | 947.76 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 2
| АО Томскэнергосбыт | 119 | RLP-VC 6Вт 230В 6500К 420Лм 95мм белая IP40 Панель светодиодная круглая IN HOME | Вид крепления встраиваемый Форма круглый Напряжение питания 220 В Мощность светильника 6 Вт Установочный размер 73 мм Световой поток 420 Лм Цветопередача 80 Ra Цветность холодный белый (более 5000 К) Защита от пыли и влаги IP40 Срок службы 30000 ч Тип лампы встроенные светодиоды Цоколь встроенные светодиоды Лампа/светодиоды в комплекте есть Драйвер в комплекте да Диаметр 9.5 см Высота 0.61 cм Основной цвет белый Материал корпуса металл Материал плафона пластик Поверхность плафона/арматуры матовый Цвет плафона белый Коллекция RLP Габариты без упаковки 95х6.1 мм Тип рассеивателя матовый | шт | Российская Федерация | 107.65 | 2 | 215.3 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 2
| АО Томскэнергосбыт | 120 | РС14-1-0-БрБ Розетка с з/к с з/ш 16А белый BRITE | Цвет Белый Материал Пластик Номин ток, А 16 Количество постов 1 Со шторками - защита от прикосновения Да Тип монтажа Скрытого монтажа (в штукатурку) Количество фаз 1 Номин напряжение, В 230 Частота, Гц 50 Поле для надписи или информац поверхность Нет Вид или марка материала Прочее Защита от перенапряжения Нет Защита по току Нет Подходит для степени защиты - IP IP20 Тип поверхности Глянцев./блестящ./зеркальный С подсветкой - индикация напряж в сети Нет С ориентационным освещением Нет Модель или исполнение С заземляющим (защитным) контактом С откидной крышкой Нет С выключателем Вкл или Откл - On или Off Нет Тип или способ подключения Клемма винтовая Количество подключаемых розеток 1 Символы или индикация Без обозначения Способ или тип крепления В распор и на шурупах Прозрачный Нет Номин ток, А 16 | шт | Российская Федерация | 172.3 | 2 | 344.6 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 2
| АО Томскэнергосбыт | 121 | РАр10-3-ОП Shuko Розетка с/ з контактом | Напряжение 220 В Количество постов 1 шт Степень защиты IP20 Цвет белый Габариты без упаковки 76х45х62.5 мм Заземление да | шт | Российская Федерация | 297.3 | 1 | 297.3 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 122 | Саморез 3,5*35 черн. крупн. рез. 1000 шт. 1272* | Диаметр 3,5мм, длина 35 мм | шт | Российская Федерация | 1.01 | 100 | 101 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 100
| АО Томскэнергосбыт | 123 | Саморез сверло 4.2х16 пресшайба цинк мелк.рез.(1000шт) | Диаметр 4,2 мм, длина 16мм | шт | Российская Федерация | 0.91 | 100 | 91 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 100
| АО Томскэнергосбыт | 124 | ДВО 6575 40Вт 3400 лм 6500К 595х595х20мм равномерная засветка опал Панель светодиодная | Тип светильника Светильник панельный Макс мощность системы, Вт 44 Световой поток, лм 3400 Степень защиты - IP IP20 Материал корпуса Сталь Диапазон раб напряжений, В 180...240 Цвет корпуса Белый Коэффициент мощности ≥ 0,95 Подходит для рабочего места с монитором Да Подходит для организации световых линий Нет Категория цветности света Холодный дневной >5300 К Блок управления в комплекте Да Номин частота, Гц 50 Тип рассеивателя Опаловый (-ая) Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора Светодиодный драйвер Коэффициент мощности ≥ 0,95 Цоколь - патрон лампы Прочее Тип потолка Подвесной потолок Армстронг С датчиком освещённости Нет Подходит для монтажа на стену Да Сечение проводника, мм² 0,75...1,5 Ширина, мм 595.0 Подходит для аварийного освещения Нет Пусковой ток, А 0,7 Наруж диаметр, мм - Длина, мм 595 Длительность пусковых токов, мкс 35 Диапазон рабочих температур, °C 0...40 Мощность лампы, Вт 40 Материал плафона или рассеивателя Полистирол Класс защиты I Угол светового излучения 120 Подходит для подвесного монтажа Да С датчиком движения Нет Цветовая температура, К 6500 Подходит для встроенного монтажа Да Тип поверхности Матовый (-ая) Класс светораспределения П Тип кривой силы света Д Нет функции затемнения Да Цвет плафона или рассеивателя Белый Габаритная яркость, кд/м² 3250 Класс энергоэффективности A Коэф пульсации светового потока, процентов ≤ 2 Номин напряжение, В 230 Тип напряжения Переменный (AC) Подходит для ламп мощностью, Вт - Специальное применение Прочее Светораспределение Симметричный (-ое) Подходит для крепления на потолке Да Высота или глубина, мм 20.0 Индекс цветопередачи - Ra 80-89 (класс 1B) Количество ламп - источников света - Для накладного монтажа - на поверхность Да Тип лампы Светодиодная незаменяемая | шт | Российская Федерация | 1688.82 | 10 | 16888.2 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 10
| АО Томскэнергосбыт | 125 | Street.L.1.100.Ш.5К.MIT 15750лм 5000К 513х108х83мм IP67 Светильник уличный светодиодный SP-Sputnik | Мощность светильника 100 Вт Тип лампы встроенные светодиоды Тип цоколя встроенные светодиоды(LED) Питание сеть Напряжение питания 220 В Защитное стекло да Способ установки консольный Степень защиты IP67 Цвет корпуса серебро Материал корпуса анодированный алюминий Материал рассеивателя поликарбонат Цветовая температура 5000 К Световой поток 15000 Лм Цветопередача 70 Ra Длина 513 мм Ширина 108 мм Высота 83 мм Вес нетто 2.5 кг Габариты без упаковки 513х108х83 мм Диаметр трубы 52 мм Коллекция Street Тип КСС (кривые силы света) К | шт | Российская Федерация | 10570.83 | 1 | 10570.83 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 126 | Сжим У-731М (4-10:1,5-10 мм2) ответвительный IP20 | ТипСжим ответвительный Степень защитыIP20 Сечение1,5-10мм2 Сечение4-10мм2 МодельУ-731М Степень защитыIP20 Сечение1,5-10мм2 Сечение4-10мм2 | шт | Российская Федерация | 44.55 | 1 | 44.55 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 127 | Скоба металлическая д=16-17 двухлапковая | Исполнение Двухлапковая Материал Сталь Тип крепления Отверстие под винт/шуруп Номинальный диаметр 16-17 Цвет Серый Усточивость к УФ-излучению Да | шт | Российская Федерация | 3.22 | 5 | 16.1 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 5
| АО Томскэнергосбыт | 128 | Скоба металлическая д=19-20 двухлапковая | Исполнение Двухлапковая Материал Сталь Тип крепления Отверстие под винт/шуруп Номинальный диаметр 19-20 Цвет Серый Усточивость к УФ-излучению Да | шт | Российская Федерация | 3.68 | 5 | 18.4 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 5
| АО Томскэнергосбыт | 129 | Скоба металлическая д=25-26 двухлапковая | Исполнение Двухлапковая Материал Сталь Тип крепления Отверстие под винт/шуруп Номинальный диаметр 25-26 Цвет Серый Усточивость к УФ-излучению Да | шт | Российская Федерация | 4.98 | 5 | 24.9 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 5
| АО Томскэнергосбыт | 130 | Скоба металлическая д=31-32 двухлапковая | Исполнение Двухлапковая Материал Сталь Тип крепления Отверстие под винт/шуруп Номинальный диаметр 31-32 Цвет Серый Усточивость к УФ-излучению Да | шт | Российская Федерация | 6.82 | 5 | 34.1 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 5
| АО Томскэнергосбыт | 131 | СИЗ-2 скрутка (50шт/уп) (соединитель изолирующий) | Тип коннектора зажим изолированный Рабочее напряжение, до (кВ) 0.4 Материал жилы медь Сечение жилы, мм² 1.01.52.54 Материал контактной части стальной сплав Наличие изоляции Материал изоляции Полипропилен Цветовой стандарт изоляции Международный стандарт Цвет изоляции синий Температурная стойкость изоляции, ˚С 105 Технология монтажа прочее | шт | Российская Федерация | 3.07 | 1 | 3.07 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 132 | Панель светодиодная круглая 18Вт, 1440лм, 4500К, 170мм, наклад. алюм. корпус, белый, (06-40) Apeyron Electrics | Потребляемая мощность 18Вт Световой поток 1440 лм Тип лампы LED Цвет свечения дневной белый Цветовая температура 4500 К Высота 27мм Ширина 170мм Степень пылевлагозащиты IP40 | шт | Китай | 1070.58 | 1 | 1070.58 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 133 | ТТИ-А 300/5А 5ВА класс 0,5 Трансформатор тока | Первичный номин ток, А 300 Вторичный номин ток, А 5 Класс точности 0,5 Вторичное подключение Винтовое соединение С медной шиной Да Номин напряжение, В 660 Модель или исполнение Преобразователь тока с первичной обмоткой С защитой от прикосновения Да Калиброванный Да Класс точности 0,5 Наибольшее раб напряжение, кВ 0,72 Номин частота, Гц 50 Установка на защёлках Нет Степень защиты - IP IP20 Номин вторичная полная мощность, ВА 5 Климатическое исполнение УХЛ3 | шт | Российская Федерация | 1100.23 | 1 | 1100.23 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 134 | Гоф/труба лег.ПНД d-16 мм черный с протяжкой 71716 | Цвет Черный Устойчивость к УФ-излучению Да Прочность при сжатии, Н 125 Рабочая температура, °C -40...90 Радиус изгиба (статический), мм 48 Материал Полиэтилен Прочность на разрыв, Н 200 Номин. диаметр, мм 16 Степень защиты (IP) IP55 Прочность (сопротивление) при изгибе Гибкая (-ий) С продольным разрезом/щелью Да Материал обшивки Без обшивки | м | Российская Федерация | 24.97 | 1 | 24.97 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 135 | Гоф/труба лег.ПНД d-20 мм черный с протяжкой 71720 | Цвет Черный Устойчивость к УФ-излучению Да Прочность при сжатии, Н 125 Рабочая температура, °C -40...90 Радиус изгиба (статический), мм 48 Материал Полиэтилен Прочность на разрыв, Н 200 Номин. диаметр, мм 20 Степень защиты (IP) IP55 Прочность (сопротивление) при изгибе Гибкая (-ий) С продольным разрезом/щелью Да Материал обшивки Без обшивки | м | Российская Федерация | 33.01 | 3 | 99.03 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 3
| АО Томскэнергосбыт | 136 | Гоф/труба лег.ПНД d-25 мм черный с протяжкой 71725 | Цвет Черный Устойчивость к УФ-излучению Да Прочность при сжатии, Н 125 Рабочая температура, °C -40...90 Радиус изгиба (статический), мм 48 Материал Полиэтилен Прочность на разрыв, Н 200 Номин. диаметр, мм 25 Степень защиты (IP) IP55 Прочность (сопротивление) при изгибе Гибкая (-ий) С продольным разрезом/щелью Да Материал обшивки Без обшивки | м | Российская Федерация | 41.33 | 3 | 123.99 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 3
| АО Томскэнергосбыт | 137 | Гоф/труба лег.ПНД d-32 мм черный с протяжкой 71732 (25) | Цвет Черный Устойчивость к УФ-излучению Да Прочность при сжатии, Н 125 Рабочая температура, °C -40...90 Радиус изгиба (статический), мм 48 Материал Полиэтилен Прочность на разрыв, Н 200 Номин. диаметр, мм32 Степень защиты (IP) IP55 Прочность (сопротивление) при изгибе Гибкая (-ий) С продольным разрезом/щелью Да Материал обшивки Без обшивки | м | Российская Федерация | 61.07 | 1 | 61.07 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 138 | Гоф/труба лег.с протяж. ПВХ d-16 мм (100м) ELASTA | Наруж диаметр, мм 16 Материал ПВХ (PVC) Цвет Серый С протяжкой (зондом) Да Устойчивость к УФ-излучению Нет Свободный от галогенов Нет Номер цвета RAL 7035 Прочность при сжатии, Н 320 Толщина стенки, мм 0.2 Рабочая температура, °C -15...60 Распространяет горение Нет Шаг гофра, мм 3.5 Ширина гофра, мм 2.2 С протяжкой - зондом Да Степень защиты - IP IP40 Вес 1-го погонного метра, г 27 Прочность на изгиб Гибкий (-ая) Номин диаметр, мм 16 | упак | Российская Федерация | 1670.89 | 1 | 1670.89 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 139 | Гоф/труба лег.с протяж. ПВХ d-20 мм (100м) ELASTA | Наруж диаметр, мм 20 Материал ПВХ (PVC) Цвет Серый С протяжкой (зондом) Да Устойчивость к УФ-излучению Нет Свободный от галогенов Нет Номер цвета RAL 7035 Прочность при сжатии, Н 320 Толщина стенки, мм 0.2 Рабочая температура, °C -15...60 Распространяет горение Нет Шаг гофра, мм 3.5 Ширина гофра, мм 2.2 С протяжкой - зондом Да Степень защиты - IP IP40 Вес 1-го погонного метра, г 27 Прочность на изгиб Гибкий (-ая) Номин диаметр, мм 20 | упак | Российская Федерация | 2090.91 | 1 | 2090.91 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 140 | Гоф/труба лег.с протяж. ПВХ d-25 мм (50м) ELASTA | Наруж диаметр, мм 25 Материал ПВХ (PVC) Цвет Серый С протяжкой (зондом) Да Устойчивость к УФ-излучению Нет Свободный от галогенов Нет Номер цвета RAL 7035 Прочность при сжатии, Н 320 Толщина стенки, мм 0.2 Рабочая температура, °C -15...60 Распространяет горение Нет Шаг гофра, мм 3.5 Ширина гофра, мм 2.2 С протяжкой - зондом Да Степень защиты - IP IP40 Вес 1-го погонного метра, г 27 Прочность на изгиб Гибкий (-ая) Номин диаметр, мм 25 | упак | Российская Федерация | 1699.29 | 1 | 1699.29 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 141 | Гоф/труба лег.с протяж. ПВХ d-32 мм (25м) ELASTA | Наруж диаметр, мм 32 Материал ПВХ (PVC) Цвет Серый С протяжкой (зондом) Да Устойчивость к УФ-излучению Нет Свободный от галогенов Нет Номер цвета RAL 7035 Прочность при сжатии, Н 320 Толщина стенки, мм 0.2 Рабочая температура, °C -15...60 Распространяет горение Нет Шаг гофра, мм 3.5 Ширина гофра, мм 2.2 С протяжкой - зондом Да Степень защиты - IP IP40 Вес 1-го погонного метра, г 27 Прочность на изгиб Гибкий (-ая) Номин диаметр, мм 32 | упак | Российская Федерация | 1285.37 | 1 | 1285.37 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 142 | Термоусадочная трубка ТУТ нг 4/2 набор: 7 цветов по 3шт 100мм | Тип трубка Длина 0.1 м Номинальный диаметр до/после усадки 4.0/2.0 мм Диаметр до усадки 4 мм Толщина стенки после усадки 1 мм Продольная усадка не более 5 % Температура усадки от -90 до 125 °С Клеевой слой нет Напряжение 1000 В Количество в упаковке 21 шт Цвет разноцветные Материал полиолефин Серия ТУТ Температура эксплуатации от -55 до +115 °С | упак | Российская Федерация | 53.87 | 1 | 53.87 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 143 | ФР 601 Фотореле серый, макс. нагрузка 2200 ВА, IP44, | Тип датчика Встроенный датчик освещенности Тип монтажа Поверхностн. монтажа (открыт. установка) Макс коммутационная мощность, Вт 2200 Степень защиты - IP IP44 Установка сумеречного порога , лк 5...50 (регулируемый) Цвет Серый Температура, °C -25...+45 Коммутация нагрузки Электромеханическое реле Сечение подключаемых проводников, мм² 1.5 Высота, мм 146 Макс мощность во вкл состоянии, Вт 0,45 Постоянный контроль освещённости Да Тип напряжения Переменный (AC) Задержка включения, с 0 Макс пусковой ток, А 10 Задержка отключения, с 0 Частота, Гц 50 Материал Пластик Тип контактов Прочее Макс ток коммутируем резистивной нагрузки, А 10 Наруж диаметр, мм 63 Макс рабочий цикл, мин 16 Тип датчика Встроенный датчик освещенности Подходит для степени защиты - IP IP44 Номин напряжение, В 230 Тип поверхности Глянцев./блестящ./зеркальный | шт | Российская Федерация | 471.72 | 1 | 471.72 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 144 | Хомут для кабеля 3,6х300мм нейлон (100шт) | Материал Пластик Цвет Белый Длина, м 0.300 Ширина, мм 3.6 Диаметр закрепл пучков проводов, мм 5...80 Стойкость к УФ-излучению согл ASTM D6779 Нет Разъемный замок - многоразовый хомут Нет Прочность на разрыв, Н 180 Замок ленточного хомута Пластик. замок-застежка Способ или тип крепления Нет Ширина полосы или ленты, мм 4.0 Свободный от галогенов Да Климатическое исполнение УХЛ2 Вид или марка материала Нейлон Толщина полосы или ленты, мм 1.00 Длина полосы или ленты, мм 300 Макс диаметр охвата - жгута, мм 80 Модель или исполнение С внутр. зубчатым зацеплением Текстовая лента Нет Рабочая температура, °C -25...75 | упак | Российская Федерация | 208.85 | 1 | 208.85 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 145 | Хомут для кабеля 4,8х500мм нейлон (100шт) | Материал Пластик Цвет Белый Длина, м 0.500 Ширина, мм 4.8 Диаметр закрепл пучков проводов, мм 5...135 Стойкость к УФ-излучению согл ASTM D6779 Нет Разъемный замок - многоразовый хомут Нет Прочность на разрыв, Н 220 Замок ленточного хомута Пластик. замок-застежка Способ или тип крепления Нет Текстовая лента Нет Толщина полосы или ленты, мм 1.00 Макс диаметр охвата - жгута, мм 135 Вид или марка материала Нейлон Ширина полосы или ленты, мм 5.0 Свободный от галогенов Да Длина полосы или ленты, мм 500 Климатическое исполнение УХЛ2 Модель или исполнение С внутр. зубчатым зацеплением Рабочая температура, °C -25...75 | упак | Российская Федерация | 510.4 | 1 | 510.4 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 146 | Шина соедин. 1Р 63А (дл.1м) (гребенка 55 эл.) типа PIN (штырь) | Номин ток In, А 63 Модель или исполнение Прочее Луженый Нет Длина, мм 1000 Ширина, мм 15,5 Высота, мм 13 Гибкий Нет Поперечное сечение жилы, мм² 78 С уплотнительным кольцом Нет Количество полюсов 1 | шт | Российская Федерация | 709.77 | 1 | 709.77 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 147 | Шина соедин. 3Р 63А(дл.1м) типа PIN (штырь) | Номин ток In, А 63 Модель или исполнение Прочее Луженый Нет Длина, мм 1000 Ширина, мм 14 Высота, мм 18 Гибкий Нет Поперечное сечение жилы, мм² 182 С уплотнительным кольцом Нет Количество полюсов 3 | шт | Российская Федерация | 1888.69 | 1 | 1888.69 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 148 | ЩРн-п-15 модулей Бокс навесной пластик "SlimBox" IP41 PROxima | Ширина, мм 316 Высота, мм 197 Глубина, мм 95 Вид монтажа Навесной Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) 15 Степень защиты (IP) IP41 Прозрачная крышка/дверца Да Способ монтажа Открытой установки Цвет Белый Номер цвета RAL 9 010 С монтажной платой/панелью Нет Количество рядов 1 EMC-исполнение (электромагнитная совместимость) Нет Возможность расширения Нет DIN-рейка Да Материал корпуса Пластик Степень защиты, IP IP41 | шт | Российская Федерация | 1758.3 | 2 | 3516.6 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 2
| АО Томскэнергосбыт | 149 | ЯУР-3/12 Ящик учетно-распределительный | Тип монтажа Поверхностного монтажа Ширина, мм 300 Глубина, мм 150 Высота, мм 580 Номер цвета RAL 7035 Защитное покрытие поверхности Полиэфирная порошковая краска Монтажная глубина - ниши, мм - Ввод кабеля Сбоку (поперечное) Материал Листовая сталь Количество модулей 12 Тип устанавливаемого счетчика Трехфазный Температура эксплуатации, °C -60...40 Климатическое исполнение УХ3 С монтажной рейкой Да Наличие замка в двери Да Количество счетчиков 1 Степень защиты - IP IP31 | шт | Российская Федерация | 5288.56 | 1 | 5288.56 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 1
| АО Томскэнергосбыт | 150 | ДВО 6562-P 36Вт, 3600лм, 5000К, 595х595х20 мм Светильник светодиодный с ЭПРА, призма | Тип светильника Светильник панельный Макс мощность системы, Вт 36 Световой поток, лм 3600 Степень защиты - IP IP20 Материал корпуса Сталь Диапазон раб напряжений, В 180...265 Цвет корпуса Белый Коэффициент мощности ≥ 0,95 С датчиком освещённости Нет Энергоэффективность светильника, лм на Вт 100.0 Тип рассеивателя Призматичный Тип тока Переменный Длина, мм 295 Нет функции затемнения Да Количество полюсов 1 Индекс цветопередачи - Ra 80-89 (класс 1B) Коэф пульсации светового потока, процентов ≤ 2 Угол светового излучения 120 Вид растра или решетки Нет Пусковой ток, А 0,7 С ламп в комплекте Да Подходит для аварийного освещения Нет Ширина, мм 595.0 Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора Светодиодный драйвер Подходит для подвесного монтажа Да Тип лампы Светодиодная незаменяемая Класс защиты I Выход светового потока Прямой и рассеянный/отраженный Сечение проводника, мм² 0,4...1,5 Длительность пусковых токов, мкс 26 Класс энергоэффективности встроенной лампы A++, A+, A (LED) Специальное применение Прочее Тип кривой силы света Д Подходит для крепления на потолке Да Распределитель светового потока Рассеивающая линза или панель Блок управления в комплекте Да Категория цветности света Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К Подходит для организации световых линий Нет Подходит для ламп мощностью, Вт - Высота или глубина, мм 20.0 Цветовое обозначение света Белый Светораспределение Симметричный (-ое) Номин частота, Гц 50 Тип или способ подключения Клемма винтовая Цоколь - патрон лампы Прочее С датчиком движения Нет Диапазон рабочих температур, °C 0...35 С выход розеткой Нет Материал плафона или рассеивателя Полистирол Для накладного монтажа - на поверхность Да Подходит для монтажа на стену Да Класс светораспределения П Тип проводки Оконечная Номин напряжение, В 230 Цветовая температура, К 5000 Количество ламп - источников света 112 Тип напряжения Переменный (AC) Тип потолка Подвесной потолок Армстронг Источник света Светодиоды SMD 2835 Материал опорной поверхности F- из нормально воспламеняющегося материала Высота/глубина монтажная (встраив.), мм - Габаритная яркость, кд/м² 5000 Количество светодиодов 112 Класс энергоэффективности A+ Коэффициент мощности ≥ 0,95 Подходит для встроенного монтажа Да | шт | Российская Федерация | 1202.6 | 16 | 19241.6 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 16
| АО Томскэнергосбыт | 151 | ДВО-01 3665-ПРИЗМА 36 Вт 230В 6500K 180х1195х19мм NEOX Панель светодиодная универсальная | Вид крепления встраиваемый/накладной/подвесной Форма прямоугольный Напряжение питания 220 В Мощность светильника 36 Вт Световой поток 3780 Лм Цветопередача >80 Ra Цветность холодный белый (более 5000 К) Защита от пыли и влаги IP40 Срок службы 30000 ч Тип лампы встроенные светодиоды Цоколь встроенные светодиоды Лампа/светодиоды в комплекте есть Высота 1.9 cм Ширина 18 см Длина 119.5 см Основной цвет белый Материал корпуса металл Материал плафона пластик Поверхность плафона/арматуры матовая/матовая Цвет плафона прозрачный Коллекция ДВО Габариты без упаковки 180х1195х19 мм Тип рассеивателя призма | шт | Российская Федерация | 904.81 | 25 | 22620.25 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 25
| АО Томскэнергосбыт | 152 | GSL000181K Розетка компьютерная RJ45, кат.5Е, механизм, белый | Категория 5E Тип крепления Захватное крепление/Винтовое крепление Тип разъема RJ45 8(8) Тип комплектации Основной элемент с защитной крышкой Цвет Белый Серия GLOSSA Подходит для количества гнезд/муфт 1 Скрытый монтаж Да Возможность дизайна Да С сальником/соединителем Да Степень защиты IP IP20 Цветовая маркировка Да Ширина устройства 70.8 мм Высота устройства 70.8 мм Глубина устройства 34.5 мм | шт | Российская Федерация | 695.62 | 25 | 17390.5 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 25
| АО Томскэнергосбыт | 153 | GSL000185KK Розетка двойная комп. RJ45, кат.5Е, механизм, белый | Производитель: Systeme Electric Артикул: GSL000185KK Ед.измерения: шт Тип изделия Розетка Серия GLOSSA Способ монтажа Скрытый Тип серии Рамочная Степень защиты IP20 Количество постов 2 Шторки Нет Крышка Нет Заземление Нет Цвет Белый Крепление В распор и винтами Высота, мм 71 Климатическое исполнение УХЛ4 Количество фаз 1 Масса, кг 0.063 Нормативный документ ФЕАТ.434620.053 ТУ Материал изделия Пластик Глубина, мм 35 Ширина, мм 71 Рекомендованный проектный ассортимент Да Не содержит галоген Нет Функциональное назначение Крепление на защелках Тип обработки поверхности Глянцевый Гарантийный срок, мес 60 Код ТНВЭД 8536699008 | шт | Российская Федерация | 976.39 | 25 | 24409.75 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 25
| АО Томскэнергосбыт | 154 | GSL000101 Рамка 1-постовая, белый | Материал пластик Количество постов 1 Степень защиты IP20 Цвет белый Серия Glossa Вид рамка Перегородка есть Высота устройства 82 мм Ширина устройства 83 мм Глубина устройства 12 мм | шт | Российская Федерация | 52.72 | 16 | 843.52 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 16
| АО Томскэнергосбыт | 155 | Витая пара UTP 4PR 24AWG, CAT5e, нг(А)-HF, LSZH (бухта 305 м) REXANT | Прокладкавнутренняя Функцииинтернет кабель Материалмедь Кол-во жилмногожильный Категория5e Кол-во Пар4 ТипКабель СерияАHF СерияLSZH СерияUTP Длина305м КатегорияCAT5e | м | Российская Федерация | 68.42 | 916 | 62672.72 | Не заполнено | 0 |  |  | 0 | 916
[8 empty] | Общая стоимость (план): | [5 empty] | Общая стоимость (предложения участника):
[9 empty] | 548117.33 |  |  |  |  | 0
Инструкция по заполнению:
1) Внимание! Поля с синей заливкой не подлежат изменению и содержат справочную информацию по закупке заказчика, строчки спецификации нельзя корректировать, менять местами, удалять, добавлять новые.
2) Поле "Аналог участника" заполняется, только если поставщик в технической части Спецификации предложил аналог, в таком случае в этом поле необходимо указать «Да».
3) Внимание! Поле "Страна происхождения товара (предложение участника)" обязательно для заполнения участником. В случае предоставления Сертификата ТР ТС на данный вид продукции наименования производителя в настоящей таблице и в Сертификате должны совпадать.
4) Поле "Цена за единицу без НДС (предложение участника)" обязательно для заполнения. Стоимость продукции должна включать в себя транспортные расходы участника на доставку продукции и все необходимые платежи.
5) При заполнении цен, копейки отделяются исключительно знаком "запятая"
6) В заголовке предложения, поле "Номер альтернативного предложения", заполняется, если данное предложение является дополнительным/альтернативным (необходимо указывать его номер в числовом виде).
7) В столбец "Общее количество, предлагаемое "-если производится закупка товаров, данные вносятся автоматически и не подлежат изменению(предлагаемое участником количество поставляемой продукции оценивается и проверяется на этапе технической экспертизы в технической части спецификации); .
8) Коммерческое предложение будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника закупки на подготовку Договора данное Коммерческое предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.
9) Данные в столбцах "Страна происхождения товара (предложение участника)", "Общее количество, предлагаемое" должны быть полностью идентичны как в технической части, так и в коммерческой части Спецификации. В случае выявления разночтения в данных, предложение участника может быть отклонено, в связи с предоставлением заведомо ложной информации.
10) В состав заявки должна быть приложена электронная версия Спецификации (Коммерческое предложение).

## Countries (hidden)
Не заполнено
Российская Федерация
Австралия
Австрия
Азербайджан
Алжир
Ангола
Андорра
Аргентина
Армения
Афганистан
Бангладеш
Барбадос
Беларусь
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Бразилия
Великобритания
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Германия
Гонконг
Греция
Грузия
Дания
Доминиканская Республика
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран (Исламская Республика)
Исландия
Испания
Италия
Казахстан
Камерун
Канада
Кения
Кипр
Китай
Княжество Монако
Корея, Республика
Куба
Кувейт
Кыргызстан
Латвия
Ливан
Ливийская Арабская Джамахирия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Македония
Малайзия
Марокко
Мексика
Молдова, Республика
Монголия
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Объединенные Арабские Эмираты
Пакистан
Польша
Португалия
Республика Ирландия
Румыния
США
Саудовская Аравия
Сербия
Сингапур
Сирийская Арабская Республика
Словакия
Словения
Таджикистан
Таиланд
Тайвань, Республика Китай
Тунис
Туркменистан
Турция
Узбекистан
Украина
Филиппины
Финляндия
Франция
Хорватия
Чешская Республика
Чили
Швейцария
Швеция
Шри-Ланка
Эквадор
Эстония
ЮАР
Япония