## Шаблон
[38 empty] | 32902 | 101100 | 223.1
Спецификация (Техническая часть)
|  |  | Название закупки |  | Серверные источники бесперебойного питания
| Внимание!!! Обязательно прочитайте инструкцию по заполнению в конце таблицы. |  | Лот |  | 424.25.00192 Серверные источники бесперебойного питания
|  |  | Год поставки |  | 2025
Предложение от
Дата предложения
Номер альтернативного предложения
Gkpz Line Id | Филиал заказчика | № позиции | Номенклатурная позиция заказчика |  |  |  | Ед. изм. | Страна происхождения товара (план) | Плановая цена за единицу | Общее количество, требуемое | Общая стоимость (план) | Аналог участника |  | Наименование изготовителя (предложение участника) | Уровень локализации | Цена за единицу (предложение участника) без НДС | Страна происхождения товара (предложение участника) | Цена за единицу (с коэфф. изм. нач. (макс.) цены) | Общая стоимость (с коэфф. изм. нач. (макс.) цены) | Общая стоимость (предложение участника) | Общее количество, предлагаемое | Количество по месяцам поставки | [23 empty] | Количество по месяцам поставки последующий год | [23 empty] | Объем поставок на 3 год |  |  |  | Объем поставок на 4 год |  |  |  | Объем поставок на 5 год |  |  |  | Переходящий остаток
|  |  | КСУ НСИ | Наименование позиции | Наименование позиции (краткое) | ГОСТ, ОСТ, ТУ, чертеж | [5 empty] | Наименование позиции | ГОСТ, ОСТ, ТУ, чертеж | [8 empty] | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь
[22 empty] | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемая дата | Требуемое количество | Предлагаемая дата | Предлагаемое количество | Требуемая дата | Требуемое количество | Предлагаемая дата | Предлагаемое количество | Требуемая дата | Требуемое количество | Предлагаемая дата | Предлагаемое количество | Требуемая дата | Требуемое количество | Предлагаемая дата | Предлагаемое количество
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 9 | 0 | 10 | 11 | 12 | 13 | 0 | 14 |  |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
| Томскэнергосбыт->Томскэнергосбыт | 1 | 707120 | Блок батарейный внешний, для источников бесперебойного питания (ИБП), серия SKAT BC, монтаж в стойку 19", индикация светодиодный индикатор, под установку 6 аккумуляторных батарей (АКБ): 2 отсека по 3 АКБ, тип АКБ: герметичная свинцово-кислотная необслуживаемая, номинальное напряжение 12В, рекомендуемая емкость 9Ач, возможность горячей замены АКБ, защита АКБ: от короткого замыкания, от перегрузки, общая номинальная емкость 18Ач, напряжение: питания (входное) 170-250В 50-60Гц, выходное 36В постоянного тока, заряда АКБ 41,1+/-1В постоянного тока, материалы: корпус металл, передняя панель пластик, степень защиты IP20, температура эксплуатации 0+40С, размеры 440х430х88мм, БАСТИОН 428, дополнительное обозначение: SKAT BC 36/18S RACK ТУ ФИАШ.430600.009 | Блок батарейный БАСТИОН 428 ТУ ФИАШ.430600.009 | ТУ ФИАШ.430600.009 | Штука | Российская Федерация |  | 6 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Томскэнергосбыт->Томскэнергосбыт | 2 | 694901 | Источник бесперебойного питания (ИБП, UPS), монтаж в стойку 19" высота 2U или настольный, индикация: световая, ЖК-дисплей, звуковая сигнализация, выходная мощность 1500ВА/1350Вт, напряжение: входное: номинальное 220В 50/60Гц, без перехода на питание от аккумуляторной батареи (АКБ) при 100% нагрузке 160-290В 44-55/55-65Гц, выходное номинальное 220В 45-55/56-64Гц, в режиме питания от АКБ 50/60+/-0,1Гц, ток: нагрузки номинальный 6А, входной до 12А, 3 аккумуляторные батареи (АКБ), параметры АКБ: тип герметичная свинцово-кислотная необслуживаемая, номинальное напряжение 12В, емкость 9Ач, время зарядки до 90% от полной емкости 4ч, время переключения: в режим байпаса до 10мс, в режим резерв 0мс, интерфейсы: USB, RS232, RJ45, EPO, подключение SNMP-модулей: DL-801, DA 806, двойное преобразование напряжения, предстартовая автоматическая самодиагностика, степень защиты IP20, температура эксплуатации 0+40С, размеры 440х430х88мм, БАСТИОН 488, дополнительное обозначение: SKAT-UPS 1500 RACK+3X9AH ТУ ФИАШ.430600.009 | Источник ИБП БАСТИОН 488 ТУ ФИАШ.430600.009 | ТУ ФИАШ.430600.009 | Штука | Российская Федерация |  | 6 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Прочие коммерческие условия поставки:
|  | № п/п | Наименование |  |  |  | Значение
|  | 1 | Срок поставки (Начало)
|  | 2 | Срок поставки (Окончание)
|  | 3 | Гарантийный срок
|  | 4 | Адрес доставки товара [стоимость доставки включена в стоимость товара]
|  | 5 | Дополнительные услуги [расшифровать, какие дополнительные услуги включены в стоимость товара, например: страхование, разгрузка, шеф-монтаж, обучение и т.п.]
6
7
8
8
10
11
12
13
14
15
1) Внимание! Поля с синей заливкой не подлежат изменению и содержат справочную информацию по закупке заказчика, строчки спецификации нельзя корректировать, менять местами, удалять, добавлять новые.
2) Поле "Аналог участника" заполняется, только если поставщик предлагает вместо исходной позиции (указанной в поле наименование) - аналог, в таком случае в этом поле необходимо указать полное наименование предлагаемого аналога и Нормативную документацию (ГОСТ, ТУ, чертёж, ОСТ).
3) Внимание! Поля: "Наименование изготовителя (предложение участника)", "Страна происхождения товара (предложение участника)" и "Уровень локализации" обязательны для заполнения участником. В случае предоставления Сертификата ТР ТС на данный вид продукции наименования производителя в настоящей таблице и в Сертификате должны совпадать.
4) В белых полях колонок с месяцами "Предлагаемое", в случае необходимости, требуется скорректировать срок (т.е. перенести предлагаемое количество товара) в соответствующий срокам поставки участника месяц.
5) В столбце "Переходящие периоды" заполняются данные по предложению на период, который не вошел в планируемый год.
6) В заголовке предложения, поле "Номер альтернативного предложения", заполняется, если данное предложение является дополнительным/альтернативным (необходимо указывать его номер в числовом виде).
7) В таблице "Прочие условия поставки" приводятся основные параметры предложения Участника закупки.
8) Столбцы "Страна происхождения товара (предложение участника)", "Уровень локализации" необходимы для заполнения, для принятия решения о применении Преференций, в случае если такое требование указано в Извещении Закупочной документации. При незаполнении любой из ячеек данных столбцов, продукция будет приравниваться к импортной.
8.1) В случае если первоначально заполняется (выбирается из выпадающего списка), столбец "Страна происхождения товара (предложение участника)"значением "Российская Федерация" или «Армения/Белоруссия/ДНР/Казахстан/Киргизия/ЛНР», то в столбце "Уровень локализации" автоматически устанавливается значение 1. Если указываются другие страны, то участнику НЕОБХОДИМО в ручном режиме указать "Уровень локализации", полученный в результате расчета, в соответствии с Методикой "Расчет уровня локализации товаров, работ, услуг".
8.2) В случае если первоначально заполняется (выбирается из выпадающего списка), столбец "Страна происхождения товара (предложение участника)", то в столбце "Уровень локализации" участнику НЕОБХОДИМО в ручном режиме указать "Уровень локализации", полученный в результате расчета, в соответствии с Методикой "Расчет уровня локализации товаров, работ, услуг".
9) Данные в столбцах "Страна происхождения товара (предложение участника)", "Наименование изготовителя (предложение участника)", "Уровень локализации", "Общее количество, предлагаемое" должны быть полностью идентичны как в технической части, так и в коммерческой части Спецификации. В случае выявления разночтения в данных, предложение участника может быть отклонено, в связи с предоставлением заведомо ложной информации.
10) В состав заявки (предложения) должна быть приложена электронная версия Спецификации (Техническое предложение)

## data (hidden)
Российская Федерация | Да | РЭП
Андорра |  | ПО
Объединенные Арабские Эмираты
Афганистан
Армения
Ангола
Аргентина
Австрия
Австралия
Азербайджан
Босния и Герцеговина
Барбадос
Бангладеш
Бельгия
Болгария
Бразилия
Белоруссия
Канада
Швейцария
Чили
Камерун
Китай
Куба
Кипр
Чешская Республика
Германия
Дания
Доминиканская Республика
Алжир
Эквадор
Эстония
Египет
Испания
Финляндия
Франция
Великобритания
Грузия
Греция
Гонконг
Хорватия
Венгрия
Индонезия
Республика Ирландия
Израиль
Индия
Ирак
Иран (Исламская Республика)
Исландия
Италия
Иордания
Япония
Киргизия
Корея, Республика
Кувейт
Казахстан
Ливан
Лихтенштейн
Шри-Ланка
Люксембург
Латвия
Литва
Ливийская Арабская Джамахирия
Марокко
Молдова, Республика
Македония
Монголия
Мексика
Малайзия
Нидерланды
Норвегия
Новая Зеландия
Филиппины
Пакистан
Польша
Португалия
Румыния
Саудовская Аравия
Швеция
Сингапур
Словения
Словакия
Сирийская Арабская Республика
Таиланд
Кения
Княжество Монако
Таджикистан
Туркменистан
Тунис
Турция
Тайвань, Республика Китай
Украина
США
Узбекистан
Венесуэла
Вьетнам
ЮАР
Сербия
Гамбия
Гвинея
Гваделупа
Экваториальная Гвинея
о. Южная Георгия и Южные Сандвичевы о-ва
Гватемала
Гуам
Гвинея-Биссау
Гайана
о-ва Херд и Мак-Дональд
Гондурас
Гаити
Британская Территория Индийского Океана
Ямайка
Камбоджа
Кирибати
Коморы
Сент-Китс и Невис
Корея, Демократическая Народная Республика
Острова Кайман
Лаосская НДР
Сент-Люсия
Либерия
Лесото
Литва
Мадагаскар
Маршалловы острова
Мали
Мьянма
Макао
Северные Марианские острова
Мартиника
Мавритания
Монтсеррат
Мальта
Маврикий
Мальдивы
Малави
Мозамбик
Намибия
Новая Каледония
Нигер
Остров Норфолк
Нигерия
Никарагуа
Непал
Науру
Ниуэ
Оман
Панама
Перу
Французская Полинезия
Папуа Новая Гвинея
Сент-Пьер и Микелон
Питкэрн
Пуэрто-Рико
Оккупированная территория Палестины
Палау
Парагвай
Катар
Реюньон
Руанда
Соломоновы острова
Сейшелы
Судан
Святая Елена
о-ва Шпицберген и Ян-Майен
Сьерра-Леоне
Сан-Марино
Сенегал
Сомали
Суринам
Сан-Томе и Принсипи
Сальвадор
Свазиленд
о-ва Теркс и Кайкос
Чад
Французские Южные Территории
Того
Токелау
Тонга
Тринидад и Тобаго
Тувалу
Объединенная Республика Танзания
Уганда
Малые Внешние Острова США
Уругвай
Ватикан
Сент-Винсент и Гренадины
Виргинские Острова, Британские
Виргинские Острова, США
Вануату
Уоллис и Футуна
Самоа
Йемен
Майотта
Замбия
Зимбабве
Тимор-Лесте
Сен-Бартельми
Сен-Мартен (французская часть)
Черногория
Аландские острова
Джерси
Гернси
Остров Мэн
Антигуа и Барбуда
Ангилья
Албания
Нидерландские Антильские острова
Антарктика
Американское Самоа
Аруба
Буркина Фасо
Бахрейн
Бурунди
Бенин
Бермуды
Султанат Бруней
Боливия, Многонациональное Государство
Багамы
Бутан
Остров Буве
Ботсвана
Белиз
Кокосовые (Килинг) о-ва
Конго, Демократическая Республика
Центральноафриканская Республика
Конго
Кот-д-Ивуар
Острова Кука
Колумбия
Коста-Рика
Кабо Верде
о. Рождества
Джибути
Доминика
Западная Сахара
Эритрея
Эфиопия
Фиджи
Фолклендские (Мальвинские) о-ва
Микронезия (Федеративные Штаты)
Фарерские острова
Габон
Гренада
Французская Гвиана
Гана
Гибралтар
Гренландия
ЭЛАНДСКИЕ ОСТРОВА
КЮРАСАО
СЕН-МАРТЕН (нидерландская часть)
БОНЭЙР, СИНТ-ЭСТАТИУС И САБА
АБХАЗИЯ
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
ЮЖНЫЙ СУДАН
ДНР
ЛНР