УТВЕРЖДАЮ:

___________________/А.В. Булгаков/

Председатель Закупочной комиссии

«_____» ______________ 20___года

Ответственный секретарь Закупочной комиссии

____________________/А.В. Некрасов/

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по открытому запросу предложений

на право заключения договора на оказание услуг по:

Лот №1 – Замена или (и) проверка однофазных приборов учета электрической энергии эквивалентом электрической нагрузки РМЭН-9010

для нужд ОАО «Томскэнергосбыт»

ТОМ II

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Томск

2014г.

Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей закупочной документации, уточняют и дополняют положения разделов Тома I закупочной документации.

- ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |
|  | Способ закупки | Открытый запрос предложений |
|  | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится закупка | Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Томскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров № 136 от 07.04.2014 |
|  | Информационное обеспечение проведения запроса предложений | Интернет-сайт: http://zakupki.gov.ru; http://ensb.tomsk.ru |
|  | Дата размещения уведомления о проведении запроса предложений | «16» сентября 2014 г. |
|  | Отказ от проведения запроса предложений | в соответствии с п. 14.9.1 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг. |
|  | Заказчик | ОАО «Томскэнергосбыт» Место нахождения: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19 Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19 Контактный телефон: +7 (3822) 48-47-18 Адрес электронной почты: nekrasov@ensb.tomsk.ru |
|  | Организатор | ОАО «Томскэнергосбыт» Место нахождения: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19 Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19 |
|  | Предмет запроса предложений | Право заключения договора |
|  | Предмет договора | Лот №1 – Замена или (и) проверка приборов учета электрической энергии эквивалентом электрической нагрузки РМЭН-9010; |
|  | Объем выполняемых работ и поставляемого товара | Лот 1: в соответствии с разделом 2 «Техническая часть» настоящей ЗД |
|  | Сроки выполнения работ и поставки товара | сентябрь – декабрь 2014г. |
|  | Место выполнения работ и поставки товара | Лот 1: в соответствии с разделом 2 «Техническая часть» настоящей ЗД |
|  | Условия оплаты | Форма оплаты: Безналичный расчет Условия оплаты: Аванс не предусмотрен |
|  | Сведения о начальной (предельной) цене договора (лота) | Лот 1: 1 694 915,25 руб. без НДС; |
|  | Требования, предъявляемые к участникам запроса предложений | в соответствии с разделом 4 «Общая часть» ЗД (Том I) |
|  | Требования, предъявляемые к выполняемым работам и поставляемым товарам | в соответствии с разделом 2 «Специальная часть» ЗД (Том II) |
|  | Возможность проведения переторжки | возможно |
|  | Сведения о предоставлении преференций | не предоставляются |
|  | Место подачи заявок на участие в закупке | в соответствии с пунктом 13 Уведомления |
|  | Срок окончания подачи заявок на участие в закупке | в соответствии с пунктом 13 Уведомления |
|  | Дата и место рассмотрения заявок на участие в закупке | в соответствии с пунктом 14 Уведомления |
|  | Дата и место подведения итогов запроса предложений | в соответствии с пунктом 15 Уведомления |
|  | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | В соответствии с Томом III «Руководство по экспертной оценке» |
|  | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | В соответствии с Томом III «Руководство по экспертной оценке» |
|  | Дата заключения договора | в соответствии с пунктом 17 Уведомления |
|  | Обеспечение исполнения договора | не требуется |
|  | Валюта запроса предложений | российский рубль |
|  | Возможность привлечения субподрядчика/соисполнителя | не допускается |
|  | Возможность подачи альтернативных предложений | допускается |
|  | Возможность участия коллективных участников | допускается |

- 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Техническое задание

- Общие требования:

- Место оказания услуги: г. Томск, Томский район;

- Срок оказания услуги: сентябрь 2014г. – декабрь 2014г;

- Условия расчетов: расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта приемки оказанных услуг на основании выставленных оригиналов счета-фактуры и документов, подтверждающих факт оказания услуги;

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам: Услуги должны оказываться, согласно действующим ПУЭ, ПТЭ и другой нормативной документации;

- Требования к организационно – техническим аспектам оказания услуги: Исполнитель выполняет работу на основании передаваемых Заказчиком заявок (Приложение № 7);

- Требования к обеспечению конфиденциальности: Исполнитель, в ходе оказания услуги, получает от Заказчика информацию, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, Исполнитель не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия Заказчика. Исполнитель не должен предоставлять или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате оказания услуги, равно как и не должны недобросовестно использовать такую информацию для того, чтобы самим конкурировать друг с другом.

- Иные требования: нет.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика: Исполнителю необходимо учесть, что услуги будут оказываться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Услуги, возможно, производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность оказания услуг должна быть согласована с Заказчиком.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг:

      - Назначение: своевременное и надёжное обеспечение участников розничного рынка электроэнергии достоверной информацией, о величине фактически отпущенной/принятой электроэнергии и мощности.

- Объект – многокравтирные дома г. Томска, Томской области;

- Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на  Исполнителя;

- Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ;

- Услуги по замене приборов учета электрической энергии включает в себя прокладку необходимых кабельных линий до 1 метра;

- Количество однофазных приборов учета электрической энергии, которые необходимо установить и проверить 10 000 штук.

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам: указано в п. 3 Технического задания.

- Требования по оформлению отчетности: Исполнитель обязан ежемесячно в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику счет-фактуру и акт оказания услуг;

- Требования к качеству услуг:

- Ежемесячно не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным, производить сверку расчетов между Заказчиком и Исполнителем с оформлением акта сверки;

- Услуги должны оказываться в полном объеме и с надлежащим качеством. Исполнитель несет ответственность за качественное выполнение возложенных на него работ, за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности;

- Работа выполняется Исполнителем его силами и средствами, но с использованием приборов учета электрической энергии, предоставленных Исполнителю Заказчиком. Прибор учета электрической энергии соответствует требованиям ГОСТа, технических условий на прибор учета. Представлена гарантия производителя (Гарантийный талон) сроком не мене 5 лет. Прибор учета электрической энергии должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующим законодательством. Тара и упаковка на момент передачи должна быть целой без повреждений.

- Качество и сроки оказания услуг должны исключать жалобы жильцов, администраций управляющих компаний на некачественные и несвоевременно исполненные работы.

- Услуги оказываются с учетом норм расходов материалов для данных видов услуг принятым в нормативных актах регулирующих сферу ЖКХ;

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг:  после оказания услуги Исполнитель самостоятельно заполняет и передает (один экземпляр Абоненту и второй экземпляр Заказчику) Акт проверки прибора учета электрической энергии (Приложение №5) и Акт допуска (осмотра) измерительного комплекса учета электрической энергии (Приложение №6).

- Оказание услуг производится самостоятельно, без привлечения субисполнителей.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации: нет

- Иные требования:

- Перечень работ на замену прибора учета электрической энергии:

- Внешний осмотр счетчика;

- Проверка правильности включения токоприемника через прибор учета электрической энергии;

- Снятие пломбы;

- Снятие крышки клеммника;

- Проверка наличия напряжения на клеммах;

- Снятие счетчика;

- Установка нового счетчика;

- Восстановление пломбы;

- Проверка отсчета на счетном механизме электросчетчика;

- Составление акта при обнаружении хищения электроэнергии;

- Отключение счетчика (снятие напряжения);

- Установка крышки клеммника;

- Установка пломбы;

- Выписка наряда. Запись показаний счетчика.

- Перечень работ на проверку прибора учета электрической энергии:

- Снятие пломбы и проверка фазировки счетчика;

- Проверка правильности включения токовых катушек;

- Установка пломб, ревизия на клеммах счетчиков;

Система учёта на всех уровнях должна быть защищена от несанкционированного доступа.

- Требования к Участникам:

- Опыт работы по техническому обслуживанию внутридомовых сетей, аналогичному оказанию услуг не менее трех лет;

- Наличие лицензий, разрешений СРО на соответствующие виды деятельности;

- Минимальный уставный капитал: не требуется.

- Наличие аттестованного оперативно-ремонтного персонала, имеющего необходимые группы допуска (не ниже III) для работы в электроустановках до 1000 вольт;

- Наличие необходимого спец. транспорта, наличие собственного инструмента, инвентаря, расходных материалов;

- Иные требования: наличие положительного опыта работы с управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК, а так же с органами местного самоуправления.

- Сводный и локальные сметные расчеты или калькуляции

Расчет стоимости оказания услуг по замене или (и) проверке однофазных приборов учета электрической энергии эквивалентом электрической нагрузки РМЭН-9010 на 2014 год выполнен  в Приложении №1.

- График оказания услуг

- Осуществлять замену однофазных приборов учета электрической энергии эквивалентом электрической нагрузки РМЭН-9010, в течение 10 дней, с момента получения реестра, предоставляемого Заказчиком.

- Осуществлять проверку однофазных приборов учета электрической энергии эквивалентом электрической нагрузки РМЭН-9010, в течение 2 месяцев, с момента получения реестра, предоставляемого Заказчиком.

- Время оказания услуг Исполнителем предварительно согласовывается с Абонентом.

| № п/п | Наименование этапа | График оказания услуг, в неделях с момента подписания Договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | 6 неделя | 7 неделя | 8 неделя | и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Замена однофазных приборов учета электрической энергии эквивалентом электрической нагрузки РМЭН-9010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка однофазных приборов учета электрической энергии эквивалентом электрической нагрузки РМЭН-9010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Проект договора

- Расчет стоимости оказания услуг по замене или (и) проверке однофазных приборов учета электрической энергии эквивалентом электрической нагрузки РМЭН-9010. на 2014г. (Приложение 1);

- Проект договора по замене или (и) проверке однофазных приборов учета электрической энергии эквивалентом электрической нагрузки РМЭН-9010. (Приложение №2);

- Форма акта-передачи (Приложение №3);

- Форма отчета-реестра (Приложение №4);

- Акт проверки прибора учета электрической энергии (Приложение №5);

- Акт допуска (осмотра) измерительного комплекса учета электрической энергии (Приложение №6).

- Форма реестра на замену ПУ (Приложение №7).

- Форма реестра на проверку ПУ э/э эквивалентом электрической нагрузки (Приложение №8).

- Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров. (Приложение №9).

- Согласие на обработку персональных данных (Приложение №10).

- По всем вопросам, касающимся технического задания, обращаться к инженеру отдела инженерной инфраструктуры Бородиной Елизавете Александровне, по тел: (3822) 48-48-50, borodina@ensb.tomsk.ru.

Начальник управления коммерческого учета

и энерготехнологий			                                                                                  И.В. Клюев

|  |  |  |  | Приложение № 1 к тех. заданию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчет стоимости оказания услуг по замене или (и) проверке однофазных приборов учета электрической энергии эквивалентом электрической нагрузки РМЭН-9010. на 2014г. |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. без НДС |
| № п/п | Наименование работ | Стоимость за прибор учета | Кол-во приборов учета по договору | ИТОГО |
|  |  |  | Итого |  |
| 1 | Замена прибора учета электрической энергии | 169,49 | 8 000 | 1 355 932,20 |
| 2 | проверка однофазных приборов учета электрической энергии эквивалентом электрической нагрузки РМЭН-9010 | 169,49 | 2 000 | 338 983,05 |
| Итого: |  |  |  | 1 694 915,25 |

- ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор оказания услуг № ______________________________

(замена или (и) проверка однофазных приборов учета электрической энергии)

г. Томск                                                                                                «____»_______________20__г.

Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» (ОАО «Томскэнергосбыт»), именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора Кодина Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_________________________________ (____________________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________, действующей на основании _________________________, с другой стороны, совместно именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по замене или (и) проверке однофазных приборов учета электрической энергии эквивалентом электрической нагрузки РМЭН-9010 (далее по тексту – услуги).

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

  - Исполнитель обязуется:

    - Осуществлять замену или (и) проверку однофазных приборов учета электрической энергии  эквивалентом электрической нагрузки РМЭН-9010, в течение 10 дней с момента получения реестра, предоставляемого Заказчиком.

    - Незамедлительно извещать Заказчика о наличии обязательств, препятствующих выполнению действий и поручений, предусмотренных настоящим договором.

    - Обеспечить получение приборов учета электрической энергии со склада Заказчика представителем  Исполнителя по акту передачи (приложение №2 к настоящему  договору) и наличии  доверенности. Приборы учета электрической энергии, которые не были использованы для замены неисправных приборов учета, должны быть возвращены на склад Заказчика на основании акта передачи в течение 5-ти рабочих дней.

    - В дату, следующую за датой оказания услуги (до 12:00 по московскому времени), уведомить об этом Заказчика, передать сканированные копии документов, подтверждающих факт оказания услуги средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса _______________ либо адресу электронной почты ___________________. Оригиналы документов, подтверждающие факт оказания услуги (подписанные Исполнителем реестры), должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания услуги, но в любом случае до 7-го числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.

    - В случае невозврата акта оказания услуг Заказчиком и при отсутствии возражений, акт оказания услуг считается подписанным.

    - Ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, производить сверку расчетов между Заказчиком и Исполнителем с оформлением акта сверки.

    - Представлять Заказчику отчет-реестр (приложение №3 к настоящему договору) о  выполненных работах.

    - После проверки прибора учета электрической энергии предоставить Заказчику акт проверки прибора учета электрической энергии (Приложение №4 к настоящему договору), после замены прибора учета  предоставить Заказчику акт допуска (осмотра) измерительного комплекса учета электрической энергии (Приложение № 5 к настоящему договору) и замененный (неисправный) прибор учета.

    - Раскрывать Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/ акций/паев Исполнителя, по форме, предусмотренной Приложением №8 к настоящему Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов.

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения.

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим разделом, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. Требовать от Заказчика предоставления необходимой информации, относящейся к исполнению настоящего договора.

2.2.2. Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц для выполнения работ по договору.

2.2.3.Требовать возмещения расходов, понесенных Исполнителем в связи с невозможностью осуществления им замены или проверке приборов учета электрической энергии, по вине Заказчика.

2.3.Заказчик обязуется:

    - При заключении и исполнении настоящего договора обеспечивать Исполнителя любой информацией и документами, необходимыми для выполнения поручений Заказчика.

    - Предоставлять Исполнителю заявки (реестры) в которых указываются точные адреса, где необходимо произвести замену приборов учета электрической энергии (Приложение №6 к настоящему договору) или (и) проверку однофазных приборов учета электрической энергии эквивалентом электрической нагрузки РМЭН-9010 (Приложение №7 к настоящему договору).

    - Предоставлять Исполнителю приборы учета электрической энергии для выполнения работ.

    - Своевременно оплачивать Исполнителю оказанные услуги в соответствии с разделом 3 настоящего договора.

    - Возмещать расходы, понесенные Исполнителем в связи с невозможностью осуществления им замены  или (и) проверке приборов учета электрической энергии, по вине Заказчика.

2.3.6. Проверять представленные Исполнителем акты выполненных работ на их  соответствие  реестрам, переданным  для исполнения (Ответственный исполнитель: _____________________________________).

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Проверять качество исполнения услуг Исполнителем, требовать предоставления необходимой информации, относящейся к исполнению настоящего договора, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

2.4.2. Требовать предоставления счета-фактуры и акта оказания услуг по настоящему договору.

2.4.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя акта выполненных работ заявлять ему возражения.

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.Стоимость услуг по замене одного однофазного прибора учета электрической энергии составляет ________(____________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% (_________ рублей) и определяется Протоколом согласования договорной цены  (Приложение №1 к настоящему договору). Стоимость услуг по проверке одного однофазного прибора учета электрической энергии составляет ___________ (_____________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% (__________ рублей) и определяется Протоколом согласования договорной цены  (Приложение №1 к настоящему договору)».

3.2. Оплата выполненных работ, услуг производится Заказчиком ежемесячно перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта приемки оказанных услуг (выполненных работ) на основании выставленных оригиналов счета-фактуры и документов, подтверждающих факт оказания услуги.

3.3.Датой осуществления платежа считать дату списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Заказчика.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2014г., но в любом случае до полного исполнения обязательств сторонами.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Если сторона, благодаря исполнению своего обязательства по настоящему договору, получила от другой стороны информацию, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, то сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны.

  - В течение срока действия настоящего договора стороны не должны предоставлять или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате деятельности по настоящему договору, равно как и не должны недобросовестно использовать такую информацию для того, чтобы самим конкурировать друг с другом.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если их неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения договора, такими как: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовки, а равно принятием компетентными государственными органами решений, препятствующих полному или частичному исполнению условий договора. В этом случае время исполнения обязательств по договору продлевается на период, равный периоду действия форс-мажора. Доказательствами наличия названных обстоятельств являются документы, выданные соответствующими компетентными органами РФ.

  - Сторона, которая не может исполнить свои обязательства по договору, должна уведомить в письменной форме другую сторону о причинах невозможности их исполнения в течение 10 (десяти) дней с момента наступления или прекращения действия названных обстоятельств. Несоблюдение стороной данного условия лишает ее права ссылаться на любое из названных обстоятельств как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по договору.

  - При возникновении обстоятельств, могущих повлечь за собой невыполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему договор, в том числе и ликвидации Исполнителя, последний обязуется в трехдневный срок информировать Заказчика о них и о мерах, принимаемых Исполнителем по выполнению всех условий, предусмотренных настоящим договором.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Все споры, возникшие между сторонами, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию 14 календарных дней с момента ее получения.

  - Если стороны не могут добиться согласия, все спорные вопросы и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Томской области.

  - Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами  договора.

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

- ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Приложение №1 - Протокол согласования договорной цены.

Приложение №2 - Форма акта-передачи.

Приложение №3 - Форма отчета-реестра.

Приложение №4 - Акт проверки прибора учета электрической энергии.

Приложение №5 - Акт допуска (осмотра) измерительного комплекса учета электрической энергии.

Приложение №6 - Форма реестра на замену ПУ.

Приложение №7 - Форма реестра на проверку ПУ э/э эквивалентом электрической нагрузки.

Приложение №8 - Форма по раскрытию информации.

Приложение №9 - Согласие на обработку персональных данных.

- АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: ОАО «Томскэнергосбыт» 634034, г. Томск, ул. Котовского, 19 ОГРН 1057000128184 ИНН / КПП 7017114680 / 701701001 р/с 40702810100000008850 в филиале «ГПБ» (ОАО) в г. Томске к/с 30101810800000000758 БИК 046902758 тел. (3822) 48-47-00, факс (3822) 48-47-77 Генеральный директор _______________ /А.В. Кодин/ МП | Исполнитель: ______________________/___________________/ МП |
| --- | --- |

Приложение №1

к договору №_________________________

от «___»_____________201__г.

ПРОТОКОЛ

согласования   договорной цены

г. Томск                                                                                            «____» ______________201__г.

Мы, нижеподписавшиеся,

со стороны Заказчика – Генеральный директор ОАО «Томскэнергосбыт» Кодин Александр Викторович, действующий на основании Устава,

и со стороны Исполнителя – ______________________________, действующего на основании ________________,

удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены  за _______________________________________________________________________________.

Размер договорной цены по замене одного однофазного прибора учета электрической энергии составляет ___________ (_____________) рублей 00 копеек, в том числе НДС-18% (___________ рублей). Размер договорной цены за  проверку одного однофазного прибора учета электрической энергии составляет ___________ (____________) рублей 00 копеек, в том числе НДС-18% (_______________ рублей)».

Настоящий протокол согласования договорной цены является  неотъемлемой частью договора оказания услуг  №_________________________ от  «___»  _______________ 201__г.

| Заказчик: ОАО «Томскэнергосбыт» _______________ /А.В. Кодин/ МП | Исполнитель: ______________________/_________________/ МП |
| --- | --- |

Приложение № 3

к тех. заданию

Утверждаю:                                                                                                                                  Согласовано:

ОАО «Томскэнергосбыт»

Генеральный директор

_______________________

_______________ /А.В. Кодин/                                               _______________/________________/

М.П.									М.П.

Приложение № 4

к тех. заданию

Утверждаю:                                                                                                              Согласовано:

ОАО «Томскэнергосбыт»

Генеральный директор

____________________

_______________ /А.В. Кодин/                                                   _______________/_______________/

М.П.									М.П.

| ___________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование монтажной организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОТЧЕТ- РЕЕСТР от ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Адрес МКД |  |  |  | Демонтированный ПУ |  |  |  |  | Установленный ПУ |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |
|  | Улица, проспект и т.д. | № дома | № кв-ры |  | Зав.№ |  |  | Конечные показания |  | Зав.№ |  | Текущие показания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к тех. заданию

АКТ

проверки приборов учета электрической энергии

Представителем ____________________ действующим на основании договора с ОАО «Томскэнергосбыт» _____________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

в присутствии потребителя _______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Объект:__________________ по адресу: _________________________________________ телефон __________________

проведена проверка правильности работы приборов учета электрической энергии, находящихся у потребителя:

прибор учета					трансформаторы тока

| Место установки | На площадке |  | Фаза | А | В | С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| напряжение | 220В |  | Тип, марка | ----- | ----- | ----- |
| Зав.номер |  |  | К т.т. | ----- | ----- | ----- |
| Тип, марка | СЕ 101S6 145 M6 |  | Зав.номер | ----- | ----- | ----- |
| Класс точности | 1.0 |  | Номер пломбы | ----- | ----- | ----- |
| Номинальный ток | 5-60 А |  | Дата гос.поверки | ----- | ----- | ----- |
| Год выпуска | 2011 |  |  |  |  |  |
| Кол-во цифр сч.механизма | 5 |  |  |  |  |  |
| Показания |  |  |  |  |  |  |
| Дата гос.поверки | 2011 |  |  |  |  |  |
| Пломба гос.поверки | 1V |  |  |  |  |  |
| Пломба сбытовой орг. | ТЭСК |  |  |  |  |  |
| Количество тарифов | 1 |  |  |  |  |  |

При проверке ИК обнаружено следующее:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель ______________________  __________________________________________

Представитель потребителя 		   ___________________________________________

Справки по телефонам: ____________________________________________________________

Приложение № 6

к тех. заданию

ОАО «Томскэнергосбыт»

634034 г. Томск, ул. Котовского, 19

АКТ допуска (осмотра) измерительного комплекса учёта электрической энергии

от «_____» ____________201  4   г.,_____час.____мин.

Задание №  ________________________        от «_____» _________________ 2014 г.        № договора ____________

Наименование потребителя            квартира                                              тел___________________________________

Наименование объекта           квартира  в  многоквартирном   жилом   доме                                            ;

Адрес_______________________________________________________________________________________________

Руководитель потребителя ________________________________________________________________

Составлен представителем ОАО «Томскэнергосбыт»_____________________________________________

В присутствии уполномоченных представителей:

Потребителя __________________________________________________________

Причина допуска (осмотра) ИК электроэнергии  неисправность  ранее   установленного    ПУ                   ;

Место установки ИК Межэтажный щит                                                                                                    ;

Граница балансовой принадлежности установлена на       ---------------------------------------------------------------------         ;

ИК установлен на стороне напряжения    0,4     кВ:   Электроснабжение выполнено от ТП-------------; мощность трансформатора ---------------; от п/ст --------------------------; фидера -------------------; от РУ-0,4 кВ ТП ------------------;

от ВЛ-0,4 кВ -----------------;                                  от ВРУ              0,4 кВ       жилого дома

Разрешенная мощность по договору (ТУ) --------------------------- в том числе на отопление -----------------------------------;

ИК электроэнергии принадлежит                                                   абоненту                                                                            ;

Приборы учёта (ПУ) электроэнергии: дата замены (установки): ______________, нач. показ._________ , ________,

Установленный:    тип                  СЕ 101 S6 145 М6,                      зав. № _____________________________________,

кл. т.          1,0,             напр.            220 В                       ток           5-60 А       ,                показ.     ТΣ__________,________,

Т1------------------- , _________,              Т2------------------------ , _________,                          Т3-------------------- , _________,

дата гос. поверки: кв.        ll        год       2014 года      дата следующей гос. поверки: кв. .       ll        год      2030 года     ;

Снятый	 тип         СЕ 101 S6 145 М6,                                     зав.№              0077890                                                ,

напр.            220 В                    ,    ток      5-60 А   ,      показ. ____________________,    дата снятия_________________ .

Контрольный: тип -------------------------------------------------, зав. № ---------------------------------------------------------------,

кл. т. --------------------, напр. -------------------------------------, ток -------------------, показ. ТΣ---------------------- , _________,

Т1--------------------------- , _________,      Т2--------------------------- , _________,     Т3------------------------------ , _________,

дата гос. поверки: кв.-------------- год ------------------; дата следующей гос. поверки: кв. ---------------- год ____________;

Измерительные трансформаторы тока:  дата замены: ---------------------------, показания ПУ------------------------------;

Установленные: тип------------------------- Ктт ------------------, Sном --------ВА, кл. т. ------, гос. п.: кв.---------год------------;

зав. № ------------------------------; дата след. гос.п.: кв.------- год---------------------; Расчётный коэфф. ИК: -----------------

Снятые ТТ	тип ----------------------------, Ктт -----------------, Расчётный коэффициент ИК:-------------------------------

При проверке схемы включения ИК сняты пломбы:------------------------------------------------------------------------------------

Проведено измерение параметров электрической сети приборами:----------------------------- , зав. №------------------------;

|  | Фаза А | Фаза В | Фаза С | Измеренная погрешность в условиях эксплуатации: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение, В | --------- | -------- | -------- |  |
| Первичный ток, А | --------- | -------- | -------- |  |
| Вторичный ток, А | --------- | -------- | -------- |  |
| Φ, (U^I), град. | --------- | -------- | -------- |  |
| Чередование фаз цепей напр. |  |  |  |  |

Таблица заполняется при инструментальной проверке

Замечания:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

По результатам допуска (осмотра) Потребителю ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ в срок до ------------------ устранить замечания.

Схема включения расчетного ПУ электрической энергии собрана (    х     ) правильно

На клеммную крышку ПУ электрической энергии установлена пломба № ___________________________________

Другие места установки пломб _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

ПУ электрической энергии установлен в (     х    ) отапливаемом помещении. Температурный режим эксплуатации ПУ требованиям технического паспорта (     х      ) соответствует.

Заключение:

ИК электроэнергии (  х  ) соответствует требованиям действующих нормативных документов в части учёта электроэнергии и (   х   ) допущен в эксплуатацию

____________________________________________________________________________________________________

Ответственность за сохранность пломб, ПУ и измерительных трансформаторов возлагается на потребителя ЭЭ.

Собственник обеспечивает государственную поверку ПУ электрической энергии и измерительных трансформаторов в сроки установленные Росстандартом (Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии). Поверку и замену средств измерения электроэнергии собственник ИК согласовывает с ОАО «Томскэнергосбыт» и сетевой организацией.

При наличии замечаний к измерительному комплексу электроэнергии, недопуске к измерительному комплексу электроэнергии, не предоставлении показаний, в случае неисправности, утраты или истечения срока межповерочного интервала расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой определение объема потребления электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче электрической энергии осуществляется в порядке, установленном пунктом 166 Постановления Правительства от 04.05.2012 г. №442:

-для 1-го и 2-го расчетных периодов подряд определяются исходя из показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года - на основании показаний расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие показания были предоставлены;

-для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, исходя из максимальной мощности энергопринимающих устройств по договору, а при её отсутствии исходя из допустимого длительного тока подводящего провода и кабеля, согласно гл. 1.3 ПУЭ.

Для снятия пломб, или после устранения замечаний сообщить в ОАО «Томскэнергосбыт» в письменном виде и по тел. 56-30-53 (договорная группа), 48-48-06, 48-48-77  (расчётная группа) 48-48-14 (технические специалисты) или сетевую организацию.

В случае обнаружения неисправностей в ИК электроэнергии потребитель обязан сообщить об этом в расчётную группу ОАО «Томскэнергосбыт».

Расчет за электроэнергию будет производить с ОАО «Томскэнергосбыт»:

___________________________________________________________________________________________________

Допуск (осмотр) измерительного комплекса учета электроэнергии производили:

Представитель ОАО «Томскэнергосбыт» 	_______________________________/________________________/

Потребитель (представитель)			_____________________________/_______________________________/

Представитель сетевой организации		_____________________________/_______________________________/

Приложение № 7

к тех. заданию

| РЕЕСТР (Замена ПУ) от «______» _______________20____ года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Улица, проспект и т.д. | № дома | № кв. | Примечание |  |

| Приложение № 8 к тех. заданию РЕЕСТР (Проверка ПУ э/э эквивалентом электрической нагрузки) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Улица, проспект и т.д. | № дома | № кв. | дата | Примечание |

Приложение № 9

к тех.заданию

Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников,

включая бенефициаров (в том числе, конечных)

Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование контрагента»

Дата заполнения число / месяц / год

| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН (при наличии) | ОГРН | Наименование / Ф.И.О. | Адрес регистрации | Серия и номер документа удостоверяющего личность физического лица | Руководитель /участник /бенефициар | Информация о подтверждающих документах (наименование, номера и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

  - Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) гарантирует Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества), что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) являются полными, точными и достоверными.

  - Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Обществом (указать: Заказчиком/иное наименование Общества) полностью или частично представленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но, не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим освобождает Общество (указать: Заказчика/иное наименование Общества) от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) убытки, понесенные в связи с предъявлением Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

подпись уполномоченного лица организации

печать организации

Приложение №10

к тех.заданию

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _____________________________________________фамилия имя, отчество, адрес, номер документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе], даю согласие на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, место жительства, ИНН, номер документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) следующим операторам:

- ОАО «Томскэнергосбыт»

- Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» (119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2);

- Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» (119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3);

- Правительство Российской Федерации (103274, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 2);

- Министерство энергетики Российской Федерации (109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7);

- Федеральная служба по финансовому мониторингу (107450, г. Москва, К-450, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1);

- Федеральная налоговая служба (127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23).

Действия по обработке моих персональных данных указанными операторами включают: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), [указать: передачу (предоставление доступа) персональных данных компаниям, входящими в Группы «Интер РАО» или исключить данное положение] извлечение, блокирование, удаление, уничтожение.

Любые действия по обработке моих персональных данных допускается осуществлять указанными операторами исключительно в целях выполнения Поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 года № ВП-П13-9308, от 5 марта 2012 года № ВП-П24-1269.

Обработка моих персональных данных допускается, как с использованием автоматизированных информационных систем, так и без их использования в объёме, необходимом для цели обработки моих персональных данных.

Настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует в течение 1 (одного) года или до его отзыва мною путём направления вышеуказанным операторам письменного уведомления по указанным в согласии адресам.

ФИО______________________/_____________________(подпись)