

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.В. Забарова/

Заместитель председателя Закупочной комиссии

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Ведущий специалист по закупочной деятельности

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Е.Г. Брендель/

**ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**по открытому запросу предложений в электронной форме**

**на право заключения договора на поставку товара по:**

**Лот 1:** оборудование для автоматизированной системы контроля и учёта энергоресурсов

для нужд ОАО «Томскэнергосбыт»

**ТОМ II**

**СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ**

Томск

2014 г.

Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей Закупочной документации, уточняют и дополняют положения разделов Тома I Закупочной документации.

1. **ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Содержание |
| *1* | *3* | *4* |
|  | Способ закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме |
|  | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится закупка | Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Томскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров № 136 от 07.04.2014 |
|  | Информационное обеспечение проведения запроса предложений | Электронная торговая площадка: B2B-CENTER  Интернет-сайт: <http://www.b2b-center.ru> |
|  | Дата размещения уведомления о проведении запроса предложений | «21»апреля 2014 г. |
|  | Отказ от проведения запроса предложений | в соответствии с п. 14.9.1 Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, |
|  | Заказчик | ОАО «Томскэнергосбыт»  Место нахождения: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19  Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19  Контактный телефон: +7 (3822) 48-47-18  Адрес электронной почты: brendel@ensb.tomsk.ru |
|  | Организатор | ОАО «Томскэнергосбыт»  Место нахождения: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19  Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19 |
|  | Предмет запроса предложений | Право заключения договора |
|  | Предмет договора | Лот 1: оборудование для автоматизированной системы контроля и учёта энергоресурсов |
|  | Объем поставляемого товара | Лот 1: в соответствии с разделом 2 «Техническая часть» настоящей закупочной документации |
|  | Сроки поставки товара | июнь 2014 |
|  | Место поставки товара | Лот 1: в соответствии с разделом 2 «Техническая часть» настоящей закупочной документации |
|  | Условия оплаты | Форма оплаты: Безналичный расчет  Условия оплаты: Аванс не предусмотрен |
|  | Сведения о начальной (предельной) цене договора (лота) | Лот 1: 354 351 руб. без НДС |
|  | Требования, предъявляемые к участникам запроса предложений | в соответствии с разделом 4 «Общая часть» ЗД (Том I) |
|  | Требования, предъявляемые к поставляемым товарам | в соответствии с разделом 2 «Специальная часть» ЗД (Том II) |
|  | Возможность проведения переторжки | возможно |
|  | Сведения о предоставлении преференций | не предоставляются |
|  | Место подачи заявок на участие в закупке | в соответствии с пунктом 13 Уведомления |
|  | Срок окончания подачи заявок на участие в закупке | в соответствии с пунктом 13 Уведомления |
|  | Дата и место рассмотрения заявок на участие в закупке | в соответствии с пунктом 14 Уведомления |
|  | Дата и место подведения итогов запроса предложений | в соответствии с пунктом 15 Уведомления |
|  | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | В соответствии с Томом III «Руководство по экспертной оценке» |
|  | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | В соответствии с Томом III «Руководство по экспертной оценке» |
|  | Дата заключения договора | в соответствии с пунктом 17 Уведомления |
|  | Обеспечение исполнения договора | не требуется |
|  | Валюта запроса предложения | российский рубль |
|  | Возможность привлечения субподрядчика/соисполнителя | не допускается |
|  | Возможность подачи альтернативных предложений | допускается |
|  | Возможность участия коллективных участников | допускается |

1. **ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**
   1. Форма проекта технического задания

**начало формы**

Техническое задание

на поставку товаров: *оборудование для автоматизированной системы контроля и учёта энергоресурсов*

1. **Общие требования к условиям и порядку поставки закупаемой продукции:**

* требования к упаковке и её маркировке: товар поставляется в таре и упаковке соответствующих стандартам и необходимых для обеспечения их сохранности во время транспортировки;
* требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке: силами Поставщика, место поставки по адресу: г. Томск, ул. Котовского, 19, в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, срок поставки продукции не более 20 (двадцати) календарных дней с момента получения письменной заявки;
* требования к условиям оплаты: оплата товаров производится Заказчиком путем перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета, счета-фактуры и подписанной товарной накладной в течение 30 (тридцати) календарных дней по факту поставки, в стоимость товаров должны быть включены расходы по доставке товаров до Заказчика;
* требования к дополнительным услугам: разгрузка, монтаж, настройка, обучение персонала: не установлены;
* требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания: согласно паспорту завода-изготовителя с момента поставки товаров Заказчику;
* требования к комплекту расходных материалов и запасных частей: не установлены;
* иные требования: не установлены.

1. **Перечень и объемы закупаемой продукции**

Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Технические требования | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки, получатель | Срок поставки | Примечание |
| 1 | GSM-модем | Согласно разделу 3 | Шт. | 22 | 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19, ОАО «Томскэнергосбыт» | июнь 2014 |  |
| 2 | GSM-модем | Согласно разделу 3 | Шт. | 64 | 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19, ОАО «Томскэнергосбыт» | июнь 2014 |  |
| 3 | Блок питания | Согласно разделу 3 | Шт. | 86 | 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19, ОАО «Томскэнергосбыт» | июнь 2014 |  |
| 4 | Антенна | Согласно разделу 3 | Шт. | 46 | 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19, ОАО «Томскэнергосбыт» | июнь 2014 |  |
| 5 | Антенна | Согласно разделу 3 | Шт. | 10 | 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19, ОАО «Томскэнергосбыт» | июнь 2014 |  |
| 6 | Антенна | Согласно разделу 3 | Шт. | 30 | 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19, ОАО «Томскэнергосбыт» | июнь 2014 |  |
| 7 | 16-портовый асинхронный сервер RS-232/422/485 в Ethernet | Согласно разделу 3 | Шт. | 2 | 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19, ОАО «Томскэнергосбыт» | июнь 2014 |  |
| 8 | Преобразователь интерфейсов | Согласно разделу 3 | Шт. | 5 | 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19, ОАО «Томскэнергосбыт» | июнь 2014 |  |
| 9 | Блок питания | Согласно разделу 3 | Шт. | 5 | 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19, ОАО «Томскэнергосбыт» | июнь 2014 |  |
| 10 | 1-портовый универсальный конвертер USB в RS-232/422/485 | Согласно разделу 3 | Шт. | 2 | 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19, ОАО «Томскэнергосбыт» | июнь 2014 |  |
| 11 | Блок питания | Согласно разделу 3 | Шт. | 4 | 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19, ОАО «Томскэнергосбыт» | июнь 2014 |  |

1. **Технические требования к продукции**
   1. **Общие требования:**

* продукция должна быть новой и ранее неиспользованной;
* товары – аналоги должны иметь технические характеристики не хуже установленных;
* требования по соответствию продукции определенным стандартам: ГОСТ, ТУ завода-изготовителя;
* общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п.: не установлены;
* общие функциональные требования (перечень исполняемых функций): не установлены;
* требования по комплектации: не установлены;
* требования по совместимости: не установлены;
* иные требования: наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.

**Требования к позиции 1**:

Аналогичны «TELEOFIS» RX100-R2

**Требования к позиции 2**:

Аналогичны «TELEOFIS» RX108-R2

**Требования к позиции 3**:

Аналогичны Мегарон АС-220V-12V-0,5А

**Требования к позиции 4**:

Аналогичны Антей 905 (5 dBi, SMA)

**Требования к позиции 5:**

Аналогичны Антей 906 (13.5 dBi, SMA)

**Требования к позиции 6:**

Аналогичны Антей 902 (9 dBi, SMA)

**Требования к позиции 7:**

Аналогичны MOXA NPORT 5650-16

**Требования к позиции 8:**

Аналогичны Moxa NPort 5150

**Требования к позиции 9:**

Аналогичны Robiton 12V 300Ma

**Требования к позиции 10:**

Аналогичны Moxa Uport 1150

**Требования к позиции 11:**

Аналогичны DSP 30-24 источник питания TDK-Lambda 24В, 30 Вт

1. **Порядок уточнения возникающих по заказу на поставку продукции вопросов.**

Мадаева Елизавета Муратовна, специалист отдела снабжения, телефон: +7 (3822) 70-52-91, E-mail: madaeva@ensb.tomsk.ru.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Начальник департамента по обеспечению деятельности* |  | /С.В. Агапеев |
|  | *(подпись)* | *(расшифровка)* |

Исполнитель: Мадаева Е.М.

+7 (3822) 70-52-91

* 1. Форма календарного плана

**начало формы**

**Календарный план поставки товаров**

Начало поставки товара: «05» июня 2014 г.

Окончание поставки товара: «25» июня 2014 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ТМЦ | Ед. изм. | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Итого |
| Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во |
| 1 | GSM-модем | Шт. | 22 | Х | Х | Х | Х | Х | 22 |
| 2 | GSM-модем | Шт. | 64 | Х | Х | Х | Х | Х | 64 |
| 3 | Блок питания | Шт. | 86 | Х | Х | Х | Х | Х | 86 |
| 4 | Антенна | Шт. | 46 | Х | Х | Х | Х | Х | 46 |
| 5 | Антенна | Шт. | 10 | Х | Х | Х | Х | Х | 10 |
| 6 | Антенна | Шт. | 30 | Х | Х | Х | Х | Х | 30 |
| 7 | 16-портовый асинхронный сервер RS-232/422/485 в Ethernet | Шт. | 2 | Х | Х | Х | Х | Х | 2 |
| 8 | Преобразователь интерфейсов | Шт. | 5 | Х | Х | Х | Х | Х | 5 |
| 9 | Блок питания | Шт. | 5 | Х | Х | Х | Х | Х | 5 |
| 10 | 1-портовый универсальный конвертер USB в RS-232/422/485 | Шт. | 2 | Х | Х | Х | Х | Х | 2 |
| 11 | Блок питания | Шт. | 4 | Х | Х | Х | Х | Х | 4 |

**конец формы**

* 1. Форма типовой спецификации к Техническому заданию

**начало формы**

Типовая спецификация к Техническому заданию[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код позиции | Код ЕС МТР, работ и услуг ИРАО | Наименование МТР, работ и услуг | Полное наименование МТР, работ и услуг | Ед. изм. | Объем поставок по месяца (в натуральном выражении) | | | | | | | | | | | | Итого за год  (сумма граф 6-17) | Код вида деятельности | Объем поставок последующих периодов (в натуральном выражении) | Дополнительные требования и условия поставок | Группа материалов |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* |
| 1 |  | GSM-модем | GSM-модем | Шт. | Х | Х | Х | Х | Х | 22 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 22 | 13.2 | 0 | Х | Х |
| 2 |  | GSM-модем | GSM-модем | Шт. | Х | Х | Х | Х | Х | 64 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 64 | 13.2 | 0 | Х | Х |
| 3 |  | Блок питания | Блок питания | Шт. | Х | Х | Х | Х | Х | 86 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 86 | 13.2 | 0 | Х | Х |
| 4 |  | Антенна | Антенна | Шт. | Х | Х | Х | Х | Х | 46 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 46 | 13.2 | 0 | Х | Х |
| 5 |  | Антенна | Антенна | Шт. | Х | Х | Х | Х | Х | 10 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 10 | 13.2 | 0 | Х | Х |
| 6 |  | Антенна | Антенна | Шт. | Х | Х | Х | Х | Х | 30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 30 | 13.2 | 0 | Х | Х |
| 7 |  | 16-портовый асинхронный сервер RS-232/422/485 в Ethernet | 16-портовый асинхронный сервер RS-232/422/485 в Ethernet | Шт. | Х | Х | Х | Х | Х | 2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2 | 13.2 | 0 | Х | Х |
| 8 |  | Преобразователь интерфейсов | Преобразователь интерфейсов | Шт. | Х | Х | Х | Х | Х | 5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 5 | 13.2 | 0 | Х | Х |
| 9 |  | Блок питания | Блок питания | Шт. | Х | Х | Х | Х | Х | 5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 5 | 13.2 | 0 | Х | Х |
| 10 |  | 1-портовый универсальный конвертер USB в RS-232/422/485 | 1-портовый универсальный конвертер USB в RS-232/422/485 | Шт. | Х | Х | Х | Х | Х | 2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2 | 13.2 | 0 | Х | Х |
| 11 |  | Блок питания | Блок питания | Шт. | Х | Х | Х | Х | Х | 4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4 | 13.2 | 0 | Х | Х |

**конец формы**

1. **ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

**ДОГОВОР ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Томск « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г.

Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» (ОАО «Томскэнергосбыт»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Буздалкина Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**.

1.1. Поставщик обязуется поставлять оборудование для автоматизированной системы контроля и учёта энергоресурсов (далее по тексту договора – продукция) на основании письменной заявки Покупателя в соответствии со спецификацией Поставщика (Приложение № 1 к настоящему договору), а Покупатель принимать и оплачивать её на основании выставленного счета, счета-фактуры и товарной накладной.

1.2. Переход права собственности и риск случайной гибели на продукцию переходит от Поставщика к Покупателю в момент ее передачи полномочному представителю Покупателя.

2. **ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.**

2.1. Поставщик обязуется:

* поставить продукцию Покупателю в порядке и сроки, определенные условиями настоящего договора;
* поставить качественную продукцию в упаковке, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке и хранении;
* поставить продукцию свободной от любых прав и притязаний третьих лиц;
* произвести замену некачественной продукции в течение 3-х дней со дня получения рекламации от Покупателя.

2.2. Покупатель обязуется:

* совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие продукции в соответствии с настоящим договором;
* оплачивать продукцию в порядке, установленном настоящим договором;
* произвести приемку продукции по количеству и качеству в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**3. СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.**

3.1. Общая стоимость поставляемой продукции составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, в том числе НДС 18% .

3.2. -Оплата продукции производится Покупателем перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета, счета-фактуры и подписанной товарной накладной в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения товара по товарной накладной;

Датой платежа считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Покупателя.

3.3. Поставщик не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес Покупателя оформленный со своей стороны акт сверки. Покупатель в течение 5 календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Поставщику один экземпляр надлежаще оформленного акта.

**4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.**

4.1. Поставка продукции производится по письменной заявке Покупателя. Качество поставляемой продукции должно соответствовать ГОСТ, ТУ или иным нормативно-техническим документам. Подтверждением качества со стороны Поставщика является сертификат качества завода-изготовителя. Срок доставки продукции не может быть позднее 20 (Двадцати) календарных дней после получения письменной заявки Покупателя.

4.2. На основании письменной заявки Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней после её получения,

Поставщик оформляет счет и товарную накладную с указанием количества, ассортимента и стоимости поставляемой продукции и доводит информацию до Покупателя. Покупатель вправе в течение 2-х рабочих дней с момента получения информации отказаться от получения заказанной продукции либо ее части.

4.3. В случае невозможности поставки части продукции, указанной в заявке, ввиду ее отсутствия на складе Поставщика, Поставщик письменно уведомляет об этом Покупателя не позднее следующего дня после получения заявки. Покупатель по своему выбору вправе либо отложить поставку продукции до момента получения всего ассортимента и количества продукции, указанной в заявке, либо отказаться от поставки части недостающей продукции и принять ту часть продукции, которая имеется в наличии у Поставщика. О своем решении Покупатель сообщает Поставщику в письменной форме в течение 2-х рабочих дней после получения уведомления от Поставщика. В случае, если Поставщик не получит от Покупателя письменного сообщения о решении в указанный срок, Поставщик осуществляет поставку той части продукции, которая имеется в наличии.

4.4. Доставка продукции производится Поставщиком на склад Покупателя за счет собственных средств.

4.5. Датой поставки считается дата передачи уполномоченному лицу продукции и подписания передаточных документов Покупателем. Поставщик несет гарантийные обязательства согласно паспорту завода изготовителя продукции.

5. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.**

5.1. В случае просрочки выполнения обязательств сверх срока, установленного договором Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,02% от стоимости невыполненных обязательств за каждый день просрочки.

5.2. В случае задержки поставки продукции более чем на 20 (двадцать) рабочих дней Покупатель имеет право расторгнуть настоящий договор. При этом Поставщик в течение 3 (Трех) календарных дней с момента уведомления о расторжении договора возвращает Покупателю полученную сумму предоплаты. Покупатель вправе потребовать уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами согласно ст.395 ГК РФ.

5.3. За поставку некачественной продукции Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от стоимости некачественного оборудования.

5.4. Меры ответственности, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданско-правового законодательства РФ.

**6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.**

6.1. Все разногласия в рамках настоящего Договора стороны осуществляют, во-первых, путем переговоров; во-вторых, направлением письменной претензии и получением ответа (Срок ответа на претензию - 15 рабочих дней со дня её получения); в-третьих, если предыдущее не привело к разрешению разногласий — в Арбитражном суде Томской области.

**7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.**

7.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с обязательным составлением письменного документа.

7.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

7.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31 декабря 2014г, а в части взаиморасчетов до полного их исполнения.

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

8. **ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ.**

8.1. Спецификация (Приложение № 1).

**9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  МП | ОАО «Томскэнергосбыт»  634034, г. Томск, ул. Котовского, 19  ОГРН 1057000128184  ИНН / КПП 7017114680 / 701701001  р/с40702810100000008850  Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Томске  к/с 30101810800000000758  БИК 046902758  тел. (3822) 48-47-00,  факс (3822) 48-47-77  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Буздалкин  МП |
|  |  |

*Приложение № 1*

*к договору поставки продукции*

*№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования | Кол-во | Цена в руб. с уч. НДС | Сумма в руб. с уч. НДС |
| 1 | GSM-модем «TELEOFIS» RX100-R2 | 22 |  |  |
| 2 | GSM-модем «TELEOFIS» RX108-R2 | 64 |  |  |
| 3 | Блок питания –Мегарон АС-220V-12V-0,5А | 86 |  |  |
| 4 | Антенна – Антей 905 (5 dBi, SMA) | 46 |  |  |
| 5 | Антенна – Антей 906 (13.5 dBi, SMA) | 10 |  |  |
| 6 | Антенна – Антей 902 (9 dBi, SMA) | 30 |  |  |
| 7 | MOXA NPORT 5650-16 | 2 |  |  |
| 8 | Преобразователь интерфейсов Moxa NPort 5150 | 5 |  |  |
| 9 | Блок питания Robiton 12V 300Ma | 5 |  |  |
| 10 | Moxa Uport 1150 1-портовый универсальный конвертер USB в RS-232/422/485 | 2 |  |  |
| 11 | Блок питания DSP DSP 30-24 источник питания TDK-Lambda 24В, 30 Вт | 4 |  |  |
| Итого: | | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАВЩИК | | ПОКУПАТЕЛЬ | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. | | Генеральный директор  ОАО «Томскэнергосбыт»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Буздалкин  м.п. | |

1. Данная спецификация формируется в ЕИСЗ [↑](#footnote-ref-1)